长西引水渠改造工程运行维护项目主要内容清单

| 项目 | 数量 | 单位 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、渠（管）道及其附属设施维护 |  |  |  |
| DN1800钢管 | 2350 | m | 钢管 |
| 电磁流量计井 | 1 | 座 | 流量计井、流量计传感器、流量计转换器、防雷设备、ups设备、流量远程监控设备、仪表保护箱、接地装置、管道配件设施 |
| DN1000～1800蝶阀 | 3 | 个 | 压力表、信号灯、油阀、接力器、蜗壳排水阀、连接螺栓、熔断器、接触器、热继电器 |
| DN200排气阀 | 5 | 个 | 压力表、信号灯、油阀、接力器、蜗壳排水阀、连接螺栓、熔断器、接触器、热继电器 |
| DN800阀门（软密封偏心半球阀） | 2 | 个 | 阀盖、压盖填料、法兰、链接螺栓 |
| DN800排泥阀 | 5 | 个 | 阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣 |
| 排泥湿井￠1800 | 2 | 座 | 井盖及支座、盖板 |
| 排泥阀井￠3000 | 2 | 座 | 隔膜传动机构、阀杆、阀瓣、阀体 |
| 钢筋混凝土矩形排泥阀井1800*2600 | 3 | 座 | 工作孔（液压孔）、膜片压板、阀盘 |
| 钢筋混凝土矩形排泥湿井1650*1650 | 3 | 座 | 工作孔（液压孔）、膜片压板、阀盘 |
| 钢筋混凝土矩形排气阀井1600*2400 | 2 | 座 | 工作孔（液压孔）、膜片压板、阀盘 |
| 阀门井2500*4550 | 4 | 座 | 隔膜传动机构、阀杆、阀瓣、阀体 |
| 盲板井2200*3000 | 4 | 座 | 井盖及支座、盖板 |
| 电缆井 | 8 | 座 | 电缆接线盒、辅助接极连接 |
| 竖井 | 1 | 座 | 连接螺栓、仪表、指示灯 |
| 标志牌 | 4 | 块 |  |
| 警示牌 | 30 | 块 |  |
| 界碑 | 20 | 个 |  |
| DN2400钢管 | 220 | m |  |
| 连接井 | 3 | 座 |  |
| DN600阀门 | 1 | 个 |  |
| DN1200钢筋砼管 | 700 | m |  |
| 明渠 | 150 | m |  |
| 渡槽 | 260 | m |  |
| 箱涵 | 1650 | m |  |
| 排水沟 | 200 | m |  |
| 砖砌检查井 | 19 | 座 | 井盖及支座、盖板 |
| 沉沙池 | 1 | 座 |  |
| 沉沙井 | 1 | 座 |  |
| 隔离设施维修维护 | 2000 | m | 主要为钢板网，含两个岗停和道闸，每年更换损坏围网70张，规格3m*2m |
| 混凝土巡查路维修维护 | 3000 | m |  |
| 管养房维修护 | 1000 | m2 |  |
| 标示牌（每年新补充或更换） | 30 | 块 | 规格为2m*1.5m，镀锌钢板烤漆 |
| 备品备件 | 1 | 项 | 每年购置备品备件不少于5万元 |
| 二、供电设备和自动化控制设备维护 |  |  |  |
| 服务器系统软件 | 1 | 套 | 系统软件 |
| 工业计算机 | 1 | 台 | 电源、主板、cpu、内存、显示器、键盘、硬盘 |
| 计算机应用、网络系统 | 1 | 套 | 系统 |
| 卫星时钟(GPS) | 1 | 台 | CPU、电源 |
| 落地式配电箱(动力配电箱) | 2 | 台 | 接地线、连接螺栓、铁质盘面、电源指示灯 |
| 就地控制箱 100*600*400 | 6 | 台 | 接地线、连接螺栓、铁质盘面、电源指示灯 |
| 电力电缆 4*16mm2 | 870 | m | 运行电压、额定电压、绝缘、断路器、灭火器 |
| 电力电缆 5*4mm2 | 150 | m | 运行电压、额定电压、绝缘、断路器、灭火器 |
| 电力电缆 5*6mm2 | 130 | m | 运行电压、额定电压、绝缘、断路器、灭火器 |
| 控制电缆 8*1.5mm2 | 1012 | m | 运行电压、额定电压、绝缘、断路器、灭火器 |
| 控制电缆 10*1.5mm2 | 460 | m | 运行电压、额定电压、绝缘、断路器、灭火器 |
| 电缆保护管 ￠32 | 4772 | m | 运行电压、额定电压、绝缘、断路器、灭火器 |
| 电缆保护管 ￠65 | 150 | m | 运行电压、额定电压、绝缘、断路器、灭火器 |
| 巡查路路灯维修护 | 1 | 项 | 每年新补充或更换电缆（3*25mm2）500m、60wLED路灯20盏 |
| 三、绿化管养 |  |  |  |
| 草皮管养 | 80000 | ㎡ |  |
| 乔木管养 | 1000 | 棵 |  |
| 灌木管养 | 4000 | 株 |  |
| 草皮（每年新种） | 2000 | ㎡ | 夏威夷草 |
| 乔木（每年新种） | 150 | 棵 | 胸径6cm以上 |
| 灌木（每年新种） | 5000 | 株 | 勒杜鹃等，株高0.5m以上，冠幅0.3m以上 |
| 四、保洁 |  |  | 管理范围内，含垃圾清运 |
| 五、巡查 |  |  | 管理范围内 |