表1  深圳职业技术学院消防设备设施一览表

| 西丽湖校区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 厚德楼 | 泛海三江9116火灾报警器 | 1 | 台 | 广播 | 42 | 个 |
|  | 模块 | 22 | 个 | 湿式报警阀 | 2 | 套 |
|  | 探测器 | 263 | 个 | 室内消火栓 | 38 | 个 |
|  | 模块 | 29 | 个 | 9700消防联动柜 | 1 | 台 |
|  | 手动报警按钮 | 17 | 个 | 模块 | 4 | 个 |
|  | 警铃 | 17 | 个 | 广播通讯柜 | 1 | 台 |
|  | 水流指示器 | 6 | 个 | 消火栓按钮 | 38 | 个 |
|  | 压力开关 | 1 | 个 |  |  |  |
| 日新楼 | 日探NF-8报警主机 | 1 | 台 | 2100消防联动柜 | 1 | 台 |
|  | 探测器 | 160 | 个 | 模块 | 16 | 个 |
|  | 模块 | 42 | 个 | 广播 | 64 | 个 |
|  | 手动报警按钮 | 75 | 个 | 风机 | 6 | 台 |
|  | 警铃 | 75 | 个 | 风阀 | 23 | 个 |
|  | 水流指示器 | 8 | 个 | 湿式报警阀 | 3 | 套 |
|  | 压力开关 | 4 | 个 | 室内消火栓 | 112 | 个 |
|  | 消火栓按钮 | 112 | 个 |  |  |  |
| 图书馆 | 泛海三江9116报警主机 | 1 | 台 | 湿式报警阀 | 1 | 套 |
|  | 探测器 | 186 | 个 | 水流指示器 | 6 | 个 |
|  | 模块 | 33 | 个 | 压力开关 | 1 | 个 |
|  | 手动报警按钮 | 38 | 个 | 消火栓按钮 | 45 | 个 |
|  | 警铃 | 38 | 个 | 多线制消防联动柜 | 1 | 台 |
|  | 排烟风机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 信息楼 | 泛海三江9116火灾报警器 | 1 | 台 | 压力开关 | 1 | 个 |
|  | 探测器 | 193 | 个 | 消火栓按钮 | 14 | 个 |
|  | 模块 | 30 | 个 | 湿式报警阀 | 1 | 套 |
|  | 手动报警按钮 | 21 | 个 | 广播通讯柜 | 1 | 台 |
|  | 警铃 | 21 | 个 | 广播 | 24 | 个 |
|  | 水流指示器 | 7 | 个 | 室内消火栓 | 14 | 个 |
| 格物园A | 泛海三江9116主机 | 1 | 台 | 消火栓按钮 | 54 | 个 |
|  | 探测器 | 210 | 个 | 2100联动柜 | 1 | 个 |
|  | 模块 | 8 | 个 | 模块 | 3 | 个 |
|  | 手动报警按钮 | 24 | 个 | 广播 | 18 | 个 |
|  | 警铃 | 24 | 个 | 室内消火栓 | 54 | 个 |
| 格物园B | 赋安5058报警主机 | 1 | 台 | 风机 | 1 | 台 |
|  | 探测器 | 204 | 个 | 风阀 | 5 | 个 |
|  | 模块 | 62 | 个 | 压力开关 | 1 | 个 |
|  | 手动报警按钮 | 33 | 个 | 消火栓按钮 | 35 | 个 |
|  | 警铃 | 33 | 个 | 湿式报警阀 | 1 | 套 |
|  | 水流指示器 | 7 | 个 | 广播 | 35 | 个 |
|  | 室内消火栓 | 35 | 个 |  |  |  |
| 体育馆 | 安舍9800报警主机 | 1 | 台 | 图文电脑 | 1 | 台 |
|  | 探测器 | 135 | 个 | 针式打印机 | 1 | 台 |
|  | 模块 | 21 | 个 | 奥瑞那气体主机 | 1 | 台 |
|  | 手动报警按钮 | 15 | 个 | 二氧化碳气体 | 495 | 公斤 |
|  | 警铃 | 15 | 个 | 氮气 | 45 | 公斤 |
|  | 水流指示器 | 2 | 个 | 探测器 | 10 | 个 |
|  | 压力开关 | 1 | 个 | 手动开关 | 3 | 个 |
|  | 消火栓按钮 | 34 | 个 | 警铃 | 3 | 个 |
|  | 湿式报警阀 | 1 | 套 | 放气指示灯 | 3 | 个 |
|  | 9700联动柜 | 1 | 台 | 声光报警器 | 3 | 个 |
|  | 模块 | 18 | 个 | 风机 | 10 | 台 |
|  | 广播 | 22 | 个 |  |  |  |
| 交流中心 | 日探NF-3主机 | 1 | 台 | 压力开关 | 1 | 个 |
|  | 探测器 | 162 | 个 | 消火栓按钮 | 34 | 个 |
|  | 模块 | 25 | 个 | 湿式报警阀 | 1 | 个 |
|  | 手动报警按钮 | 14 | 个 | 2100联动柜 | 1 | 台 |
|  | 警铃 | 14 | 个 | 模块 | 4 | 个 |
|  | 水流指示器 | 7 | 个 | 广播 | 21 | 个 |
| 柳园餐厅 | 消火栓按钮 | 24 | 个 | 湿式报警阀 | 1 | 套 |
| 均园餐厅 | 三江2100A型 | 1 | 台 | 警铃 | 15 | 个 |
|  | 探测器 | 176 | 个 | 压力开关 | 1 | 个 |
|  | 手报 | 12 | 个 | 湿式报警阀 | 1 | 个 |
| 单身公寓(3栋) | 室内消火栓 | 42 | 个 |  |  |  |
| 学生宿舍(7栋) | 室内消火栓 | 98 | 个 |  |  |  |
| 商场 | 室内消火栓 | 4 | 个 |  |  |  |
|  | 湿式报警阀 | 1 | 个 |  |  |  |
| 南门餐厅 | 室内消火栓 | 6 | 个 |  |  |  |
| 东校 | 室外消火栓 | 46 | 个 |  |  |  |
|  | 水泵接合器 | 50 | 个 |  |  |  |
| 留仙洞校区 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 行政楼 | 日探NF-3主机 | 1 | 台 | 压力开关 | 2 | 个 |
|  | 探测器 | 296 | 个 | 消火栓按钮 | 46 | 个 |
|  | 模块 | 35 | 个 | 湿式报警阀 | 2 | 套 |
|  | 手动报警按钮 | 35 | 个 | 2100联动柜 | 1 | 台 |
|  | 警铃 | 35 | 个 | 模块 | 4 | 个 |
|  | 水流指示器 | 10 | 个 | 广播 | 50 | 个 |
| 第一教学楼 | 日探NF-3主机 | 2 | 台 | 压力开关 | 4 | 个 |
|  | 探测器 | 470 | 个 | 消火栓按钮 | 89 | 个 |
|  | 模块 | 51 | 个 | 湿式报警阀 | 4 | 套 |
|  | 手动报警按钮 | 42 | 个 | 赋安5058联动柜 | 1 | 台 |
|  | 警铃 | 42 | 个 | 风机 | 4 | 台 |
|  | 水流指示器 | 18 | 个 | 广播 | 85 | 个 |
|  | 防火卷帘 | 10 | 扇 |  |  |  |
| 第二教学楼 | 日探NF-8报警主机 | 1 | 台 | 消火栓按钮 | 92 | 个 |
|  | 探测器 | 496 | 个 | 湿式报警阀 | 4 | 套 |
|  | 模块 | 51 | 个 | 2100联动柜 | 1 | 台 |
|  | 手动报警按钮 | 42 | 个 | 模块 | 10 | 个 |
|  | 警铃 | 42 | 个 | 广播 | 50 | 个 |
|  | 水流指示器 | 18 | 个 | 防火卷帘 | 10 | 扇 |
|  | 压力开关 | 4 | 个 | 室内消火栓 | 92 | 个 |
| 图书馆 | 日探NF-3主机 | 1 | 台 | 消火栓按钮 | 86 | 个 |
|  | 探测器 | 443 | 个 | 湿式报警阀 | 3 | 套 |
|  | 模块 | 57 | 个 | 三江2100联动柜 | 1 | 台 |
|  | 手动报警按钮 | 50 | 个 | 风机 | 5 | 台 |
|  | 警铃 | 50 | 个 | 广播 | 62 | 个 |
|  | 水流指示器 | 18 | 个 | 防火卷帘 | 12 | 扇 |
|  | 压力开关 | 3 | 个 | 室内消火栓 | 86 | 个 |
|  | 三江气体主机 | 1 | 台 | 氮气 | 42 | 公斤 |
|  | 七氟丙烷 | 2822 | 公斤 |  |  |  |
| 第一实训楼 | 日探NF-8报警主机 | 1 | 台 | 2100联动柜 | 1 | 台 |
|  | 探测器 | 459 | 个 | 模块 | 7 | 个 |
|  | 模块 | 45 | 个 | 广播 | 75 | 个 |
|  | 手动报警按钮 | 50 | 个 | 风阀 | 10 | 个 |
|  | 警铃 | 50 | 个 | 风机 | 2 | 台 |
|  | 水流指示器 | 15 | 个 | 室内消火栓 | 84 | 个 |
|  | 压力开关 | 4 | 个 | 云涛气体主机 | 1 | 台 |
|  | 消火栓按钮 | 84 | 个 | 二氧化碳气体 | 585 | 公斤 |
|  | 湿式报警阀 | 4 | 套 | 氮气 | 14 | 公斤 |
| 第二实训楼 | NOTFIRE报警主机 | 1 | 台 | 消火栓按钮 | 60 | 个 |
|  | 探测器 | 653 | 个 | 湿式报警阀 | 4 | 套 |
|  | 模块 | 101 | 个 | 广播 | 60 | 个 |
|  | 手动报警按钮 | 52 | 个 | 风阀 | 15 | 个 |
|  | 警铃 | 52 | 个 | 风机 | 3 | 台 |
|  | 水流指示器 | 16 | 个 | 室内消火栓 | 60 | 个 |
|  | 赋安FS5050联动主机 | 1 | 台 | 防火卷帘 | 5 | 个 |
|  | 压力开关 | 4 | 个 | 泛海气体主机 | 1 | 台 |
|  | 氮气 | 99 | 公斤 | 七氟丙烷 | 109 | 公斤 |
| 学生公寓(12栋) | 室内消火栓 | 421 | 个 |  |  |  |
| 同德楼 | 泛海三江9116 | 1 | 台 | 风机 | 10 | 台 |
|  | 探测器 | 1600 | 个 | 室内消火栓 | 240 | 个 |
|  | 模块 | 150 | 个 | 七氟丙烷气体主机 | 1 | 台 |
|  | 手动报警按钮 | 140 | 个 | 防火卷帘 | 16 | 个 |
|  | 警铃 | 80 | 个 | 消防水炮 | 1 | 套 |
|  | 水流指示器 | 34 | 个 | 电气火灾监控系统 | 1 | 套 |
|  | 压力开关 | 8 | 个 | 三江9116联动柜 | 1 | 台 |
|  | 消火栓按钮 | 240 | 个 | 广播 | 250 | 个 |
|  | 湿式报警阀 | 8 | 套 | 风阀 | 60 | 个 |
| 体育馆 | 北大青鸟报警主机 | 1 | 台 | 北大青鸟联动主机 | 1 | 台 |
|  | 探测器 | 220 | 个 | 压力开关 | 2 | 个 |
|  | 模块 | 40 | 个 | 消火栓按钮 | 30 | 个 |
|  | 手动报警按钮 | 30 | 个 | 湿式报警阀 | 1 | 套 |
|  | 警铃 | 20 | 个 | 广播 | 70 | 个 |
|  | 水流指示器 | 10 | 个 | 风阀 | 15 | 个 |
|  | 电磁水炮 | 8 | 套 | 风机 | 10 | 台 |
|  | 电压传感监控系统 | 1 | 套 | 室内消火栓 | 30 | 个 |
|  | 电气火灾监控系统 | 1 | 套 | 气体灭火系统 | 1 | 套 |
| 音乐厅 | 日探NF-3S主机 | 1 | 台 | 消火栓按钮 | 30 | 个 |
|  | 探测器 | 180 | 个 | 湿式报警阀 | 1 | 套 |
|  | 模块 | 16 | 个 | 三江2100联动柜 | 1 | 台 |
|  | 手动报警按钮 | 10 | 个 | 风机 | 4 | 台 |
|  | 警铃 | 10 | 个 | 广播 | 30 | 个 |
|  | 水流指示器 | 3 | 个 | 室内消火栓 | 30 | 个 |
|  | 压力开关 | 1 | 个 | 电磁水炮 | 2 | 套 |
| 西校区 | 室外消火栓 | 26 | 个 |  |  |  |
|  | 水泵接合器 | 44 | 个 |  |  |  |
| 官龙山校区 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 学生食堂 | 赋安FS5050报警主机 | 1 | 台 | 警铃 | 9 | 个 |
|  | 探测器 | 50 | 个 | 压力开关 | 1 | 个 |
|  | 模块 | 14 | 个 | 消火栓按钮 | 9 | 个 |
|  | 手动报警按钮 | 9 | 个 | 室内消火栓 | 9 | 个 |
| 学生公寓 (CD栋) | 赋安FS5050报警主机 | 1 | 台 | 警铃 | 140 | 个 |
|  | 探测器 | 84 | 个 | 压力开关 | 2 | 个 |
|  | 模块 | 35 | 个 | 消火栓按钮 | 140 | 个 |
|  | 手动报警按钮 | 140 | 个 | 室内消火栓 | 140 | 个 |
|  | 七氟丙烷 | 307 | 公斤 | 云涛气体主机 | 1 | 台 |
|  | 氮气 | 99 | 公斤 |  |  |  |
| 医护大楼 | 赋安FS5050报警主机 | 1 | 台 | 联动柜 | 1 | 台 |
|  | 探测器 | 504 | 个 | 模块 | 50 | 个 |
|  | 模块 | 105 | 个 | 广播 | 50 | 个 |
|  | 手动报警按钮 | 51 | 个 | 风机 | 3 | 台 |
|  | 警铃 | 51 | 个 | 泛海三江气体主机 | 1 | 台 |
|  | 压力开关 | 2 | 个 | 七氟丙烷 | 109 | 公斤 |
|  | 消火栓按钮 | 85 | 个 | 氮气 | 99 | 公斤 |
|  | 室内消火栓 | 85 | 个 | 图文电脑 | 1 | 台 |
| 学生公寓(A、B栋) | 室内消火栓 | 98 | 个 |  |  |  |
| 北校 | 室外消火栓 | 11 | 个 |  |  |  |
|  | 水泵接合器 | 7 | 个 |  |  |  |

表2    深圳职业技术学院消防器材一览表

| 建筑名称（西丽湖校区） | 应急灯 | 疏散指示灯 | 防火门 | 水枪 | 水带 | 灭火器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼（厚德楼） | 0 | 68 | 18 | 38 | 38 | 88 |
| 教学楼（日新楼） | 62 | 147 | 96 | 114 | 114 | 153 |
| 图书馆 | 48 | 44 | 28 | 49 | 49 | 118 |
| 第一工业中心（格物园A） | 24 | 12 | 14 | 51 | 51 | 181 |
| 第二工业中心（格物园B） | 0 | 32 | 15 | 35 | 35 | 100 |
| 信息楼 | 29 | 62 | 16 | 14 | 14 | 75 |
| 体育馆 | 30 | 42 | 12 | 34 | 34 | 104 |
| 交流中心 | 39 | 33 | 16 | 14 | 14 | 39 |
| 南门食堂 | 5 | 10 | 0 | 6 | 6 | 27 |
| 学生食堂（柳园餐厅） | 23 | 8 | 0 | 24 | 24 | 71 |
| 教工食堂（均园餐厅） | 18 | 22 | 8 | 26 | 26 | 107 |
| 雅诗楼（均园A） | 21 | 31 | 14 | 14 | 14 | 34 |
| 雅言楼 （均园B） | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 |
| 雅志楼（均园C） | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 |
| 学生公寓(7栋) | 98 | 98 | 12 | 126 | 126 | 198 |
| 均园C栋商场 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 羽毛球馆 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 12 |
| 旺堂学生公寓 |  | 350 | 80 | 198 | 198 | 442 |
| 其它 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 277 |
| 合计 | 410 | 997 | 357 | 787 | 787 | 2100 |
| 建筑名称（留仙洞校区） | 应急灯 | 疏散指示灯 | 防火门 | 水枪 | 水带 | 灭火器 |
| 行政楼 | 32 | 71 | 50 | 75 | 75 | 180 |
| 第一教学楼 | 2 | 146 | 118 | 92 | 92 | 223 |
| 第二教学楼 | 0 | 151 | 118 | 89 | 89 | 201 |
| 图书馆 | 18 | 168 | 132 | 94 | 94 | 294 |
| 第一实训楼 | 6 | 119 | 66 | 74 | 74 | 312 |
| 第二实训楼 | 70 | 68 | 60 | 60 | 60 | 285 |
| 艺术活动中心 | 12 | 35 | 16 | 15 | 15 | 60 |
| 第一食堂 | 7 | 21 | 14 | 18 | 18 | 50 |
| 第二食堂 | 12 | 26 | 26 | 20 | 20 | 52 |
| 学生公寓(12栋) | 0 | 826 | 364 | 455 | 455 | 818 |
| 其它 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | 600 |
| 合计 | 459 | 2131 | 1164 | 1292 | 1292 | 3075 |
| 建筑名称（官龙山校区） | 应急灯 | 疏散指示灯 | 防火门 | 水枪 | 水带 | 灭火器 |
| A栋 | 66 | 49 | 21 | 49 | 49 | 80 |
| B栋 | 78 | 78 | 21 | 49 | 49 | 100 |
| CD栋 | 0 | 220 | 88 | 140 | 140 | 365 |
| 学生食堂 | 4 | 8 |  | 9 | 9 | 28 |
| 医护大楼 | 26 | 55 | 28 | 85 | 85 | 417 |
| 合计 | 174 | 410 | 158 | 332 | 332 | 990 |
| 总计 | 1043 | 3538 | 1679 | 2411 | 2411 | 6165 |

表3  旺棠学生公寓消防设备设施一览表

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓箱 | 200 | 防火门 | 164 | 向左出口指示牌 | 70 |
| 消防水带 | 200 | 电磁锁 | 8 | 向右出口指示牌 | 126 |
| 烟感报警器 | 1584 | 防火卷帘门 | 28 | 安全出口指示牌 | 187 |
| 手报报警器 | 121 | 防毒面具 | 10 | 消防正压风机 | 28 |
| 消火栓按钮报警器 | 197 | 水流指示器 | 30 | 喷淋头 | 2100 |
| 灭火器箱 | 206 | 消防增压水泵 | 2 | 消防稳压水泵 | 3 |
| 干粉灭火器 | 416 |  |  |  |  |

注：以上为估计数据，实际数据以现场情况为准。