## 分部分项工程费汇总表
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院风冷热泵改造工程量清单
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院风冷热泵改造工程
序号 | 分部分项名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 旧机组拆解、搬运 | 台 | 1
2 | 机组吊装及就位安装 | 台 | 1
3 | 局部管道及阀门拆除 | 台 | 1
4 | 冷冻水支管道接管位置调整 | m | 20
5 | 风冷热泵机组 | 台 | 1
6 | 冷冻管管道橡塑保温，B1级防火型橡塑保温板材及铝皮保护 | m | 20
7 | 阀门、水表安装 | 个 | 8
8 | 部分控制线更换安装 | 项 | 1
9 | 辅助材料 | 批 | 1
10 | 基础调整 | 项 | 1
11 | 风冷热泵质保费用 | 年 | 5
12 | 其他 | 项 | 1
A | 合 计 | 项 | 1
B | 工程税金 | 项 | 1
D | 项目总计 | 项 | 1