招标项目编号：SSZX2021-435

招标文件

【服务类】

项目名称：__深汕特别合作区赤石河应急引水工程运行维护项目

采购人名称：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

采购代理机构名称：__深圳市深水水务咨询有限公司____   ____

目      录

警示条款	1

关键信息	3

资格、符合性评审条款	4

评标信息	5

评分细则表	7

第一册  专用条款	17

第一章 招标公告	17

第二章 投标须知前附表	21

第三章 项目需求	22

第四章  采购合同的签订、履约及验收	46

第五章 投标文件格式、附件	48

第二册  通用条款	65

第一章 总则	65

第二章 招标文件	67

第三章 投标文件的编制与递交	69

第四章 开标	73

第五章 评标要求	73

第六章 评标程序及评标方法	74

第七章 定标及公示	78

第八章 公开招标失败的后续处理	79

第九章 合同的授予与备案	82

第十章 质疑受理	82

警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》

第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》

第七十六条 供应商有下列行为之一的，由主管部门记入供应商诚信档案并作出以下处罚：

（一）违法行为属于采购条例第五十七条第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）项情形，涉及的采购金额累计在五十万元以下的，处以采购金额千分之十的罚款，一年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在五十万元以上两百万元以下的，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在两百万元以上五百万元以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

（二）违法行为属于采购条例第五十七条第（五）、（七）项情形，涉及的采购金额累计在一百万元以下，处以采购金额千分之十五的罚款，两年内禁止其参与本市政府采购；涉及的采购金额累计在一百万元以上两百万元以下的，处以采购金额千分之二十的罚款，三年内禁止其参与本市政府采购。

第七十七条  供应商有下列行为之一的，属于情节严重，由市场监管部门依法吊销其营业执照，主管部门取消其参与本市政府采购的资格，并作出以下处罚：

（一）违法行为属于采购条例第五十七条第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（八）、（九）项情形，涉及的采购金额累计在五百万元以上一千万元以下的，处以采购金额千分之二十的罚款；涉及的采购金额累计在一千万元以上两千万元以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在两千万元以上的，处以采购金额千分之三十的罚款。

（二）违法行为属于采购条例第五十七条第（五）、（七）项情形，涉及的采购金额累计在两百万元以上五百万元以下的，处以采购金额千分之二十五的罚款；涉及的采购金额累计在五百万元以上的，处以采购金额千分之三十的罚款。

第七十九条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

第八十一条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

第八十四条 供应商有下列行为之一的，招标机构或采购人不予退还其交纳的投标保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报。

（一）投标截止后，撤销投标的。

（二）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的。

（三）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的。

（四）拒绝履行合同义务的。

不予退还的投标保证金及其利息应当上缴国库。

三、《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）

若供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十四条规定情形的，采购人或招标机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报。市、区财政部门将加大对违法违规供应商的惩戒力度，实施联合惩戒。

关键信息

| 招标项目编号 | SSZX2021-435 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 深汕特别合作区赤石河应急引水工程运行维护项目 |
| 项目类型 | 服务类 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 货币类型 | 人民币 |
| 招标文件结构 | 1.本招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”（另行装订）。 2.“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、招标项目需求、合同条款及格式、投标文件格式、附件等内容。 3.“通用条款”是通用于政府采购项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。 4.当出现“专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。 |

资格、符合性评审条款

（凡有下列情形之一的，将导致投标无效）

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 资格性审查表 |  |
|  | 投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资质证明材料；(详见招标公告“投标人资质要求”，其中未列示的资质要求不得导致废标。) |
| 符合性审查表 |  |
|  | 将一个包或一个标段的内容拆开投标； |
|  | 投标文件及开标一览表未按招标文件规定密封、签字、盖章； |
|  | 对同一项目投标时，提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
|  | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《投标及履约承诺函》进行承诺； |
|  | 未按照招标文件规定要求签署、盖章或投标文件没有法定代表人签字，或签字人没有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标报价不满足招标文件要求； |
|  | 同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价； |
|  | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的； |
|  | 所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判； |
|  | 投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改； |
|  | 投标文件存在招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 法律、法规规定的属于投标无效的其他情形。 |

评标信息

本招标文件所述评标方法与招标文件《通用条款》所述不一致之处，以以下方法为准。

一、本项目评标方法为：综合评分法中标人数量为：1家。中标候选人数量为：3家

综合评分法，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标人的总得分取算术平均值确定其评标总得分,以评标总得分前三名的投标人作为中标候选人。

中标候选人按评审总得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标或服务方案优劣顺序排列；得分且投标报价相同的且技术指标或服务方案优劣相同的，采取随机抽取方式确定中标候选人推荐资格。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）。

二、评标委员会的组成：

评标委员会由采购代理机构依法组建，负责评标活动。评标委员会的组成及行为规范执行《关于印发<深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定>的通知》(深财购〔2005〕5号)，评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。为保证评委人选的专业性，以及评标中的公平公正性，评标委员会成员从深圳市深水水务咨询有限公司的评标专家库中随机抽取。评定分离项目的评标委员会由评审专家及采购单位代表组成。

三、价格分计算方法

依据《深圳市财政委员会关于严格执行财政部87号令价格分计算规定的通知》（深财购〔2018〕33号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条第六款之规定：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

在实际评标过程中，《评分细则表》中的“分值”项为各项评审因素的实际分Sn，Sn=Fn×An，评标总得分=S1＋S2＋……＋Sn，投标报价的实际分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重。

四、评标优惠政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《深圳市财政局 深圳市政府采购中心关于印发《深圳市政府采购落实支持企业复工复产政策的实施细则》的通知》（深府购﹝2020﹞24号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除_10_%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 3 % （请在2%-3%范围内选择）的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业，均享受评标优惠政策第一款的优惠政策。

3.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

五、详细评审

1.评标专家应对通过投标文件初审进入评标程序的投标文件先评技术标、再评商务标；

2.评标专家需按招标文件规定的评审标准对投标人提交的投标文件进行评审，投标文件中与评审标准无关的内容不作为评审内容。

3.评标委员会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

评分细则表

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 10 |
| 2 | 技术 |  |  | 20 |
|  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 实施方案 | 6 | 评审内容： 1.熟悉并掌握赤石河泵站主要设备结构、功能及特点、项目地理位置、防洪排涝涉及范围及相关调度方案、防汛预案； 2.对本项目水泵、闸门、自动化及电气系统等设备有详细完整的运行维护方案； 3.有详细完整的泵站、供水管网管理方面的规章制度及方案，包括：管理制度、水质检测、运维制度、巡查制度、定期试验制度、定期检查制度、工作票制度、应急值班制度、考勤管理制度、档案管理制度、备品备件管理制度等； 4.有完整详细的项目应急预案及安全管理措施；对本项目工作进行系统分析，有针对性地提出安全管理措施，编制应急预案（含防汛度汛、设备抢修、爆管抢修预案等）； 5.有完整详细的人员培训考核制度，包括：安全培训、运维技能培训、应急培训、检修技能培训等； 6. 对赤石河泵站管辖范围的物业安保服务工作提出科学可行的实施方案。 优良中差评分标准： （1）实施方案内容全面； （2）实施方案内容具体； （3）实施方案内容针对性强； （4）实施方案内容科学合理； （5）实施方案内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得100%分数； 满足以上四项要求的评价为良，得80%分数； 满足以上三项要求的评价为中，得60%分数 其它情况的评价为差，不得分。 |
|  | 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 5 | 评审内容： 1.详细分析本项目日常运维期间的重点、难点，并提出应对措施； 2.详细分析本项目年度检修期间的重点、难点，并提出应对措施； 3.详细分析本项目安全方面的重点、难点，并提出应对措施； 4.从泵站管理能力、运维水平提升方面提出相关合理化建议； 5.详细分析本项目物业管理方面的重点、难点，并提出应对措施； 优良中差评分标准： （1）项目重点难点分析、应对措施内容全面； （2）项目重点难点分析、应对措施具体，表达清晰、完整、严谨； （3）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议内容针对性强； （4）合理化建议内容先进，科学合理； （5）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得100%分数； 满足以上四项要求的评价为良，得80%分数； 满足以上三项要求的评价为中，得60%分数； 其它情况的评价为差，不得分。 |
|  | 3 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 5 | 评审内容： 1.本项目的质量管理方案详细完整且合理可行，包括：人员培训及考核、设备运维质量管理制度、设备年度检修质量管理制度、四害消杀及白蚁防治措施绿化养护管理及环境卫生保洁服务方案等； 2.本项目的季度、月度运行及维护工作计划和考核方案 3.有完整详细的安全管理方案，包括：安全管理制度、安全防护用具、安全培训及考核、应急演练及安全检查等； 4.本项目的安全管理组织机构完整，人员配备满足现场要求； 5.质量控制措施及方案能体现淘汰落后的、有污染的原材、产品及施工工艺。 优良中差评分标准： （1）保障措施及方案内容全面； （2）保障措施及方案内容表达清晰、完整、严谨； （3）保障措施及方案内容针对性强； （4）保障措施及方案内容科学合理； （5）保障措施及方案内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得100%分数； 满足以上四项要求的评价为良，得80%分数； 满足以上三项要求的评价为中，得60%分数； 其它情况的评价为差，不得分。 |
|  | 4 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 2 | 评审内容： 1.提供详细可行的运维期间设备抢修管理方案，包括：抢修班组人员情况、响应时间及服务承诺等； 2.明确本项目检修完成时限、售后服务内容与响应时间。 3.明确项目完成后档案资料移交、运维管理移交及项目结算等工作完成时限； 4. 对物业档案的建立、管理及存档。 优良中差评分标准： （1）内容全面； （2）内容具体； （3）内容针对性强； （4）内容科学合理； （5）内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得100%分数； 满足以上四项要求的评价为良，得80%分数； 满足以上三项要求的评价为中，得60%分数； 其它情况的评价为差，不得分。 |
|  | 5 | 违约承诺 | 2 | 评审内容： 针对质量不合格、安全事故、环保事故、工期延误、工作失误等提供相应违约责任承诺及违约经济赔偿承诺。 优良中差评分标准： （1）内容全面； （2）内容具体； （3）内容针对性强； （4）内容科学合理； （5）内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，得100%分数； 满足以上四项要求的评价为良，得80%分数； 满足以上三项要求的评价为中，得60%分数； 其它情况的评价为差，不得分。 |
| 3 | 综合实力 |  |  | 65 |
|  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人通过相关认证情况 | 12 | （一）评分内容： 1.投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发的职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系认证证书，中国检验认证集团颁发的HACCP体系评价证明。 （1）具有三项认证证书得30%分。 （2）具有二项认证证书得10%分。 （3）具有一项认证证书得5%分。 （4）其他不得分。 2.投标人具有国家安全生产监督管理总局监制，安全生产主管部门或协会（学会）颁发的安全生产标准化证书。 （1）安全生产标准化二级及以上企业证书的，得40%分。 （2）安全生产标准化三级企业证书的，得10%分。 3.投标人具有国家认证认可监督管理委员会监制，许可使用CMA标志的资质认定证书，可承担可对外出具具有CMA计量认证标志的检验检测报告法律责任；或具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书，证书符合ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，得30%分，其他不得分。 （二）评分依据： 1.要求提供有效的认证证书作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 3.投标人、其分支机构及其全资一级子公司证书均可作为有效内容计分。若使用分支机构或全资一级子公司证书的的，须提供分支机构及全资一级子公司的证明材料。 |
|  | 2 | 投标人同类项目业绩情况 | 10 | （一）评分内容： 1.投标人近三年内（2018年1月1日至本项目开标之日）承担过原水管运营管理，要求原水管管径DN800及以上。 （1）运营原水管线长100公里及以上的，得50%分； （2）运营原水管线长50公里及以上的，得20%分； （3）运营原水管线长15公里及以上的，得10%分； （1）（2）（3）不可累积得分，取其中最高分，本项最高得分50%分。 2.投标人近三年内（2018年1月1日至本项目开标之日）承担过原水泵站运营管理业绩，要求原水泵站设计规模≥5.5万m3/d，每提供一项得20%分，本项最高得50%分。 （二）评分依据： 1.要求提供合同关键信息或中标通知书或业主单位（监管单位）出具的证明文件作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 3.投标人、其分支机构及其全资一级子公司业绩均可作为有效内容计分。若使用分支机构或全资一级子公司业绩的，须提供分支机构及全资一级子公司的证明材料。 |
|  | 3 | 投标人获奖情况 | 8 | （一）评分内容： 1.投标人获得水处理、水利相关的设计、施工、管理等工程项目或科研、技术运用、运营等相关奖项情况： （1）具有国务院（或其直接所属的行政机关）或全国性行业协会（学会）颁发的国家级奖项得50%分。 （2）具有单位省（自治区、直辖市）人民政府（或其直接所属的行政机关）或行业协会（学会）颁发的省级（不含副省级）奖项得10%分。 （3）其他不得分。 2.投标人承担过政府部门或行业协会（学会）给水、环保等相关的科技计划项目并已通过验收。 （1）承担国家级政府部门或行业协会（学会）项目的，得50%分。 （2）承担省级政府部门或行业协会（学会）项目的，得10%分。 （3）其他不得分。 （二）评分依据： 1.要求提供奖项照片或获奖（荣誉）证书等证明材料作为得分依据。科技计划项目提供验收证书。 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 3. 由行业协会（学会）颁发的证书，还需提供该组织在“中国社会组织政务服务平台”的已合法登记且状态正常截图。 4.投标人、其分支机构及其全资一级子公司证书均可作为有效内容计分。若使用分支机构或全资一级子公司获奖证书的，须提供分支机构及全资一级子公司的证明材料。 |
|  | 4 | 拟安排的项目负责人情况 （仅限一人） | 5 | （一）评分内容： 1.具备注册土木工程师（水利水电工程）资格或注册公用设备工程师（给水排水）资格的，得40%分； 2.具备水利水电工程专业或给排水专业副高级工程师或以上职称，得30%分； 3.具备硕士研究生或以上学历的，得30%分。 （二）评分依据： 1.提供项目负责人学历证书、职称证书、资格证书及开标日前六个月（2021年3月至2021年8月）在投标单位缴纳的个人社保证明，提供扫描件，原件备查。 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 3. 投标人、其分支机构及其全资一级子公司为项目负责人的均可作为有效内容计分。若使用分支机构或全资一级子公司的人员，须提供分支机构及全资一级子公司的证明材料。 |
|  | 5 | 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） | 10 | （一）评分内容： 1.技术负责人（仅限1人）： 具备水利水电工程专业或给排水专业副高级工程师或以上职称，且具备硕士研究生或以上学历的，得30%分； 2.专业工程师1（仅限1人）： 具备电气工程专业副高级工程师或以上职称，得20%分； 3.专业工程师2（仅限1人）： 具备环境监测专业副高级工程师或以上职称，得20%分； 4.专业工程师3（仅限1人）： 具备水利水电工程或机械工程专业副高级工程师或以上职称，得20%分； 5.安全专职管理人员：具有注册安全工程师资格，得10%分。 注：同一人员具有多项资格时，只计其中一项（最高）得分指标。 （二）评分依据： 1.提供团队成员学历或学位证书、职称证书、资格证书及开标日前六个月（2021年3月至2021年8月）在投标单位缴纳的个人社保证明，提供扫描件，原件备查。 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 3. 投标人、其分支机构及其全资一级子公司为项目团队成员的均可作为有效内容计分。若使用分支机构或全资一级子公司的人员，须提供分支机构及全资一级子公司的证明材料。 |
|  | 6 | 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况 | 10 | （一）评分内容： 1.投标人编制或参编过市政给水、供水行业相关标准、规范、规程等，每1项得10%分，本项最高得70%分。 2.投标人具有供水系统或给水处理领域获得国家发明专利或实用型专利（外观设计专利除外），每项得10%分，本项最高得30%分。 （二）评分依据: 1.要求提供标准等资料的封面、关键页（参编标准/规范/规程）必须为市政行业（如“CJ”、“CJJ”、“CJT”或“CJJT”冠头）或水务行业的国家标准（“GB”或“GBT”冠头）标准/规范/规程。同时能体现投标人为编制单位或参编单位）扫描件或复印件，原件备查。 2.要求提供有效的产权（专利）证书等证明材料作为得分依据。 3.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 4.投标人、其分支机构及其全资一级子公司的标准、规范、规程或专利均可作为有效内容计分。若使用分支机构或全资一级子公司的，须提供分支机构及全资一级子公司的证明材料。 |
|  | 7 | 项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等情况 | 8 | （一）评分内容： 1.提供配置核定载人数不少于6人、粤B牌、使用年限在近3年以内（2018年1月1日至今）、车况良好的工程救险车辆不少于5辆，得20%分； 2.提供QV（无线管道潜望镜）不少于6套、CCTV（管道检测机器人）不少于3套，得20%分。 3.提供气质联用仪、液质联用仪、离子色谱仪各不少于1台，得60%分。 （二）评分依据: 1.车辆需提供车辆行驶证及购置发票复印件或扫描件，行驶证年审合格。若为租赁时，还需提供租赁合同。 2.设备、仪器要求提供购买发票（购买凭证）或采购合同作为得分依据。若为租赁时，还需提供租赁合同。 未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的不得分。 3.投标人、其分支机构及其全资一级子公司的车辆、设备、仪器均可作为有效内容计分。若使用分支机构或全资一级子公司的车辆、设备，须提供分支机构及全资一级子公司的证明材料。 |
|  | 8 | 环保执行情况 | 1 | 要求投标人就是否受过环保主管部门行政处罚作为得分依据；以投标人在投标文件中提供的承诺作为依据；若隐瞒情况虚假应标将导致投标无效并报主管部门处理。采取客观化评分；受过行政处罚不得分。 |
|  | 9 | 服务网点 | 1 | 深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照扫描件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照扫描件作为得分依据，原件备查）的，得100%分；否则不得分。外地供应商提供中标后设立本地经营（服务）网点承诺的，得50%分。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 市财政局诚信管理情况 | 5 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息 |

备注：

1. 有取值范围的，含上限值不含下限值。每一项的得分均不能超过该项最高分值。

2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。

3. 价格、技术、商务部分为针对项目具体情况设置项目，累加满分为100分，固定额外加分部分为固定设置项，对涉及政策导向优先采购产品进行额外加分。

4. 综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后两位。

5.客观评分项，所有评审专家应当统一打分分值；主观评分项，评审专家应当按照打分标准独立打分。

6.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（深财规〔2017〕8号），供应商信用信息的查询渠道为“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”、“深圳市政府采购监管网（http://www.zfcg.sz.gov.cn/）”，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

第一册  专用条款

第一章 招标公告

深汕特别合作区赤石河应急引水工程运行维护项目的潜在投标人应在（本公告附件中）获取招标文件，并于2021年10月22日下午14:30（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：SSZX2021-435

2.项目名称：深汕特别合作区赤石河应急引水工程运行维护项目

3.预算金额：9852500.00元。

4.最高限价：9852500.00元。

5.采购需求：

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求（服务需求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深汕特别合作区赤石河应急引水工程运行维护项目 | 1 | 项 | 本次运行管理范围主要包括赤石河应急引水工程取水泵站、输水管线及沿线的所有设施设备，由运营管理单位管理、绿化、使用、水质监测，禁止外界进行其他活动。详见招标文件项目需求书。 | 无 |

5.合同履行期限：详见招标文件。

6.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1.投标人须为深圳市政府采购注册供应商（由招标代理负责查询，无需提供资料）；

2.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照复印件或事业单位法人证等法人证明复印件，原件备查）；

3.投标人参与本项目投标前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），无行贿犯罪记录及在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的情况（由供应商在“投标及履约承诺函”中作出声明，提供“投标及履约承诺函”，投标及履约承诺函格式详见招标文件“投标文件的格式、附件”）；

注：“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”“失信被执行人”“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

4.投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在“投标及履约承诺函”中作出声明，提供“投标及履约承诺函”， 投标及履约承诺函格式详见招标文件“投标文件的格式、附件”）

5.本项目不接受联合体投标，不允许转包。

### 三、获取招标文件

时间：2021年10月9日至2021年10月14日 上午09:00～12:00，下午14:00～17:30（北京时间）。

地点：深圳市罗湖区清水河一路116号罗湖投资控股大厦A座4层。

方式：现场获取或邮寄。

售价：现场获取免费，邮寄需收取人民币50元。

现场获取招标文件时提交以下资料：

（1）投标人的营业执照复印件；

（2）法人代表证明书原件、授权委托书原件、被授权委托人身份证复印件、被授权委托人联系方式（电话、邮箱）；

以上资料均需加盖公章，原件中标备查。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.递交投标文件时间：2021年10月22日下午14:00～14:30。

2.投标截止及开标时间：2021年10月22日下午14时30分。

3.开标地点：深圳市罗湖区清水河一路116号罗湖投资控股大厦A座4层开标室。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.本项目实行网下纸质答疑，凡对招标文件有任何疑问的（包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款），请投标人于2021年10月15日（招标文件发布之日（当日不计）起第7个工作日）下午17:30前，根据《深圳经济特区政府采购条例》第六章、《深圳市经济特区政府采购条例实施细则》第六章及深圳市政府采购中心网页http://www.szggzy.com/fwdh/fwdhzfcgzxfw/mxgys/zyzn/所发布的有关质疑的指引及要求填写质疑函件，并将质疑函件以及相关质疑内容的证明材料原件送达深圳市深水水务咨询有限公司，逾期不受理。

2.投标人有义务在招标活动期间浏览本公告“六、相关信息”中的相关网站，招标人在上述网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。采购代理机构将答疑情况或相关的补充公告（说明）在相关网站公布，请投标人及时关注本项目的投标答疑情况。投标人因疏忽，未及时登录相关网站了解相关的答疑情况及补充说明，产生的不利后果由投标人自行承担。

### 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

深圳市深水水务咨询有限公司

http://www.szsszx.com/

采购人联系方式

单位名称：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

联 系 人：郑科长

电    话：0755-22101388

地    址：深圳市深汕特别合作区大同路管委会仁和楼2栋3楼

采购代理机构联系方式

单位名称：深圳市深水水务咨询有限公司

联 系 人：李夏冰

电    话：0755-25164102  手  机：15815558585  Email：349010520@qq.com联 系 人：胡宁

电    话：0755-29395688-8604   手机：18988772117 Email：4421116@qq.com

地    址：深圳市罗湖区清水河一路116号罗湖投资控股大厦A座4层

### 八、附件

附件：采购文件

深圳市深水水务咨询有限公司

2021年10月8日

第二章 投标须知前附表

说明：本表是对通用条款《投标人须知》条款的补充、修改和完善，如果有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 联合体投标 | 不接受（招标文件中相关联合体规定均不适用） |
|  | 踏勘现场 | 不组织。 |
|  | 投标人质疑的截止时间投标人提出疑问截止时间 | 招标文件发布之日（当日不计）起第7个工作日17：30前采购文件发布之日起第7个工作日17：30点前 |
|  | 招标文件澄清或修补的截止时间 | 截标之日（当日不计）3日前17：30前 |
|  | 答疑的截止时间澄清或修补、答疑的期限 | 质疑文件受理之日（当日不计）起7个工作日内截标3日前17：30点前 |
|  | 投标担保 | 不提交 |
|  | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
|  | 替代方案 | 不允许 |
|  | 评定分离 | 否 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 不适用 |
|  | 履约保证金 | 不提交 |
|  | 投标文件份数 | （1）开标信封一份； （2）纸质投标文件一正本，四副本，建议胶装，统一密封在一个外密封包里。 |
|  | 投标文件电子版 | 电子光盘一张（投标文件正本盖章后的彩色复印件，PDF格式） |
|  | 预算限额 | 本项目为资格招标，无具体预算金额。 |

第三章 项目需求

- 服务清单一览表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深汕特别合作区赤石河应急引水工程运行维护项目 | 1 | 项 | 无 |

- 实质性响应条款

| 序号 | 目录 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格、符合性评审条款 | 凡出现《资格性审查表》及《符合性审查表》中情形之一的，将导致投标无效。以评审现场结论为准。 | 不可负偏离 |
| 2 | 服务期 | 本项目自2021年2月6日开始，至2022年2月5日，运维周期为1年，年度考核结果为良好及以上直接续签下一年合同，最多续签两次。 | 不可负偏离 |
| 3 | 实质性技术要求 | 实质性技术要求（以“★”标注）若出现不响应或任何的负偏离，将导致投标无效。以《技术规格偏离表》为准。 | 不可负偏离 |

备注：

1.上表所列内容为不可负偏离条款，如投标人该部分内容出现负偏离或未对该部分内容进行响应，将按照符合性检查表作无效标处理。

- 项目概况

本项目为赤石河应急引水工程运行维护，运维内容主要包括：

（1）取水口：泵站1座（机组三用一备）、高位水池1座（200m3）；

（2）输水管线：DN800浅埋式钢管输水（少量明管、1处管桥、2处河底埋管），全长约15km；

（3）附属设施：管道首尾及岔管处设置蝶阀井、起点设置流量计井、局部高点设置排气阀井、局部低点设置放空阀井，管道转弯及变坡处设置镇墩等；

（4）泵站厂区主厂房、副厂房、管理房、进场道路、绿化、检修台阶等附属工程。

（5）建筑面积1800m2的日常办公及宿舍、仓库之用的管理房一座。

- 项目技术要求

本次运行管理主要包括赤石河应急引水工程取水泵站、输水管线及沿线的所有设施设备，由运营管理单位管理、绿化、使用、水质监测，禁止外界进行其他活动，主要包括：

1.取水泵站、输水管线及沿线的所有机电设备、金属结构、安防系统、自控系统、计量设备等；

2.取水泵站、输水管线及沿线水工建筑物等；

3.取水泵站、输水管线沿线及管理范围内的绿化养护（或杂草清理）、日常保洁、安保巡查、白蚁（红火蚁）防治等；

4.取水泵站、输水管线沿线阀井、界桩等；

主要建筑物包括：泵站（含主副厂房）、取水口工作闸及检修闸、泵站前引水箱涵，泵站前池、高位水池、泵站至水厂管线。次要建筑物包括：流量计井2座、检修阀井5座、放空阀井27座、排气阀井47座、应急物资仓库、泵站进场路。

5.取水泵站、管理范围内的水域水质监测及应急水质检测。

具体服务要求如下：

（一）泵站运维要求：

1.取水泵站及输水管线的运行管理应满足《中华人民共和国水法》、《泵站技术管理规程》、《水利工程维修养护定额标准》等国家及地方相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，并遵循“安全生产、经常养护、及时维修、养重于修、修重于抢”的原则。

2.泵站运维人员要求：

本项目泵站须24小时值班运行，根据泵站的运行特点及相关泵站运营经验，本项目运行人员按四班三倒配备，即主机及辅助设备运行岗位8人，电气设备及自动化运行岗位4人，共计12人。配备项目负责、技术负责、安全负责人各1人；资料及后勤人员3人。

| 序号 | 岗位 | 人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 全面负责泵站运行 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 技术管理 |
| 3 | 安全负责人 | 1 | 安全管理 |
| 4 | 主机及辅助设备运行人员 | 8 | 4人负责机组及辅助设备运行 4人负责泵站及管线巡检 |
| 5 | 电气设备及自动化运行人员 | 4 | 负责自动化和电气设备运行 |
| 6 | 资料及后勤人员 | 3 | 负责资料整理、计算、校核、整编以及其他后勤事务 |
|  | 小计 | 18 |  |

3.泵站运行工作内容主要包括：开停机操作、编制运行维护制度及上墙、安全防护措施、应急预案及调度方案编制、水质监测方案、应急水质检测预案、原水水质突变预案、运行记录本印刷。

###### （1）开停机操作

水泵机组的正确启动、运转与停机是泵站安全、可靠、经济运行的前提。

1）机组的运行

机组启动前应检查各处螺栓连接的完好程度，检查轴承中润滑油的油量、油质是否满足要求，检查闸阀、压力表、真空表上的旋塞是否处于合适的位置，供配电系统的设备和仪表是否正常等。

2）运行中的故障分析及处理

水泵若运转发生故障时，应查明原因及时排除。水泵运行的故障很多，处理方法也各不相同，水泵的常见故障和排除方法可参照《泵站技术管理规程》。

3）机组的停机

水泵停机前应逐渐关闭出水管路上的闸阀，采用闭阀停机。然后关闭真空表和压力表上的阀，把电动机、水泵上的油污和水擦净，做好机组和设备的保养工作，使机组处于随时可以启动的状态。

###### （2）编制运行维护制度及上墙

运维单位应建立完整的管理规章制度，在岗位责任制的基础上建立和健全各种管理制度，落实制度上墙和标准化建设工作。运行维护制度包括但不限于岗位责任制、生产责任制、劳动考勤制、安全生产责任制等。

###### （3）安全防护措施

运维单位应做好安全防护措施，如在相关区域画安全警示线，挂警示牌，以保证安全生产。

###### （4）应急预案及调度方案的编制

运维单位应编制应预案及调度方案，以保证安全正常供水，正确、有效、快速地处理生产运行突发事故，最大限度的减少事故造成的损失和影响。

###### （5）运行记录本的印刷

运维单位应严格按照管理制度做好运行台帐，生产记录等工作，确保管理工作严格有序地进行。运行台帐与操作记录包括但不限于下表所列：

运行记录本目录

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵组运行台帐 | 9 | 钥匙借用登记本 |
| 2 | 机电设备台帐 | 10 | 检修作业交代本 |
| 3 | 运行人员巡视记录本 | 11 | 第一种工作票 |
| 4 | 泵组运行记录本 | 12 | 第二种工作票 |
| 5 | 生产命令记录本 | 13 | 机械工作票 |
| 6 | 值班长工作记录本 | 14 | 运行人员操作票 |
| 7 | 交接班记录本 | 15 | 典型停机操作票 |
| 8 | 工作票记录本 | 16 | 典型开机操作票 |

4.水工及机电日常维护及检修

（1）泵站日常维护、检修

根据《水利工程维修养护定额标准》（试行），泵站工程维修养护等级划分标准见表4.3-6，赤石河应急引水工程泵站总装机容量为1260kw，维修养护等级为中型（三等）和中型（四等）泵站之间，根据装机容量对维修养护项目按直线内插法计算。泵站工程维修护费用包括机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵房建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、检修闸维修养护、自动控制设施维修养护、自备柴油发电机组维修养护等。泵站工程维修养护项目工程量表见下表。

泵站工程计算基准表

| 级别 |  | 大型站 | 中型站 |  |  |  |  |  |  |  | 小型站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等别 |  | 一 | 二 |  |  | 三 |  |  | 四 |  | 五 |  |
| 总装机容量P(kW) |  | 10000 | 7500 |  |  | 3000 |  |  | 550 |  | 100 |  |
|  | 泵站工程维修养护项目工程量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 |  |  | 单位 | 大型 |  | 中型 |  |  |  |  | 小型站 |
|  |  |  |  |  | 一 |  | 二 | 三 |  | 四 |  | 五 |
| 一 | 机电设备养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机组维修养护 |  |  | 工日 | 1854 |  | 1390 | 556 |  | 134 |  | 36 |
| 2 | 输变电系统维修养护 |  |  | 工日 | 197 |  | 172 | 108 |  | 52 |  | 25 |
| 3 | 操作设备维修养护 |  |  | 工日 | 527 |  | 328 | 131 |  | 56 |  | 34 |
| 4 | 配电设备维修养护 |  |  | 工日 | 618 |  | 464 | 185 |  | 44 |  | 12 |
| 5 | 避雷设施维修养护 |  |  | 工日 | 22 |  | 19 | 11 |  | 7 |  | 2 |
| 6 | 配件更换 |  |  |  | 按机电设备资产的1.5%计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 辅助设备维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油气水系统维修养护 |  |  | 工日 | 798 |  | 581 | 240 |  | 100 |  | 58 |
| 2 | 拍门拦污栅维修养护 |  |  | 工日 | 106 |  | 79 | 32 |  | 22 |  | 15 |
| 3 | 起重设备维修养护 |  |  | 工日 | 69 |  | 52 | 21 |  | 13 |  | 8 |
| 4 | 配件更换 |  |  |  | 按辅助设备资产的1.5%计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 泵站建筑物维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵房维修养护 |  |  | 平方米 | 1560 |  | 1260 | 960 |  | 224 |  | 72 |
| 2 | 砌石护坡挡土墙维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 勾缝修补 |  |  | 平方米 | 336 |  | 296 | 220 |  | 158 |  | 80 |
| （2） | 损毁修复 |  |  | 立方米 | 25 |  | 22 | 17 |  | 12 |  | 6 |
| 3 | 进出水池清淤 |  |  | 立方米 | 8100 |  | 7500 | 6000 |  | 1500 |  | 300 |
| 4 | 进水渠维修养护 |  |  | 平方米 | 23040 |  | 19456 | 13000 |  | 6600 |  | 4032 |
| 四 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理房维修养护 |  |  | 平方米 | 432 |  | 360 | 144 |  | 72 |  | 36 |
| 2 | 站区绿化 |  |  | 平方米 | 1620 |  | 1350 | 720 |  | 270 |  | 225 |
| 3 | 围墙护栏维修养护 |  |  | 米 | 810 |  | 720 | 630 |  | 120 |  | 80 |
| 五 | 物料动力消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力消耗 |  |  | 千瓦时 | 11470 |  | 9356 | 4829 |  | 3018 |  | 1509 |
| 2 | 汽油消耗 |  |  | 千克 | 270 |  | 195 | 108 |  | 21 |  | 6 |
| 3 | 机油消耗 |  |  | 千克 | 180 |  | 120 | 72 |  | 21 |  | 6 |
| 4 | 黄油消耗 |  |  | 千克 | 216 |  | 150 | 96 |  | 24 |  | 7 |
| 六 | 检修闸维修养护 |  |  | 个 | 按实有数量计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 自动控制设施维修养护 |  |  | 维修率 | 按自动控制设备资产的5%计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 自备发电机组维修养护 |  |  | 千瓦 | 按实有功率计算 |  |  |  |  |  |  |  |

##### （2）机电设备运行维护

- 主机组运行维护

主机组维修养护可直接在泵房内进行，主机组维修养护工作内容主要包括刷油漆、加润滑油及易损部件更换、损坏配件更换（按需要）。

- 输变电系统维修养护

主要包括变压器、变频器等设备。各种电力线路、电缆线路、照明线路等输电线路的维修养护要防止发生漏电、短路、虚连等现象，线路接头连接要良好，注意防止铜铝接头锈蚀，保持线路畅通，定期测量导线绝缘电阻值，损坏配件更换（按需要）。

- 操作设备维修养护

高压开关及高压开关柜、补偿装置、控制保护系统、直流系统及其他操作控制设备应经常进行维护，损坏配件更换（按需要）。

主要的维护内容包括：

1）机旁现场控制柜：外观检查，指示灯补齐，电气回路检查；

2）变压器：室内清洁，外观检查，指示灯补齐，缺陷处理；

3）电容补偿装置：电容补偿装置室内清洁，外观检查，指示灯补齐，缺陷处理；

4）开关柜：外观检查，指示灯补齐，缺陷处理；

5）直流系统：系统盘屏清扫检查、蓄电池输出电压检测、充电机模块检查清扫、充电控制器参数检查核对、绝缘监视装置参数检测核对、表计检查，蓄电池放电、充电试验。

电气预防性试验应保证每年进行一次，对所有操作设备进行检测、校验及参数整定，同时对所有的表记进行校验。

- 配电设备维修养护

配电设备维修养护指对控制盘、配电盘、低压配电柜等进行维修养护，损坏配件更换（按需要）。

1）低压开关柜：外观检查，指示灯补齐，缺陷处理等；

2）机旁监控盘：各继电器外观检查，接线检查，UPS电池检测、维护；

3）泵站仪表屏：仪表外观检查，接线检查，电气回路检查，柜内设备维修、维护；

- 避雷设施维修养护

指示仪表及避雷器等均按供电部门有关规定定期校验，建筑物的防雷设施维护保证安全运用，损坏配件更换（按需要）。

##### （3）辅助设备维修养护

- 油气水系统维修养护

油水气系统中的机电设备和安全装置应定期检查、维护和保养，发现缺陷及时维修或更换，油气水管道接头应密封良好，发现漏油、漏气、漏水现象应及时处理，并定期涂漆防锈，损坏配件更换（按需要）。

1）多功能控蝶阀：清洁、检查，调整、防漏，维护保养；

2）消防水泵：管路渗漏处理，电机及回路绝缘检测，附属表计检查，接线检查，水泵及盘根检查，缺陷处理；

3）泵站检修手动、电动蝶阀：动作试验，调整，润滑油检查，电动及控制回路绝缘检测，接线检查，表计检查，缺陷处理（阀体除锈、刷漆每年一次）；

4）沿线排气阀：检查、保养、维修、除锈、刷漆（除锈、刷漆每年一次）；

5）沿线控制阀门：检查、保养、维修、除锈、刷漆（除锈、刷漆每年一次）；

6）沿线放空阀：检查、保养、维修、除锈、刷漆（除锈、刷漆每年一次）；

7）流量计：流量计检查、除尘、清扫、维修维护；

8）水泵喇叭口和输水钢管：除锈、防腐、刷漆；

9）蝶阀：动作试验，调整，润滑油检查，电动及控制回路绝缘检测，接线检查，表计检查，缺陷处理（阀体除锈、刷漆每年一次）；

- 起重设备维修养护

起重设备在检修中拆换主要支承部件或提升部件后作负荷试验。保险、联锁、防护等装置检查；刹车和各种电气设备检查；清扫、防腐、润滑等维护保养；渗漏油处理；钢丝绳检查，损坏配件更换（按需要）。每年需对起重设备进行特种设备年检。

##### （4）泵站建筑物维修养护

- 泵站建筑物维修养护

泵房、配电房、应急物资仓库、控制闸等泵站建筑物维修养护工作一起进行。由于振动影响产生的房顶渗漏及进、出水流道、水下建筑物裂缝和渗漏、应及时进行处理。

2.进出水池清淤

进出水池要及时清淤，以保证泵站进出水渠道畅通。

3.进水渠维修养护

进水渠需要定期维修养护。

##### （5）附属设施维修养护

1.管理房维修养护

2.站区绿化

3.围墙护栏维修养护

工程管理范围修建的标志标牌等，出现损毁、塌落时应及时修复，防锈漆出现剥落、龟裂时应及时重新刷漆。

##### （6）物料动力消耗

- 电力消耗

生产电力主要考虑检修电力，办公电力包括照明、降温、取暖等。

- 汽油消耗

汽油主要用于清洗零部件。

- 机油消耗

机油主要用于清洗零部件和润滑零部件。

- 黄油消耗

黄油主要用于机组防水。

##### （7）检修闸维修养护

检修闸门应定期检修和保养。钢闸门在使用过程中，应经常检查，对闸门间隙进行调整；应对表面涂膜进行定期检查，发现局部锈斑、针状锈迹时，应及时补涂料。止水更换（按需要）。

##### （8）自备发电机组维修养护

定期检查、维护和保养，发现缺陷应及时修理。

##### （9）定期检修

每年需定期对泵站进行检修，内容如下：

1.泵站管理单位应根据设备的使用情况和技术状态，编报年度检修计划。

2.对运行中发生的设备缺陷，应及时处理。对易磨易损部件进行清洗检查、维护修理、更换调试等应适时进行。

3.按照有关技术规定对主机组进行大修时，应对主水泵进行全面解体，对电动机应吊出转子，对其轴承等部件进行检修，更换或调试。

4.主机组检修周期应根据机组的技术状况和零部件的磨损、腐蚀、老化程度以及运行维护条件来确定。

5.机组大修应严格按质量标准进行检查和验收，验收报告应由检修人员和验收人员签名。设备大修技术记录、试验报告等技术资料，应作为技术档案整理保存。

6.变压器的检修应按规定进行。检修后应进行验收，验收合格方可投入运行。验收时必须检查检修项目、检修质量、试验项目以及试验结果，隐蔽部分的检查应在检修过程中进行。检修技术资料应齐全、填写正确。

7.高压断路器的检修间隔时间应根据切断故障电流次数、短路容量、断路器型式、遮断容量、制造质量和现场经验确定。

8.各种电气设备应按有关规定进行预防性试验，并将试验结果与该设备历次试验结果相比较，参照有关试验，根据变化规律和趋势进行全面分析，判断设备是否符合运行条件。

9.继电保护装置与系统自动装置，包括属于这些装置的操作及信号回路设备在内应该每年进行1次全面检验。利用继电保护装置或系统自动装置跳开或投入开关的整组试验，每年不得少于1次。主系统线路及母线的继电保护装置与系统自动装置的定期检验，应在雷雨季节前进行。

10.电气测量仪表的检验和校验应符合有关技术要求。

11.控制盘和配电盘上仪表的定期检验和校验应与该仪表所连接的主要设备的大修日期一致。

12.油、气、水系统中的机电设备和安全装置应定期检查、维护和保养，发现缺陷应及时修理或更换。油、气、水管道接头应密封良好，发现漏油、漏气、漏水现象应及时处理，并定期涂漆防锈。

13.泵站系统的水锤防护设备应定期检查和经常保养，检修时不得改变其工作特性。

14.起重机械在检修中拆换主要支承部件或提升部件后，应重作1.25倍静负荷和1.1倍动负荷试验，并遵守劳动部门的规定。

（二）输水工程日常维护

##### 1.输水管线日常维护

输水管线日常维护工作主要是对输水管线及沿线阀井进行巡检，及时发现隐患和问题，及时进行维修；对沿线的阀井、界桩、等进行维护；对沿线的阀井周围进行日常保洁、杂草清理、白蚁防治等。由于深汕特别合作区正在进行开发建设，施工项目较多，为避免其他施工单位施工时破坏管线，需对输水管线沿线进行日常巡检。输水管线总长约15公里，共安排3名巡检人员负责输水管线巡检，1名巡检人员负责泵站及高位水池的巡检，每天至少巡检1次。需配备1辆皮卡车用于巡检及日常用车。巡检人员需至少包含水工专业及机电专业。

##### 2.阀门维护

阀门日常维护工作主要是对输水管线沿线阀井内的阀门进行维护，每月一次，以及时发现隐患和问题，及时进行维修。

##### 3.泵站自动控制系统维护

泵站自动化控制系统包括计算机监控系统、视频监控系统两部分。各部分设备清单详见下表：

自动控制系统设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 配置要求及参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 二次设备 |  |  |  |
| 1 | 直流电源系统 | 套 | 1 | DC110V，50Ah |
| 2 | 控制电缆 | km | 0.8 | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-14×1.5mm2 |
| 3 | 控制电缆 | km | 1 | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV -10×1.5 mm2 |
| 4 | 控制电缆 | km | 1.2 | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV -7×1.5 mm2 |
| 5 | 控制电缆 | km | 0.8 | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV -4×1.5 mm2 |
| 6 | 通信电缆 | km | 1 | ZR-DJYP2VP2-0.45/0.75kV-2 (2×1.0) mm2 |
| 7 | 电源电缆 | km | 0.3 | NH-YJV22-0.6/1 kV-2×4 mm2 |
| 8 | 主变保护装置 | 套 | 1 | REF542 plus |
| 9 | 进线保护装置 | 套 | 1 | REF542 plus |
| 二 | 计算机监控系统 |  |  |  |
| 1 | 操作员站 | 套 | 1 | 专业微机工作站，配置: CPU：四核 2.66G 内存：4G DDR 266MHz SDRAM 硬盘容量：500GB 网卡：双 100/1000M 以太网 |
| 2 | 显示器 | 台 | 1 | 22" LED 液晶显示器 |
| 3 | 系统软件 | 套 | 1 | Windows Server 2012 |
| 4 | 监控组态软件 （运行） | 套 | 1 | INTOUCH,Run time 1K Tag with I/O, v10.0 |
| 5 | 打印机 | 台 | 2 | A3 黑白和 A4 彩色激光网络各一台 |
| 6 | UPS 设备 | 套 | 1 | 机架式纯在线式、双变换设计。5kVA 备用 2h，单 进单出，德国原装荷贝克蓄电池。含电池箱、UPS 配电柜及配件。 |
| 7 | 机组 LCU 屏 | 套 | 1 | 1.CPU:4MB,嵌装 Mod bus、Ethernet 接口。 2.IO 模块：DI=64,DO=32, AI=16，AO=8。 3.触摸屏:10.5 英寸彩色液晶触摸屏，含软件、电缆。 4.现场总线和数字通信的模块及接口转换器，满足 通信要求。 5.每套配 2260x800x600 盘柜 1 面，含导线、端子 等辅件，包括交直流切换装置、操作开关、继电器 和温湿度控制器以及防雷器等辅助设备。 |
| 8 | 公用 LCU 屏 | 套 | 1 | 1.CPU:4MB,嵌装 Modbus、Ethernet 接口。 2.IO 模块：≥DI=64 ,DO=32, AI=16。 3.触摸屏:10.5 英寸彩色液晶触摸屏，含软件、电缆。 4.现场总线和数字通信的模块及接口转换器，满足 通信要求。 5.每套配 2260x800x600 盘柜 1 面，含导线、端子 等辅件，包括交直流切换装置、操作开关、继电器 和温湿度控制器以及防雷器等辅助设备。 |
| 9 | 语音报警装置 | 套 | 1 |  |
| 10 | 网络机柜 | 面 | 1 | 标准机柜 |
| 11 | 工业以太网交 换机 | 套 | 1 | 2 个千兆单模 LC 光口，24 个百兆 RJ45 电口，二层工业以太网交换机 |
| 12 | 控制台桌、椅 | 套 | 1 | 2 席位 |
| 13 | 通讯电缆 | km | 1.0 | 超五类屏蔽双绞线 |
| 14 | 电源电缆 | km | 0.3 | ZR-YJV-0.6/1 kV-3*2.5 mm2 |
| 15 | 其他 | 项 | 1 | 监控系统内部连接所需的通信接口设备、电缆、光缆及插接头、接口卡等器件，和相应专用配件、附 件、工具等 |
| 三 | 视频监视系统 |  |  |  |
| 1 | 高清一体化摄 像机 | 台 | 5 | 网络式、高清一体化摄像机，1/4＂CCD，日夜型, 彩色 10 倍变焦,配云台、避雷器、支架等附属设备 |
| 2 | 室外摄像机 | 台 | 5 | 网络式，高清球型摄像机，1/4＂CCD，日夜型,彩 色 22 倍变焦,配 6M，含基础、避雷针、接地网等 |
| 3 | 支架 | 根 | 5 |  |
| 4 | 云台 | 个 | 5 |  |
| 5 | 通讯电缆 | m | 800 | 超五类屏蔽双绞线 |
| 6 | 电源电缆 | m | 800 | ZR-YJV-0.6/1 kV-3*2.5 mm2 |
| 7 | 镀锌钢管 | m | 700 | SC32 |
| 8 | 土方开挖及回 填 | m3 | 560 | 截面按 0.8mx1.0m |
| 9 | 手井 | 座 | 10 |  |
| 10 | 避雷器 | 个 | 8 | 电源通讯二合一 |
| 11 | 视频工作站 | 套 | 1 | 专业微机工作站，配置: CPU：四核 2.66G 内存：4G DDR 266MHz SDRAM 硬盘容量：2*500GB 网卡：双 100/1000M 以太网 |
| 11 | 硬盘录像机 | 套 | 1 | 16 路网络硬盘录像机，10/100M 以太网口，包括 1 个月录像数据硬盘 |
| 12 | 彩色图形监视 器 | 台 | 1 | 22" LED 液晶显示器 |
| 13 | 视频机柜 | 台 | 1 | 标准机柜 |
| 14 | 控制键盘 | 台 | 1 | 专用键盘 |
| 15 | 操作系统软件 | 套 | 1 | Windows Server 2012 |
| 16 | 视频客户端软 件 | 套 | 1 |  |
| 17 | 视频打印机 | 台 | 1 | A4 彩色激光 |
| 18 | 材料及配件 | 项 | 1 |  |

自动控制系统维护内容包括如下两个部分：

##### （1）计算机监控系统维护

主要包括操作员站、显示器、UPS设备、机组LCU屏、公用LCU屏、控制电缆、软件等。应定期进行维护，监视其通信是否通畅，经常备份数据库，保证监控系统正常运行。

1）机旁监控盘（触摸屏柜）：各继电器外观检查，接线检查，UPS电池检测、维护；

2）控制、通讯设备：各阀门控制器外观检查，接线检查，电气回路检查，通讯设备维修、维护；

##### （2）视频监视系统维护

主要包括视频工作站、彩色图形监视器、视频机柜、高清一体化摄像机、操作系统软件。应定期进行维护，保证各设备正常使用。摄像头监视器检查清扫、摄像镜头及机构检查清扫。

（三）物业及安保

1.人员配置及要求

工程运行后需配备物业及安保人员，以保证泵站的财产安全及人身安全，保证良好的办公及生产秩序，保证管理区内相关设备及管理设施不受破坏。严禁闲杂人员进入管理区，对管理区域内常见的违法事件和突发事件进行及时处理，并及时汇报。

根据泵站实际情况，安保人员按照三班制，1班3人，并设1名队长，共计10人；保洁人员4人。

服务单位应建立完整的管理规章制度，按照《广东省保安服务管理条例》的要求配备复合要求的人员及装备、建立检查评分与奖惩机制。

2.保洁

为了保证泵站场区环境环境卫生，需要对场区进行保洁、绿化和四害消杀及白蚁防治工作。

保洁工作必须每天进行，应保持场区的干净整洁，不留隔夜垃圾，无灰尘，定期清擦门窗。及时清除场区道路、垃圾箱、标志牌等设施上的灰尘、污物，保障场区环境清洁、美观。垃圾应日产日清，不得在场区内堆放。

3.绿化养护

绿化养护标准按《深圳市农业地方标准-园林绿化管养规范》规定，本工程厂区绿化养护标准采用绿地二级。养护要求如下：

（1）草坪管养

①草坪管养

草坪管养的标准是目的草种生长旺盛，草坪整齐雅观，四季常绿，无坑洼积水，无裸露地。

②生长势

生长势和生长量均达到该级别该规格草种要求，无枯黄叶。

③修剪

考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐。

④灌溉、施肥

根据草坪植物的生长需要加强淋水和施肥，保证肥水充足，肥料的施用方法和用量科学，防止过量或不均匀引起肥伤。在雨水缺少的季节，每天的淋水31稍大于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为 3~6%，砂壤土为 6~12%，壤土为 12~23%，粘土为 21~23%。特别在 10~2 月份要勤淋水多施肥，适当进行根外追肥，使草坪保持优良的长势度过干旱的秋、冬季。

⑤除杂草

经常除杂草，使纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达到各级要求。新接管的绿地要求半年内达标。

⑥填平坑洼

及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。

⑦补植

对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植原有草种，使草坪保持完整，无补露地。补植后要加强保养，保证一个月内达到要求覆盖率；特级和一级管养的背景林下草坪因荫蔽环境造成死亡或生长不良的，应改植其它耐阴地被或灌木。

⑧病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增加抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在各级要求标准以下。

各级草坪管养标准

| 各项标准 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆盖率（%） | 98 以上 | 98 以上 | 95 以上 | 95 以上蟛蜞菊 98 以上， 其它 92 以上 |
| 杂草率（%） | ﹤低于 3 | ﹤低于 3 | ﹤低于 5 | 蟛蜞菊低于3、其它低于 7 |
| 生长势 | 强 | 强 | 良好 | 正常 |
| 生长量 | 超过平均年生长量 | 超过平均年生长量 | 达到平均年生长量 | 接近平均年生长量 |
| 叶色 | 浓绿 | 浓绿 | 青绿 | 正常 |
| 高度(cm) | 台湾草、夏威夷草 3~5、其它草5~10 | 台湾草、夏威夷草 3~5、其它草5~10 | 台湾草、夏威夷草 3~5、蟛蜞菊10~30 、 其 它 草5~10 | 10~50 |
| 补 植 覆 盖 率（一个月内） | 98 以上 | 98 以上 | 95 以上 | 92 以上 |
| 病 虫 害 危 害率（%） | 低于 5 | 低于 5 | 低于 8 | 低于 10 |

（4）四害消杀及白蚁防治

每月至少开展 1 次四害消杀、白蚁防治、红火蚁等有害生物防治工作，主要消杀泵站范围内树木、房屋的白蚁、红火蚁和老鼠、蚊、蝇、蟑螂等，主要采用药物诱杀法。

（1）除“四害”工作每月不得少于 1 次，具体要求如下：

①老鼠：每 1000 平米范围内鼠迹（包括鼠洞、鼠粪、鼠咬痕及鼠道）不得超过 2 处。

②蚊：水体沿其边缘的不同地点，用 500ml 收集勺采集水样不少于 100 勺，蚊幼虫及蛹数量不得超过 5 只。

③蝇：蝇类孳生得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过 3% 。

④蟑螂：目测法活卵鞘和蟑迹（粪便、脱皮、空卵鞘壳、死尸等）不得超过 5 只/100 平方米。

（2）蚁患查杀应符合以下要求：

①湿地内蚁患检查宜每月 1 次。

②蚁患检查方法可根据遗留痕迹间接推断，或利用引诱物直接查找。

③可能存在蚁患地区应做好预防，可采用环境改良，药物防护或两种方式同时进行；在选择药物时，要避免湿地内水环境、动植物造成影响。

④白蚁、红火蚁等有害生物的灭杀宜优先采用直接挖巢法、挖沟截道法、药烟熏杀法等三种。

5）用电管理

本项目的主要用电设备包括主机组、变压器、附属设备用电及办公生活用电，在泵站管理过程中，应做好电调执行工作，采取切实可行的技术措施，使泵站运行高效、节能、低耗，并按时缴纳电费。

（四）运行管理主要运维工程量

深汕特别合作区赤石河应急引水工程运行维护项目主要运维工程量见下表：

赤石河应急引水工程运行维护主要工程量表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电设备养护 |  |  |
| 1.1 | 水泵定期维修500kw以内 | 台 | 4 |
| 1.2 | 电动机定期维修 | 台 | 4 |
| 1.3 | 电动阀门日常维护 DN600内 | 台 | 4 |
| 1.4 | 电动阀门定期维修 DN600内 | 台 | 4 |
| 1.5 | 电动阀门日常维护 DN400内 | 台 | 4 |
| 1.6 | 电动阀门定期维修 DN400内 | 台 | 4 |
| 1.7 | 高压开关柜定期维修 | 台/月 | 48 |
| 1.8 | 低压开关柜定期维修 | 台/月 | 84 |
| 1.9 | 变压器定期维修 | 台/月 | 12 |
| 1.9 | 变频器定期维修 | 台/月 | 48 |
| 1.10 | 配电箱维护 | 台 | 240 |
| 1.11 | 避雷设施维修养护 | 套 | 72 |
| 1.12 | 配件更换（按机电设备资产的1.5%） | 项 | 1 |
| 2 | 辅助设备维修养护 |  |  |
| 2.1 | 通风系统定期维修 | 系统/月 | 12 |
| 2.2 | 起重设备维修养护 | 台/月 | 12 |
| 2.3 | 起重设备年检 | 台 | 1 |
| 2.4 | 配件更换（按辅助设备资产的1.5%） | 项 | 1 |
| 3 | 泵站建筑物维修养护 |  |  |
| 3.1 | 裂缝渗漏处理 | 次 | 1 |
| 3.2 | 泵站建筑物日常维修养护 | m2 | 2402 |
| 3.3 | 进出水池清淤 | m3 | 1000 |
| 3.4 | 进水渠维修养护 | m2 | 8454.7 |
| 4 | 附属设施维修养护 |  |  |
| 4.1 | 围墙护栏维修养护 | m | 454 |
| 5 | 物料动力消耗 |  |  |
| 5.1 | 汽油 | kg | 46.210 |
| 5.2 | 机油 20# | kg | 35.780 |
| 5.3 | 黄油 | kg | 44.870 |
| 6 | 检修闸维修养护 |  |  |
| 6.1 | 水工建筑物养护 | 座.月 | 48 |
| 6.2 | 平面钢闸门定期检查与保养 | 扇.次 | 24 |
| 6.3 | 卷扬式启闭机定期检查与维修 | 套.次 | 16 |
| 6.4 | 电动葫芦定期检查与维修 | 套.次 | 16 |
| 7 | 自备发电机组维修养护 | 项 | 1 |
| 8 | 泵站检修费（按资产的1.5%） | 项 | 1 |
| 9 | 输水工程日常维护 |  |  |
| 9.1 | 阀井日常维护 | 座 | 81 |
| 9.2 | 输水管道部分阀门日常维护 |  |  |
| 9.2.1 | 电动阀门日常维护 DN800内 | 台/月 | 60 |
| 9.2.2 | 电动阀门定期维修 DN800内 | 台/月 | 60 |
| 9.2.3 | 手动阀门日常维护 DN400内 | 台/月 | 888 |
| 9.2.4 | 手动阀门定期维修 DN400内 | 台/月 | 888 |
| 9.3 | 配件更换 | 项 | 1 |
| 10 | 自动控制设施日常维修养护 | 项 | 1 |
| 11 | 物业部分 |  |  |
| 11.1 | 场区绿化维护 | ㎡ | 840 |
| 11.2 | 四害消杀、白蚁防治 | ㎡ | 9193 |

（五）服务成果：服务成果包括但不限于：

（1）泵站运行维护方面

1.泵站开停机操作台账

2.管理人员值班签到表

3.泵站运行维护制度及上墙

4.应急预案、安全生产工作方案及调度方案

5.运行记录本（包括但不限于泵组运行台账、机电设备台账、检修作业交代本、生产命令记录本、典型停机操作票、典型开机操作票等）

6.泵站及附属设施、建筑物日常维护检修记录台账

7.物料使用台账

8.年度检修计划、年度检修报告

9.重要事件记录册

（2）输水管线运行维护方面

1.输水管线日常维护台账

2.输水管线定期设备检测检查记录

3.沿线阀门日常维护台账

4.阀门及附属设施定期检查记录

5.物业及安保（绿化维护、四害消杀及白蚁防治）工作台账

6.重要事件记录册

（3）其他

1.水质检测报告

2.安全生产培训记录

3.岗前技术交底、三级教育培训记录

4.其他相关资料

5.项目主要设备设施

（1）取水泵站

泵站内并列式布置有4台卧式离心泵，3用1备，单机设计流量0.212m3/s，配套电机315kw，设计扬程约90m。由于本项目尚未竣工验收，以下泵站主要建筑物、水力机械、电气设备、金属结构等均摘自《赤石河应急引水工程初步设计报告》及施工图，实际情况以竣工资料为准：

泵站主要建筑物

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房 | m2 | 378 |  |
| 2 | 副厂房 | m2 | 246.4 |  |
| 3 | 高位水池 | m3 | 200 | 直径D=9m圆形 |
| 4 | 引水箱涵 | m | 58 | 断面6m×2.7m |
| 5 | 前池 | m2 | 300 |  |
| 6 | 应急物资仓库 | m2 | 1200 |  |
| 7 | 生活及办公用房 | m2 | 600 |  |

1）水力机械

泵站水力机械主要设备见下表：

水力机械主要设备

2）电气设备

泵房主要电气设备见下表：

泵站内电气设备表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号及规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV进线柜 | 台 | 1 | 金属铠装中置开关柜，10.5kV，1250A，31.5KA |  |
| 2 | 10kVPT柜 | 台 | 1 | 金属铠装中置开关柜,10.5kV |  |
| 3 | 10kV出线柜 | 台 | 1 | 金属铠装中置开关柜，10.5kV，1250A，31.5kA |  |
| 4 | 10kV计量柜 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 干式变压器 | 台 | 1 | SCB12-1600/10.5-NX2,10.5±2×2.5%/0.4~0.23kV,Ad=8%，D,Yn11，带温湿度控制器 | IP3X |
| 6 | 低压柜 | 台 | 7 | MNS |  |
| 7 | 配电控制箱 | 个 | 20 |  |  |
| 8 | 提升水泵变频控制柜 | 面 | 4 | 0.4kV,315kW | 提升水泵厂家成套 |
| 9 | 低压密集型母线槽 | 米 | 20 | 2500A |  |
| 10 | 电力电缆 | m | 30 | ZR-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2 |  |
| 11 | 电力电缆 | m | 400 | ZR-YJV22-0.6/1KV-4×240+1×120mm2 |  |
| 12 | 电力电缆 | m | 100 | ZR-BPYJVTP2-0.6/1KV-4×240+1×120 |  |
| 13 | 电力电缆 | m | 100 | ZR-YJV22-0.6/1KV-4×25+1×16mm2 |  |
| 14 | 电力电缆 | m | 200 | ZR-YJV22-0.6/1KV-5×10mm2 |  |
| 15 | 电力电缆 | m | 200 | ZR-YJV22-0.6/1KV-5×6mm2 |  |
| 16 | 电力电缆 | m | 1200 | ZR-YJV22-0.6/1KV-5×4mm2 |  |
| 17 | 配电柜基础槽钢 | 米 | 60 | 10# |  |
| 18 | 防火防腐电缆桥架 | 米 | 80 | 600×150 |  |
| 19 | 防火防腐电缆桥架 | 米 | 100 | 200×150 |  |
| 20 | 电缆桥架安装材料 | 批 | 1 | 包括但不限于支架、吊架、螺栓等安装材料 |  |
| 21 | 室内电缆沟 | 米 | 30 | 0.8m（宽）x0.8m（深），含沟内支架等 |  |
| 22 | 镀锌钢管 | m | 200 | SC150 |  |
| 23 | 镀锌钢管 | m | 50 | SC100 |  |
| 24 | 镀锌钢管 | m | 400 | SC50 |  |
| 25 | 镀锌钢管 | m | 50 | SC40 |  |
| 26 | 金属软管 | 套 | 20 | ∅150 | 0.5m/处 |
| 27 | 金属软管 | 套 | 20 | ∅100 | 0.5m/处 |
| 28 | 金属软管 | 套 | 40 | ∅50 | 0.5m/处 |
| 29 | 土方开关及回填 | m3 | 100 | 按截面0.8mx1m |  |
| 30 | 低压电缆井 | 座 | 4 |  |  |
| 31 | 高压电缆井 | 座 | 2 |  |  |
| 32 | 防雷接地 | 项 | 1 | 约1000㎡ |  |
| 33 | 室内照明 | 项 | 1 | 约1000㎡ |  |
| 34 | 泵站室外照明 | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 防火封堵材料 | 批 | 1 |  |  |
| 36 | 柴油发电机 | 组 | 1 | 1364kW1705kVA |  |

3）金属结构

泵房主要金属结构见下表：

泵站内金属结构主要设备表

（2）输水管线

输水管线总长约为15000m，管径主要为DN800mm，据《赤石河应急引水工程施工图》其主要的设备见下表：

供水管道金属结构主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 检修阀 |  | 5座 |
| 1 | 软密封偏心电动蝶阀 | D943X-16，DN800，PN1.6MPa | 5套 |
| 2 | 双法兰松套限位伸缩接头 | B2F,DN800，PN1.6MPa | 5套 |
| 3 | 法兰 | DN800，PN1.6MPa | 10套 |
| 二 | 流量计 |  | 2座 |
| 1 | 电磁流量计 | MAG-EM型,DN800，PN1.6MPa | 2套 |
| 2 | 双法兰松套传力伸缩接头 | C2F,DN800，PN1.6MPa | 2套 |
| 3 | 法兰 | DN800，PN1.6MPa | 4套 |
| 三 | 排气阀 |  | 47座 |
| 1 | 法兰 | DN150，P=1.6MPa | 94套 |
| 2 | 排气阀 | 三孔排气阀DN150-DN50-DN5.6，带调节阀。P=1.6MPa | 47套 |
| 四 | 放空阀 |  | 27座 |
| 1 | 偏心半球阀 | DN250，P=1.6MPa | 27套 |
| 2 | 法兰 | DN250，P=1.6MPa | 54套 |

- 项目商务要求

1.服务期限：本项目自2021年2月6日开始，至2022年2月5日，运维周期为1年，年度考核结果为良好及以上直接续签下一年合同，最多续签两次。

2.付款方式：

（1）每个季度初始月经乙方申请，甲方支付当季运营服务费的80%，如上季度考核结果出现扣款项目，则按考核结果扣除对应额度后支付；剩余20%运营费待第四季度考核、年度考核完成后按考核结果一并支付。

（2）季度考核存在扣款的项目，在下一季度的款项支付时予以扣除；最后一个季度考核存在扣款的项目，在年终考核时的尾款支付中予以扣除。

（3）季度或年度考核完成后，无争议情况下相关费用的核拨最长不应超过三个月，甲方或乙方对于核拨的金额存在争议时应先行核拨无争议的金额并及时就争议金额进行协商。

3.质量考核验收标准及违约金：

（1）采购人每季度根据《泵站、输水管线运行维护考核实施细则》（附件）对中标人的运行维护工作质量进行考核。考核结果将作为支付费用的依据，检查情况及评分结果将以书面形式告知中标人。（考核表详见附件2）

（2）验收要求：

合同期满后，依据招标文件、乙方投标文件、合同、国家和行业有关规范、规程和标准及时组织开展项目资料汇总、结算编制工作，在合同期满后2个月内完成项目验收及结算送审工作。

### 4.报价要求

（1）投标人的投标报价应包括为完成本项目所需的所有费用，报价包含管理费、人员费用（含工资、奖金、房补、劳保福利、社保、养老、医疗、工伤、失业保险、教育培训等费用）、住宿办公、公共责任险、企业应缴税金和利润等所有费用。

（2）投标供应商不得以低于成本的报价竞标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）

（3）投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

（4）除非采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量（如有）填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后将不得支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

（5）投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；本项目不统一组织踏勘，投标人可自行前往。

（6）投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

### 5.履约担保

本项目不需要提供履约担保。

6.其他要求

由于今年深圳市深汕特别合作区遭遇重大旱情，赤石河应急饮水工程于2021年2月6日未正式完工前应急通水，当时本项目尚不具备招标条件，故委托深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司（以下简称深水深汕水务公司）临时开展维护工作。从2021年2月6日至此次确定中标单位并移交期间（以合同签订日期为准），项目运维标准与本次招标要求向相同。临时运维期间费用计算和支付方式如下：

1.运维费用（不含电费）=中标价（不含电费）÷365天×实际运维天数

2.运维费用（不含电费）由中标单位根据区住建水务局对深水深汕水务公司在临时运维期间的考核情况，按相应标准将临时运维费用支付给深水深汕水务公司（不含电费）。

3.项目用电费用已在本项目中列支，该期间产生的电费凭缴费发票实报实销。

- 政策导向

1.根据《深圳市人民政府关于印发深圳市贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度实施方案的通知》（深府〔2017〕57号）、《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（深财规〔2017〕8号）以及《深圳市财政委员会关于印发<深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则>的通知》的要求，对列入失信“黑名单”的供应商限制参与政府采购。

2.若供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十四条规定情形的，采购人或招标机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报。市、区财政部门将加大对违法违规供应商的惩戒力度，实施联合惩戒。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（深财规〔2017〕8号），供应商信用信息的查询渠道为“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”、“深圳市政府采购监管网（http://www.zfcg.sz.gov.cn/）”，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

第四章  采购合同的签订、履约及验收

一、重要提示

- 中标人将于中标通知书发出后，按照招标文件和投标文件内容与采购单位签订书面合同，合同书可参考本招标文件规定的合同样本，有专业类别的格式合同范本请选择相应的合同；

- 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；

- 《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条规定：供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

1.在采购活动中应当回避而未回避的；

2.未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

3.隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

4.以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

5.与其他采购参加人串通投标的；

6.恶意投诉的；

7.向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

8.阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

9.其他违反本条例规定的行为。

- 供应商必须诚信投标，对项目需求进行实质性响应。采购单位（或深圳市政府采购中心）将组织聘请第三方专业机构（必要时，邀请参加本项目投标的供应商）实施项目履约验收，如未按合同履约，将按上述第（三）条规定进行处理。

二、合同条款及格式

详见附件《深圳市深汕特别合作区赤石河应急引水工程运行维护合同》

第五章 投标文件格式、附件

特别提醒：投标人在编辑投标文件时，应严格按照招标文件提供的格式进行编写，因未按要求编写导致投标文件不予受理、无效标或废标的，一切后果由供应商自行承担。

投标文件组成：

密封袋封条格式

投标文件封面格式

目录（目录格式自定）

评标指引表

  - 投标函

  - 投标及履约承诺函

  - 法定代表人授权委托书、法定代表人证明书

  - 投标人基本情况表

  - 开标一览表（报价表）

  - 投标分项报价表

  - 实质性条款响应情况表

  - 项目需求响应情况表（实质性条款除外）

  - 投标人通过相关认证情况（格式自拟）

  - 投标人同类项目业绩情况（格式自拟）

  - 投标人获奖情况（格式自拟）

  - 拟安排的项目负责人情况（仅限一人）（格式自拟）

  - 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）（格式自拟）

  - 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况（格式自拟）

  - 项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等情况（格式自拟）

  - 环保执行情况（格式自拟）

  - 服务网点（格式自拟）

  - 实施方案（格式自拟）

  - 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自拟）

  - 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案（格式自拟）

  - 项目完成（服务期满）后的服务承诺（格式自拟）

  - 违约承诺（格式自拟）

  - 招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容

### 密封袋封条格式

深汕特别合作区赤石河应急引水工程运行维护项目项目

□投标文件

□开标信封

招标项目编号：_______________________________________

投标人名称（公章)：__________________________________

投标人代表（签名）：_________________________________

投标截止日期：______年___月___日___时___分（前不得开封）

### 投标文件封面格式

正/副本

深汕特别合作区赤石河应急引水工程运行维护项目项目

投标文件

招标项目编号：_______________________________

投标人名称（公章)：__________________________

投标人代表（签名）：_________________________

投标日期：__________________年_____月______日

### 投标文件目录（目录格式自定）

按照招标文件的要求编制投标文件相应内容，请标明各部分内容的页码。

### 评标指引表

（置于投标文件的首页）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

项目名称：

招标项目编号：

项目评标指引表

| 一、资格性审查指引 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性审查项目 |  | 证明文件 |  |  | 起止页码 |
| 1 | 投标人资质要求 |  | 营业执照 |  |  |  |
| 二、符合性审查指引 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查项目 |  |  |  | 说明 |  |
| 1 | 未出现将一个包或一个标段的内容拆开投标； |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 2 | 投标文件及开标一览表按规定密封、签字、盖章 |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 3 | 除招标文件规定允许有替代方案外，对同一项目投标时，未提供两套或两套以上的投标方案； |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 4 | 按招标文件所提供的样式填写《投标函》；按招标文件所提供的《投标及履约承诺函》进行承诺； |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章；投标文件有法定代表人签字、投标文件签字人有法定代表人有效授权书的； |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 6 | 投标总价或分项报价不高于预算限额（最高投标限价）； |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 7 | 不存在以下情形：同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价； |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 8 | 不存在以下情形：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的； |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 9 | 所投产品、工程、服务在商务、技术等方面实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）； |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 10 | 投标报价没有严重缺漏项目；投标报价没有对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改； |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 11 | 投标文件不存在招标文件中规定的其它无效投标条款的； |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 12 | 不属于法律、法规规定的投标无效的其他情形。 |  |  |  | 符合/不符合 |  |
| 三、综合评分指引（请根据项目评分表内容调整） |  |  |  |  |  |  |
| 评分类别 |  | 评分项目 |  | 对应章节 |  | 起止页码 |
| 价格部分 |  |  |  |  |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |  |

备注：对于“综合评分指引”请投标人按照评分细则表的评分要求，根据各评分项目以自上而下的顺序编制。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

- 投标函

投标函

致：深圳市深水水务咨询有限公司

1.根据已收到贵方的招标项目编号为________的_______________项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书中《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2.我方已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我方的投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

3.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价/％（或/万元）作为履约担保（提供保函）。

4.我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标，其投标保证金将全部被没收。

5.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

单位名称：_____________________________________________________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________________

单位地址：_____________________________________________________________

单位公章：_____________________________________________________________

邮政编码：_____________________________日期：__________________________

联系电话：_____________________________________________________________

- 投标及履约承诺函

投标及履约承诺函

致：深圳市深水水务咨询有限公司：

关于贵公司______年____月____日发布__（项目名称)__项目（招标项目编号：__（招标项目编号）__）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，投标保证金将不被退还，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真阅读本项目需求，特别是完工期和服务期的要求，我司承诺完全满足本项目的完工期和服务期要求。

10.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

11.我公司承诺不非法转包或分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

特此声明！

单位名称：_____________________________________________________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________________

单位地址：_____________________________________________________________

单位公章：_____________________________________________________________

邮政编码：_____________________________日期：__________________________

联系电话：_____________________________________________________________

- 法定代表人授权委托书、法定代表人证明书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于_（投标人地址）__的__（投标人名称）____在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、招标项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

单位名称：_____________________________________________________________

法定代表人（签名或盖章）：_____________________________________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________________________

单位地址：_____________________________________________________________

单位公章：_____________________________________________________________

邮政编码：_________________________签发日期：__________________________

联系电话：_____________________________________________________________

附：被授权人身份证复印件：

法定代表人证明书

__________同志，现任我单位_________职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：_______________________________________________

经济性质：_________________________________________________________

主营（产）：_______________________________________________________

兼营（产）：_______________________________________________________

附：法定代表人身份证复印件：

投标人名称（单位盖公章）：_________________

地址：_____________________________________

签发日期：_________________________________

- 投标人基本情况表

投标人基本情况表

一、公司基本情况

  - 公司名称：_____________________________  电话号码：____________________________

  - 地    址：_____________________________  传    真：____________________________

  - 注册资金：_____________________________  经济性质：____________________________

  - 公司开户银行名称及账号：______________________________________________________

  - 营业注册执照号：______________________________________________________________

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述；

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及服务流程等。

二、供应商资格证明文件

投标人须按本招标文件第一章招标公告第二条“投标人资质要求”提供相关的资质证明，且已接受报名的单位，不代表资格审查通过。投标文件中未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按无效标的情形处理。

- 开标一览表(报价表)

开标一览表(报价表)

项目名称：_________________________________招标项目编号：_______________________

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（单位盖公章）：________________________________________________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________ 职务：_______ 日期________

备注：

  - 此表为投标文件的组成部分，须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标信封中（信封中须同时提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件）。

  - 《开标一览表(报价表)》中的投标总价仅作为综合评分价格分的评分依据及中标通知书的暂定中标价，不作为结算依据。

- 投标分项报价表

投标分项报价表（格式自拟）

项目名称：______________________________________招标项目编号：______________________

投标人名称（单位盖公章）：________________________________________________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________ 职务：_______ 日期________

备注：

1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

3. 该格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

- 实质性条款响应情况表

实质性条款响应情况表

项目名称：___________________________________招标项目编号：_______________________

| 序号 | 招标文件要求内容 | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

填写说明：

1.上表所列内容为不可负偏离条款。出现负偏离或未响应的，将导致投标无效。

2.“投标人响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。

3.上表与投标文件其它内容冲突的，以上表为准。

投标人名称（单位盖公章）：______________________________________________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：_____________ 职务：_______ 日期________

- 项目需求响应情况表（实质性条款除外）

项目需求响应情况表（实质性条款除外）

项目名称：_____________________________________招标项目编号：_______________________

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第三章项目需求（实质性条款除外）的全部内容 |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

填写说明：

1.上表所列内容若出现负偏离，不会导致投标无效。

2.“投标文件响应情况”一栏应如实填写“符合”或“正偏离”或“负偏离”。

（1）“符合”：投标文件响应情况符合招标文件要求。

（2）“正偏离”：投标文件响应情况优于招标文件要求，应作详细说明。

（3）“负偏离”：投标文件响应情况没有达到招标文件要求，应作详细说明。

（4）若招标文件要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明文件，否则视为负偏离。

3.上表与投标文件其它内容冲突的，以上表为准。

附件（可选）：关于偏离情况的说明（格式自定）

投标人名称（单位盖公章）：__________________________________________________

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：____________ 职务：______ 日期_______

- 投标人通过相关认证情况（格式自拟）

- 投标人同类项目业绩情况（格式自拟）

- 投标人获奖情况（格式自拟）

- 拟安排的项目负责人情况（仅限一人）（格式自拟）

- 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）（格式自拟）

- 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况（格式自拟）

- 项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等情况（格式自拟）

- 环保执行情况（格式自拟）

- 服务网点（格式自拟）

- 实施方案（格式自拟）

- 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自拟）

- 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案（格式自拟）

- 项目完成（服务期满）后的服务承诺（格式自拟）

- 违约承诺（格式自拟）

备注：以上投标文件编制节点，请根据评审表的要求提交相应资料，格式自定。

- 招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容

提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件（如评标信息中涉及的各种证件（身份证除外）、设备发票等，未涉及的可以不提供）

# 第二册  通用条款

（投标人须知）

  - 第一章 总则

1.通用条款说明

1.1采购代理机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，采购代理机构可以对这些条款增加附录或补充内容。

2．招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳网上政府采购管理暂行办法》《深圳市政府采购评标定标分离管理暂行办法》的规定，并参考有关法规、政策、规章、规定通过招标择优选定供应商。本招标文件适用于招标公告中所述项目的政府采购。

本招标文件的解释权归属深圳市深水水务咨询有限公司。

3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购代理机构”系指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和招标组织工作的专门机构；本项目系指深圳市深水水务咨询有限公司；

3.2“采购人”或“采购单位”：系指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.3“投标人”或“投标方”，即供应商，是指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“评标委员会”和“谈判小组”是依据《深圳经济特区政府采购条例》有关规定组建的专门负责本次招标其评标（谈判）工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，没收投标保证金，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

5．合格的投标人

5.1 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

5.2 合格的投标人

5.2.1 具有独立承担民事责任的能力。

5.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.2.6 法律、行政法规规定的其他条件。

5.2.7 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和政府采购代理机构的供货商才能参加投标。

5.2.8 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位不得同时参与同一个项目（包组）的竞争。

5.2.9 符合第一章招标公告“投标人资格要求”的条款。

5.3 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

6．联合体投标

6.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

6.2　由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

6.2.1投标联合体应满足招标公告有关投标人资格要求中对联合体的要求；

6.2.2对于招标公告中所要求投标人应具有的某一资质，若联合体各方均具有，则将以联合体各方中最低的资质等级作为联合体在这一资质条件上的资质等级；联合体各方的不同资质可优势互补。

6.2.3投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

6.2.4联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给政府采购代理机构；

6.2.5联合体的各方应当共同推荐一联合体投标授权代表人，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给政府采购代理机构；

6.2.6参加联合体的各方不得再以自己的名义单独投标，不得同时参加两个或两个以上的联合体投标、不得以分包商或其它形式参与投标，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

6.2.7除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各方。

7. 合格的服务和货物

7.1 “服务” 是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

7.2 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

7.3 投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及用户需求。

7.4 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

7.5 投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

9．踏勘现场

9.1如有需要，采购代理机构或采购单位将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用和风险由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点统一踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购单位的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人按时前往。

9.3采购单位必须通过采购代理机构向投标人提供有关现场的资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提交的任何书面或口头上的资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.5 未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

10．招标答疑

10.1招标答疑的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

10.2投标人提出的与投标有关的问题须在招标文件规定的答疑截止时间前以 “质疑函”的形式提交给采购代理机构，质疑函应该加盖质疑单位公章。

10.3采购代理机构对疑问所做出的澄清和解答，以书面答复（包括网站发布信息）为准。答疑纪要的有效性规定按照本通用条款第13.3.13.4款规定执行。

10.4如采购代理机构认为有必要组织现场答疑会，投标人应按照招标文件规定的时间或采购代理机构另行书面通知（包括网站发布的通知）的时间和地点，参与现场答疑会。

10.5未参与招标答疑不作为否定投标人资格的理由。

  - 第二章 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，采购代理机构在招标（或谈判）期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

项目关键信息

评标信息

第一册  专用条款

第一章  招标公告

第二章  招标项目需求

第三章  合同条款及格式

第四章  投标文件格式、附件

第五章  政府采购履约情况反馈表

第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制与递交

第四章  开标

第五章  评标要求

第六章  评标程序及评标方法

第七章  定标及公示

第八章  公开招标失败的后续处理

第九章  合同的授予与备案

第十章  质疑处理

11.2 投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在答疑截止时间之前向采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，或要求澄清招标文件的，均应在招标公告规定的答疑截止时间内，按“质疑函”的形式向采购代理机构提交。不论是采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购代理机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括深圳市政府采购中心网站公开发布方式）答复或发送给所有投标人。澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

12.2对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件（含澄清纪要），投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。

12.3 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

13.2招标文件的修改以书面形式（包括网站公开发布方式）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面（包括网站公开发布方式）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

13.4采购代理机构保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式或书面形式发送给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

  - 第三章 投标文件的编制与递交

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容请详见本项目专用条款的相关内容。

16. 投标文件格式

16.1投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式并统一使用A4篇幅（表格可以按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标应以人民币计。

18. 证明投标人合格和资格的文件

18.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

18.2 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

19．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

19.1 投标人应提交证明文件证明其投标技术方案项下的货物、工程和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，以证明投标人响应的真实性。它包括并应符合以下要求：

19.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

19.2.2投标产品从采购单位开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

19.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。

19.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页应能清晰的阅读、识别和判断；

19.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件应能清晰的阅读、识别和判断，提供原件复印件。

19.3相关资料不符合19.2款要求的，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。

19.4评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。供应商上述行为一经发现或查实，除扣分或废标外，采购代理机构可视情况报政府采购监督管理部门做进一步处理。

19.5投标人在阐述上述第18.2时应注意采购单位在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评标委员会来评判。

19.6为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一货物或服务投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

20．投标文件其他证明文件的要求

20.1对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况、纳税情况、银行资信等级和资金流状况等内容以及《投标文件初审表》中涉及的资格证书，投标人应提供相关部门出具的证明材料原件复印件，原件备查。上述证明材料应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；有关原件复印件应能清晰的阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的予以无效标处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。

20.2本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

21．投标有效期

21.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，具体见专用条款中投标有效期的天数要求。在此期限内，所有投标文件均保持有效；

21.2 在特殊的情况下，采购代理机构在原定的投标有效期满之前，采购代理机构可以根据需要以书面形式（包括网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝采购代理机构此项要求，而不被没收投标保证金，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但应当相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本通用条款第22条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用；

21.3 中标单位的投标书有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修结束。

22．投标保证金

22.1投标保证金的缴纳：

22.1.1缴纳投标保证金的方式：参与投标前须缴纳/万元保证金，落标或中标项目完成后返还，参与投标前未缴纳的，其投标将不予受理。

22.1.2 若为重大项目，采购代理机构可自行决定另外收取投标保证金，不受22.1.1款限制。是否另外收取投标保证金，请见本招标文件专用条款《对通用条款的补充内容》中的相关要求。

22.2投标保证金是为了保护采购代理机构和采购单位免因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购单位因投标人的行为受到损害时可根据本通用条款第22.3款的规定没收投标人的投标保证金。

22.3如下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2）中标人在规定期限内未能根据本项通用条款第47条规定签订合同；

3）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件：

4）投标人以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应的；

5）投标人质疑投诉提供虚假情况。

22.4投标保证金账户信息：

无

23．投标人的替代方案

23.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非招标的项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将不予考虑。

23.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

24． 投标文件的密封、标记和装订

24.1 为方便开标唱标，投标人应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“开标信封”的字样，内容包括开标一览表(报价表)、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件、投标文件电子光盘，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交。开标信封是投标文件的组成部分。

24.2 投标文件为纸质投标文件，含正本和副本，投标文件应标明招标项目编号、招标项目名称及“正本”或“副本”。投标文件的所有内容应按A4篇幅装订成一册，装订应牢固不可拆卸。装订好的投标文件密封包装在一个外密封袋中，并在外密封袋上注明：

投标文件

招标项目编号：_________________________

项目名称：_________________________

投标人名称（盖章）：________________

投标截止时间：_______年______月______日______时______分（前不得开封）。

24.3  所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人公章。

24.4  对于因标书标识不清、装订不牢、密封不严等导致的不利后果由该投标人自负。

24.5  投标方应将投标文件按24.1-24.2中的规定进行密封和标记后，按专用条款中招标公告注明的地址送至招标机构。

24.6  邮寄、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

24.7  投标文件电子版：电子光盘一张（投标文件正本盖章后的彩色复印件，复印件要求为PDF格式），请将该光盘放在开标信封中，并在光盘上标明招标项目编号、项目名称及投标人名称。

25． 投标截止时间

招标机构在投标人须知第24.5条规定的地址收到投标书的时间不得迟于“投标人须知前附表”第19项所规定的时间。

26．迟交的投标书

按照本通用条款第25条规定，招标机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止期后收到的任何投标书。

27． 投标文件的提交和截标时投标文件的数量要求

27.1  投标截止时间和地点。投标人应根据“专用条款”的规定，在投标截止时间前将投标文件密封送达指定地点。未及时送达指定地点及不符合密封、标记、签章、装订要求的投标文件采购代理机构将拒绝接收。

27.2  截标时递交标书的投标人数量未达到法定家数的，采购代理机构将按法律法规的规定暂停开标和评标程序。如导致招标失败，采购人或采购代理机构将不负担因此给投标人造成的损失。

28．  投标文件的修改或撤回

28.1  投标人已提交投标文件，规定的投标截止时间还未到，投标人可提出对其投标文件的修改或撤回。投标人须提交由投标人代表签名的修改或撤回的书面通知。

28.2  采购代理机构收到由投标人代表签名的修改或撤回的书面通知并确认后，投标人可对其投标文件进行修改，或是撤回其投标。

28.3  投标人的修改文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和提交，并在密封袋上注明“投标修改”。

28.4  投标截止时间之后至投标文件有效期终止之前，投标人不得要求撤回其投标。在此期间撤回投标的，其投标担保将会被没收。

28.5  评标结束后，不论中标与否，投标人均不得收回投标文件。

  - 第四章 开标

29．　开标

29.1  采购人在“投标须知前附表”中规定的时间、地点组织公开开标。邀请所有投标人代表参加。不参加开标会的投标人，视为其认可开标程序和结果。

29.2  参加开标会议的投标人只委派一名代表，且必须是本单位法定代表人或授权代表，参加会议人员须提供相应的授权委托书。

29.3  开标会由采购代理机构主持，开标程序如下：

29.3.1  采购代理机构核对法人代表或其授权代表身份证明，若不能提供相应的身份证明或不相符，则不能参与开标会议；

29.3.2  招标机构将按“招标公告”规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明出席。

29.3.3  开标时，招标机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、开标一览表（以招标文件规定的开标一览表内容为准）。投标文件中开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

除了按照本通用条款第26条规定原封退回的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标书。

29.3.4  开标时，招标机构仅拆封开标信封。如投标人未单独密封包装开标信封，招标机构有权拆封投标文件。

29.3.5  按照投标人须知第28条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

29.3.6  无论如何在开标时没有启封和读出的投标书在评标时将不予考虑。撤回的投标书将原封退回投标人。

29.3.7  招标机构将做开标记录，开标记录包括按本通用条款第29.3.3的规定在开标时宣读的全部内容。

29.3.8  供应商在开标过程中知道或者应知其权益受到损害时必须现场明确提出，未明确提出的，即视为认可开标结果。

  - 第五章 评标要求

30．评标委员会组成

30.1开标结束后召开评标会议，评标委员会由采购代理机构依法组建，负责评标活动。

评标委员会的组成及行为规范执行《关于印发<深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定>的通知》(深财购〔2005〕5号)，评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

为保证评委人选的专业性，以及评标中的公平公正性，评标委员会成员从深圳市深水水务咨询有限公司的评标专家库中随机抽取。

评定分离项目的评标委员会由评审专家组成，采购单位无需派代表参与评标。

非评定分离项目中：

采购单位代表须持本单位签发的《评标授权书》参加评标。

采购单位无代表参与评标，应在开标前一天提交《采购单位不派评委参与项目评标承诺书》给采购代理机构。

注：《评标授权书》《采购单位不派评委参与项目评标承诺书》模板可以从“深圳市政府采购中心网站”（http://www.szggzy.com/fwdh/fwdhzfcg）采购单位页面下“采购”环节“通用表格”处下载。

30.2评标定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

30.3评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

30.4评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

30.5 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密。

31．向评标委员会提供的资料

31.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

31.2其他评标必须的资料。

31.3评标委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的投标文件“资格、符合性评审条款”。

32．独立评标

32.1评标委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标候选供应商、编写评标报告的工作程序。

  - 第六章 评标程序及评标方法

33．投标文件初审

33.1 评标委员会将依法对投标文件进行初审。投标文件初审包括资格性审查和符合性审查，资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

33.2 投标文件初审内容请详见“资格、符合性评审条款”。投标人若有一条审查不通过则按无效标处理。评标委员会对投标单位打√为通过审查，打×为未通过审查。

33.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算

33.3.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

33.3.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

33.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

33.3.4公开招标以外采购方式以及政府采购服务和工程涉及采购货物的项目，也按此方法计算供应商家数。

33.4 对不属于投标文件“资格、符合性评审条款”要所列不符合的情形，除法律法规另有规定外，不得作为废标的理由。

34．澄清有关问题

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以用书面形式(应当由评标委员会签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当用采用书面形式（由其授权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。根据本通用条款第34条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

35．错误的修正

35.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

35.2  算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

35.2.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

35.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

35.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

35.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

35.2.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

35.3  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，给评审带来不便，评标委员会可以接受。

35.4  投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价（招标文件规定提交备选投标方案的除外），或严重漏项，评标委员会无法进行判断的，评标委员会可以作无效标处理。

35.5根据上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

36．投标文件的比较与评价

36.1评标委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定》，参照相关法律、法规、规定，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

36.2  评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏离。投标偏离分为重大偏离和细微偏离。

36.3 评标委员会应当对投标人的投标文件进行分析和比较。

36.4  评标委员会应当根据招标文件规定，对投标文件中的每项评审内容进行评审。

36.5  投标文件存在重大偏离的，应作废标处理。下列情况属于重大偏离：

36.5.1  投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

36.5.1.1  不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

36.5.1.2  不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

36.5.1.3  不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

36.5.1.4  不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

36.5.1.5  不同投标人的投标文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的；

36.5.1.6  不同投标人的投标文件相互混装的；

36.5.1.7  不同投标人委托同一人投标的；

36.5.1.8  不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

36.5.1.9  评标委员会认定的其他串通投标情形。

36.5.2  投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的；

36.5.3  投标文件对招标文件规定的非实质性要求的偏离，超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

36.5.4  评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标价格进行调整，投标人不接受调整方式的，或不接受调整后的价格的；

36.6  细微偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏离不影响投标文件的有效性。

36.7 评标委员会应书面要求存在细微偏离的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏离按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

37.实地考察、演示或设备测试

37.1在招标过程中，评标委员会有权决定是否对本项目投标人进行现场勘察或实地考察或检验有关证明材料的原件。投标人应随时做好接受检查的准备。

37.2若招标文件要求进行现场演示或设备测试的，投标人应做好相应准备。

38．评标方法

38.1根据《转发财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（深财购〔2007〕9号）和《关于印发<深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定>的通知》(深财购〔2005〕5号)《深圳市政府采购评标定标分离管理暂行办法》的有关要求，项目评标方法根据是否是评定分离项目进行选择。

38.2非评定分离项目

非评定分离项目评分方法为最低评标价法、综合评标法、性价比法及法律、法规允许的其它评标办法。

38.2.1最低评标价法

最低价法是指以价格因素确定中标候选供应商的评标方法，即在满足招标文件实质性要求前提下，以报价最低的投标人作为中标候选供应商或中标人的评标方法；

38.2.2综合评分法

是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

38.3评定分离项目

评定分离项目，评审委员会应当按照综合评分法、最低价法或者法律、法规及规章规定的其他评审方法对投标文件进行评审。

38.3.1综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低排名前列的投标人，作为推荐的中标候选人的评标方法。

38.3.2定性评审法

定性评审法是指按照招标文件规定的各项因素进行技术商务性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出评审意见，并形成评审报告。评审报告的内容主要包括：对各投标文件是否合格提出意见，指出各投标文件中的优点和存在的缺陷，签订合同前应注意和澄清的事项等。所有递交的投标文件未被判定为废标或者无效标的投标人，均推荐为中标候选人。

38.3.3最低价法

最低价法是指以价格为主要因素确定中标候选人的评审方法。

38.4本项目采用的评标方法见本项目招标文件专用条款的相关内容。

  - 第七章 定标及公示

39．定标方法

39.1项目定标方法根据是否是评定分离项目进行选择。

39.2非评定分离项目

评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法进行评审和比较，向采购代理机构提交书面评标报告，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，并推荐中标候选人或确定中标人；

39.2.1采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。对是否满足实质性要求或报价是否合理或是否低于成本，评委会意见不一致时，按少数服从多数原则作出决定。

39.2.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同的且技术指标或服务方案优劣相同的，采取随机抽取方式确定中标人推荐资格。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

39.2.3采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

39.3评定分离项目

适用评定分离的政府采购项目，采购人应当根据不同的项目选用自定法或者法律、法规及规章规定的其他定标方法确定中标人。

39.3.1自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在中标候选人中确定中标人。

39.4本项目采用的定标方法见本项目招标文件专用条款的相关内容。

40．编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

41．中标公告

41.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评标结束后，采购代理机构将在“深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司（http://www.szggzy.com/fwdh/fwdhzfcg）及采购代理机构官网：（http://www.szsszx.com/）上发布中标结果公告，公示期为72小时。供应商如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面的形式向我公司反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。

41.2质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

42．中标通知书

42.1中标公告公布后,公示期内无人投诉,请中标人凭单位证明及本人身份证到采购代理机构领取《中标通知书》。

42.2中标通知书是合同的重要组成部分。

42.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，我公司有权收回中标通知书或终止采购合同。

  - 第八章 公开招标失败的后续处理

43．公开招标失败的处理

43.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评标委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由采购代理机构重新组织采购。

43.2对公开招标失败的项目，评标委员会在出具该项目招标失败结论的同时，提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

43.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由采购代理机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向政府采购监督管理部门提出非公开招标方式申请，经政府采购监督管理部门批准公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

43.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，采购代理机构要重新按公开招标流程发布招标公告和招标文件、组成评标委员会等组织采购活动。

43.5公开招标失败的采购项目经采购单位批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，可不另行制作谈判文件，采购代理机构可就原招标文件中资格、技术及评标方法等变动情况向拟谈判对象发出谈判邀请。谈判邀请文件与原招标文件具同等效力，变动部分以谈判邀请文件为准。转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，供应商的原投标文件转为谈判应答文件。

44．公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的

44.1谈判文件

44.1.1公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件转为谈判文件。

44.2谈判小组

44.2.1公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组；专家可重新抽取也可继续采用评标委员会内专家。

44.2.2谈判前，谈判小组将对各供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按无效标或废标处理，不得进入谈判，具体内容见原招标文件中“资格、符合性评审”部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

44.3谈判程序

44.3.1参加谈判的供应商和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

44.3.2谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

44.3.3在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：

（1）项目方案；

（2）报价；

（3）其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过采购代理机构通知所有参加谈判的供应商。

44.3.4谈判小组可以用书面形式要求各供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题供应商应以书面形式进行澄清、说明。

44.3.5 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

44.3.6供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。

44.3.7谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格或者其他信息；参加谈判的供应商有两次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

44.3.8有下列情形之一的，该供应商的谈判结果按无效标或废标处理，具体内容见原招标文件中不符合“资格、符合性评审条款”部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

44.3.9谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

44.3.10谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

44.4评标方法和定标原则

44.4.1根据《深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定》（深财购〔2005〕5号），竞争性谈判采购项目的评标方法要比照最低评标价法规定执行。如确因实际情况需要采用其他评标方法的，应报经同级政府采购监督管理部门批准。原招标文件若采用最低评标价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法应采用最低评标价法。

44.4.2对公开招标失败转为竞争性谈判方式采购的项目，谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，综合各家供应商最终的方案、服务和投资等谈判结果并按本通用条款第37.1.1款的最低评标价法进行评审。

44.4.3若要采用其他评标方法的，必须报经政府采购监督管理部门批准，谈判小组按批准的评标方法进行评审。谈判邀请文件中应注明批准的评标方法。

44.4.4谈判小组向采购代理机构提交书面评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人。

45．公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购

45.1谈判文件

45.1.1公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购的，原招标文件转为谈判文件。

45.2谈判小组

45.2.1公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，专家可重新抽取也可继续采用评标委员会内专家。

45.2.2谈判前，谈判小组将对单一来源供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按无效标或废标处理，不得进入谈判，具体内容见原招标文件中“资格、符合性评审条款”部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

45.3谈判程序

45.3.1参加谈判的供应商和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

45.3.2谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

45.3.3在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：

（1）项目方案；

（2）报价；

（3）其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过采购代理机构通知供应商。

45.3.4谈判小组可以用书面形式要求供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题供应商应以书面形式进行澄清、说明。

45.3.5 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

45.3.6供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。

45.3.7谈判小组与单一来源供应商进行谈判。供应商有两次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

45.3.8有下列情形之一的，供应商的谈判结果作废标处理，具体内容见原招标文件中不符合“资格、符合性评审条款”部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

45.3.9谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

45.3.10谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

45.4评标方法和定标原则

45.4.1单一来源谈判采用最低评标价法。原招标文件若采用最低评标价法以外的评标方法，转为单一来源谈判后，评标方法改为最低评标价法。谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，对供应商最终的方案、服务和投资等谈判结果按本通用条款第37.1.1的最低评标价法进行评审。

45.4.2谈判小组向采购代理机构提交书面评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人。

  - 第九章 合同的授予与备案

46．  履约担保

46.1  本项目履约担保的相关要求：详见“投标须知前附表”。

46.2  在签订合同前，中标人应按规定向采购人提交履约担保，采用履约保函形式的可参照使用本招标文件提供的格式。

46.3  联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人提交，并应符合本节第42.1条、第45.2条的规定。

46.4  如果中标人拒不提交本节第42.1条、第42.2条要求的履约担保的，采购人可取消其中标资格，并没收其投标担保。

47．  签订合同

47.1  采购人和中标人应当按“投标须知前附表”的规定，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

47.2  中标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并没收其投标担保；给采购人的损失超过其投标担保数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

  - 第十章 质疑受理

48.质疑受理机构

采购代理机构及采购人负责受理和答复质疑。

49.质疑处理原则

49.1质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

49.2供应商质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实根据。

50.质疑受理的时效和范围

50.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

50.2供应商对采购文件有疑问的，采购代理机构及采购人按答疑程序处理；供应商对采购文件有异议的，按质疑程序处理。

51.质疑条件

51.1提出质疑的应是直接参与相应采购项目的供应商。以联合体形式参与的，由联合体共同提出；

51.2提供质疑的项目名称和编号、质疑供应商的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系电话等基本情况；

51.3有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料；

51.4质疑书加盖公章，被授权人进行质疑的同时提交法人授权委托书；

51.5质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

51.6质疑不得超过质疑受理的时效和范围。

不符合上述条件的，我采购代理机构不予受理。

52.受理质疑办理程序

52.1先与质疑供应商进行沟通，以消除因误解或对采购规则和程序的不了解而引起的质疑。对沟通情况满意的，供应商撤回质疑，质疑处理程序终止。

52.2处理质疑一般进行书面审查；必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评标委员会或谈判小组进行复议。

52.3在质疑处理期间，采购代理机构视情形决定暂停采购活动。

52.4采购代理机构原则上在质疑受理之日起十个工作日内书面答复质疑供应商。答复函以直接领取、传真或邮寄方式送达。

52.5供应商向采购代理机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他方面提起同一质疑。质疑供应商如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

53.相关责任与义务

53.1采购单位、评标专家和相关供应商等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。

53.2质疑供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构将有权力将质疑供应商虚假、恶意质疑的行为上报政府采购监督管理部门，并视情节提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动资格或其他处罚：

53.2.1捏造事实或提供虚假证明材料的；

53.2.2假冒他人名义进行质疑的；

53.2.3拒不配合进行有关调查、情节严重的。

54．  其他

54.1  本招标文件的解释权归采购代理机构所有，采购代理机构在征得采购人或相关主管部门同意后，有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

54.2 采购代理机构向投标人提供的资料和数据，是采购代理机构现有的能供投标人利用的资料，采购代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

54.3 如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买招标文件、参加投标并缴纳各种费用，采购代理机构或采购人可以随时取消其投标或中标资格，采购代理机构或采购人对该投标人的一切损失概不责任。

54.4 中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。

54.5 本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。