考核管理及奖惩办法

管理单位按照下表的有关要求对服务单位的维护工作质量进行考核，考核结果将作为支付费用的依据。检查情况及评分结果将以书面形式告知服务单位。

评分标准

| 检查内容 | 检查标准 | 基本分 | 评分细则 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员情况 | 人员数量 | 15 | 未按要求配备相应人数的：每少一人扣3分 |  |  |
|  | 同申报人员相符 |  | 人员排班表未提前报管理单位扣5分；未现场悬挂排班表扣3分；临时调整值班人员未报管理单位每一人扣2分；日常运行、维护记录不全，统计报表未及时上报，扣3分 |  |  |
| 设施运维 | 主体工程养护 | 15 | 主体工程出现明显缺陷未有记录扣3分；未按要求对主体工程缺陷进行修复扣5分；维护记录不规范、不完整扣5分 |  |  |
|  | 机电设备维护 | 15 | 无维护制度或未明示扣5分，金属结构及机电设备主要构件有锈蚀、油脂不适宜扣5分；闸门启闭不灵活，存在安全隐患扣5分；设备不能随时启动运行、不能正常运行扣10分;机房内不整洁、不美观扣5分，维护记录不规范扣5分 |  |  |
|  | 周边保洁、四害消杀、绿化 | 15 | 发现垃圾每处扣0.5分，违章堆放杂物每处扣1分；垃圾桶满溢未清理或有明显异味每处扣1分；草体泛黄每处扣1分；成片枯死或黄土裸露每处扣2分；未定期消杀的扣每次2分 |  |  |
|  | 日常巡查 | 10 | 未按要求对管道进行巡查，并做好巡查记录，每次扣2分；发现侵占管道用地、违建等违法事件，未及时上报，每次扣2分；发现存在安全隐患未及时上报，每次扣2分。 |  |  |
|  | 备品备件 | 5 | 未配要求配备备件及工具的该项不得分。备件型号与现场设备不符每项扣1分；下一月检查仍未补齐则双倍扣分，以此类推 |  |  |
| 安全生产 | 安全情况及消防设施 | 15 | 发生重大责任事故或无消防设施的，取消服务单位资格；消防设施不合格的每处扣5分；消防设施无标识、无指定区域或乱摆放的每处扣2分；发现安全隐患不上报每处扣2分 |  |  |
| 档案管理 | 档案与资料的管理 | 5 | 档案管理制度不健全扣1分；无专人管理扣1分；档案设施不齐全扣1分；工程技术档案分类不清楚、存放杂乱扣1分，不按时归档扣1分 |  |  |
| 社会影响 | 社会影响情况 | 5 | 被政府部门行政处罚、被社会公众有效行政投诉或公众媒体有效负面报道，每次扣2.5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

考核主要是对当月实际工作进行考评，按照上表的要求进行考核，根据考核成绩对服务单位进行奖惩。

评分均为100分制，分三个等级：综合评分80-100分核定为合格，60-80分核定为基本合格，60分以下或发生重大安全责任事故的核定为不合格。

1）合格：月考核得分≥80分，考核扣款为零。

2）基本合格：60分≤月考核得分＜80分，经整改达到合格标准后，考核扣款为零。当整改后仍未达到合格标准时，则扣除当月该项已完成工作运维费的5%。

3）不合格：月考核得分＜60分，经整改后进行重新验收，达到合格标准后，考核扣款为零。当整改后仍未达到合格标准时，则扣除当月该项已完成工作运维费的10%。