深圳市深水水务咨询有限公司

底泥中转场所修缮服务采购项目

询价告知函

- 项目关键信息

一、采购内容

（一）采购项目名称：底泥中转场所修缮服务采购项目。

（二）采购需求：

| 底泥中转场所修缮服务采购清单预算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、坪地中转场所场地修缮 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 上限单价(元) | 上限合价（元） | 备注 |
| 1 | 沉砂池修缮 | 项 | 1 | 63870.43 | 63870.43 | 尺寸：14*6.5*1.7m |
| 2 | 地面修缮（含厂区局部道路） | ㎡ | 350 | 219.16 | 76706.00 | C30混凝土路面 厚度:20cm，破碎开挖，重新铺设 |
| 3 | 堆场老化墙体修缮 | ㎡ | 20 | 115.14 | 2302.80 |  |
| 4 | 排水沟修缮 | m | 20 | 239.58 | 4791.60 | 断面尺寸:300*200 |
| 小计 |  |  |  |  | 147670.83 |  |
| 二、龙城中转场所场地修缮 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 上限单价(元) | 上限合价（元） | 备注 |
| 1 | 排水沟修缮 | m | 50 | 239.58 | 11979.00 | 断面尺寸:300*200 |
| 2 | 地面修缮（含厂区局部道路） | ㎡ | 320 | 219.16 | 70131.20 | C30混凝土路面 厚度:20cm，破碎开挖，重新铺设 |
| 3 | 设备基础修缮 | m³ | 30 | 938.86 | 28165.80 | 混凝土强度等级:C30 |
| 4 | 墙体防护设施修缮 | ㎡ | 50 | 227.10 | 11355.00 | 防护钢板 |
| 小计 |  |  |  |  | 121631.00 |  |
| 合计（上限总价） |  |  |  |  | 269301.83 |  |

对2024年度龙岗排水管道污泥项目各污泥中转场所开展沉砂池、地面基础、破损墙体、排水渠等零星修缮。乙方提供人工、材料、设备设施等，完成各周转场所的场地修缮服务。

（三）限价要求：报价不得超过各单项限价要求，否则做无效报价。

（四）工期要求：30天。

（五）付款方式：预付合同价30%，完成修缮服务经验收后付合同价70%。

（六）质量要求：服务内容应确保质量达到国家规定的验收标准。使用的材料、设备必须符合相关行业规范和合同规定，确保质量合格。修缮过程中需保证工艺精湛，细节处理得当，确保修缮后的场地美观、安全、耐用。

（七）其他：本项目将签订总价合同进行履约，费用支付前乙方均需提供符合要求的费用支付申请和相应额度合法正规发票。

（八）现场踏勘：现场踏勘：为确保参选单位完全理解本采购项目需求，参选单位须到现场踏勘，取得《现场踏勘确认单》（详见询价告知函附件参考格式），否则，则视为不满足资格要求。参选单位自行承担踏勘现场所发生的自身费用，理解并接受现场踏勘可能存在的风险因素，并对踏勘时所发生的各种可能状况负全部责任。参选单位现场踏勘前应与采购人联系。

踏勘地点：深圳坪地中转场所、龙城中转场所。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章或业务章）；

（二）须具有良好的商业信誉，近一年内（2023年10月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（提供本企业在国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询情况截图或提供承诺函）；

（三）财务状况要求：近一年内（2023年1月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（提供承诺函）；

（四）近两年内（2022年10月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（提供承诺函）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供承诺函）。

（六）不接受联合体参选；

（七）参选单位须到项目现场踏勘（提供踏勘确认单复印件加盖参选单位公章或业务章，未提供或提供的踏勘确认单填写不全、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（营业执照、承诺函、踏勘确认表等）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章或业务章，并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

本次采用线上选聘，具体程序如下：

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并以邮件形式通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2024年10月15日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。

七、限价要求

本次采用总价包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2024年10月15日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：黄工

电  话：0755+29395688转8731

邮  箱：sszxhjcaigou@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2024年10月11日

底泥中转场所修缮服务采购项目现场踏勘确认单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 踏勘时间 |  |
| 参选单位名称 |  |
| 踏勘确认事项 | 本公司已前往采购人指定的底泥中转场所进行实地踏勘，本公司对本项采购范围、内容及相对应的情况已进行了确认。 本公司承诺报价包含完成本项目全部内容所应收取的全部费用未出现任何遗漏。 |
| 参选单位联系人 |  |
| 参选单位联系电话 |  |
| 采购单位项目经理签字确认 |  |
| 备注 |  |

注：（1）《现场踏勘确认单》需附2张参选单位到项目现场踏勘的照片，照片内应有参选单位人员及项目人员。

（2）未提供或提供的踏勘确认单填写不全、照片不完整、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价。

- 合同条款及格式

合同编号：

底泥中转场所修缮服务项目采购合同

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 工程地点： |  |
| 甲 方： |  |
| 乙 方： |  |

## 底泥中转场所修缮服务项目采购合同

甲方：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

乙方：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定及项目所在地的有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的底泥中转场所修缮服务项目（以下称“项目”）的有关事宜，达成如下协议：：

# 第一条 项目概况

1.1项目名称：底泥中转场所修缮服务项目

1.2项目地点：深圳市丁山河水质净化厂及横岗一期水质净化厂内

# 第二条 工作范围及内容

2.1项目内容：对底泥项目各中转场所沉砂池、地面基础、破损墙体、排水渠等修缮维护。详见工程量清单。

2.2承包方式：乙方包工、包全部材料，包质量，包工期，包安全，包文明施工。

# 第三条 工期

3.1计划开工日期：2024年    月     日。

3.2计划竣工日期：2024年    月     日。

3.3工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3.4如遇下列情况，经甲方书面同意，工期可相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）其他非乙方原因导致的延停工情形。

乙方应在以上情况发生后3天内向甲方提出书面申请，逾期未提出书面申请的，视为放弃请求工期顺延的权利，工期不予顺延。因乙方原因造成工期延误的，不得请求顺延工期。顺延日期以甲方书面同意文件为准，未取得甲方书面同意文件前，竣工日期不变。

# 第四条 质量标准

4.1质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准。

4.2除上述质量标准外，工程质量还应当符合其他国家、地方相关质量标准的法律法规及其他文件。

4.3乙方对乙方承包范围内的全部的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

4.4乙方应按有关规范、设计要求及甲方代表的指令进行施工，随时接受甲方的检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料；工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，返工或整改检查合格后方可进行下一工序的施工，乙方自行承担因此产生的费用，工期不予顺延。

# 第五条 合同价款

5.1本合同含税总价为人民币      元，大写：        ，含    税率。

5.2本合同价款总价包干。合同范围内工作内容的总价固定，不因工程量增减、市场变化、政策调整、构成合同综合单价等其他任何因素而调整。

5.3合同价款包括乙方完成全部承包范围内事项的各项费用，包括但不限于：承包范围全部工程内容的人工费、材料费（除甲供材料外的所有材料）、设备费（除甲供设备外的所有设备）、机械费、措施项目费、管理费、利润及税金，也包含二次深化设计方案、施工工艺及图纸费用、竣工图纸及资料费用、环境保护、安全施工、文明施工、临时设施、冬季施工费、抢工费、成品保护费、夜间施工、夜间照明、测量、监测、各种机械设备的进出场及安拆、已完工程及设备保护等措施费用，所需剔凿及修补，甲供设备/材料的现场保管、二次搬运、试验检测费、调试费、垂直运输费用、垃圾清运费等，与总承包商及其它各专业承包商的协调、配合费用及其它相关风险费用（如有），在工程交付甲方之前的配合整改费用，物价变动及合同包含的乙方在施工过程中可能发生的风险、责任及乙方认为完成本合同所必须发生的其他费用等。

5.4工程量清单中的单价为全 费用综合单价，由直接工程费、措施费、安全文明措施费、风险费、企业管理费、规费、利润、税金（   增值税）等全部费用组成。

# 第六条 付款要求及方式

6.1预付款

本合同生效后，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。

6.2竣工验收款

乙方完成工程量100%以后，向甲方申请进行检查、验收，甲方对已完工程量进行验收，甲方出具验收合格证明后，乙方可以申请剩余尾款（合同价70%）。

6.3本合同第6.1至6.2条约定的条件满足后，乙方应当向甲方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付相应的款项。乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准）、税率为   的增值税专用发票、达到付款条件的证明材料（如验收报告）。

# 第七条 合同文件构成及解释顺序

7.1本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同签订后双方签订的补充协议、约定的有关协商、变更等书面协议或文件；

（2）本合同条款及附件；

（3）工程报价单或预算书；

（4）现行的法律、法规、条例、标准、规范、规

定和其它有关技术文件；

7.2以上文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

7.3在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

# 第八条 验收及移交

8.1工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供竣工验收申请，甲方收到后14天内组织验收，如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。甲方审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成甲方通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告.

8.2竣工验收不合格的，甲方应按照验收意见发出指示,要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

8.3按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档,并按甲方要求的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交甲方；

乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后15天内。

8.4移交

乙方向甲方移交工程的期限：项目验收后3天内完成移交。

乙方完成竣工退场的期限：按照甲方的要求进行退场。

# 第九条 质保条款

9.1本工程质保期为12个月，自工程竣工验收合格之日起计算。

9.2施工期间以及质保期内发生的质量问题，乙方应负责维修，并承担维修费用。乙方应在接到甲方通知后12小时内响应并进行维修，乙方拒绝或经甲方催告仍未在合理期限内修复的，甲方可委托第三方维修，相应费用由乙方承担。

9.3乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

# 第十条 双方权利及义务

10.1甲方权利及义务

10.1.1甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定。

10.1.2按合同约定的方式和时间对工程进行验收。

10.1.3按合同约定的方式和时间向乙方支付已完合格工程的价款。

10.1.4由于甲方未履行义务，造成乙方损失的，甲方赔偿乙方有关损失。

10.1.5甲方指定专人负责合同的履行，并参与工程的各种验收和签证工作。

10.1.6甲方负责在开工前提供项目实施用水和项目用电的接口，乙方承担水管、供电线路和计量仪表的采购、安装费用，水费、电费由乙方自行承担。

10.2乙方权利及义务

10.2.1乙方对本合同内容、范围、概况等所有内容及要求完全理解。施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的合同内容，并在保修期内承担保修义务。

10.2.2遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用，并以书面形式通知甲方。因违反前述管理规定产生罚款等全部责任由乙方自行负责。

10.2.3在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

10.2.4乙方应按以下要求做好现场文明施工工作:（1）有健全的组织机构和岗位责任制度。机具、设备及建筑材料应按总平面图堆放整齐、标识清楚、分类管理。（2）施工现场挂置工程标牌、管理人员名单、监督电话、文明施工标语、标志，现场人员必须佩带胸牌及安全帽。（3）施工期间乙方需设管理人员负责人员管理工作，遇有重大检查、突发事件，应能保证及时增加人员，按时完成工作任务；（4）乙方需无条件接受甲方及其上级主管部门的安全检查和指导，做好本项目安全管理工作，监理安全应急预案及相应安全管理制度（5）施工期间，凡因天气、抢险等造成的与乙方工作相关联的应急工作，乙方必须无条件接受并完成甲方所提出的工作内容；（6）施工路栏设置要求：工程施工，应做到施工区域和非施工区域严格分开；施工材料、机具设备应按规定整齐堆放在指定的场地内并使用路栏或围栏作安全围护；（7）设立警示的要求: 施工现场或堆场夜间应设置警示灯及照明灯，必要时应安排纠察人员；（8）减少扬尘的要求: 施工现场应采用洒水、遮盖物或喷洒覆盖剂等有效措施压尘、降尘，保证施工现场不扬尘；遇有大风，暂停土方施工，并做好遮掩工作;废弃物品随时拉运，不得长时间堆放在施工现场；渣土、砂石运输车辆必须遮盖篷布，作好防尘和防抛撒措施等；（9）看管好自己的材料及机械设备，保护好发包方的公共财产及物品，如因承包方安全保卫工作不到位，造成发包方公共财产及物品，承包方承担全部责任；（10）施工场清洁卫生的要求：清除所有垃圾，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

10.2.5工程竣工未正式移交前，乙方负责对本合同工程现场的一切设备、设施及工程成品、半成品进行妥善保护，如有丢失或损坏均由乙方承担。工程移交前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

10.2.6保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。严格遵守有关环境保护法律法规，并严格执行环境检查审核要求。

10.2.7乙方在施工中发生的质量及安全事故，应及时报告甲方驻现场代表与相关部门。一般质量及安全事故的处理方案及结果应送甲方备案；重大质量及安全事故的处理方案，应按工程所在市质量及安全事故处理程序办理，但须先向甲方现场负责人报告。施工期间由于乙方违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等（含消防人员扑救火灾），乙方应承担因此造成的全部损失。

10.2.8乙方在承包工程之后，不得转包或在未经甲方同意的情况下进行分包，否则甲方有权解除合同。

10.2.9乙方应保证其员工、工人与其签订正式的劳动合同或合法的劳务派遣合同，并保证按时足额发放工资，足额缴纳社保和意外险。乙方的员工和工人均与甲方无关，乙方应自行妥善处理工资或劳务纠纷。乙方不能妥善处理其工资或劳务纠纷，并对工程的实施产生不利影响时，甲方有权代为处理这些纠纷，代为支付农民工工资，乙方签订合同即对此表示认可，不得对甲方代为支付的行为和金额产生异议，甲方代为支付后有权从乙方的工程款中扣除代付的部分。

10.2.10乙方的员工或工人发生工伤或致他人受伤的，与甲方无关，乙方应积极处理赔偿，不得因为乙方的任何行为导致甲方承担相应的责任。甲方被相关司法机关判处承担相应的责任的，有权向乙方追偿。

10.2.11乙方保证并担保，本合同项下提供的设施及所有材料、用品及设备上没有任何留置权、索赔权、担保权益及其他财产的留置权；同时保证并担保乙方绝不通过与任何人达成担保权益或其他留置权或财产留置权的协议而获得任何该类工作、材料、用品或设备。

10.2.12为了达到工程完工的目的，乙方必须按甲方要求的质量标准和进度，完成本合同全部项目。如因乙方原因造成整体工期延误，或其他分包单位工期延误、窝工等损失并引起索赔的，由乙方承担全部责任。

10.2.13如甲方认为工程施工进度太慢而不能按合同预定的工期完工时，则甲方有权要求乙方加快施工进度。乙方应据此采取甲方同意的必要的措施，使工程能在预定的工期内完工但无权要求甲方支付任何附加费用。

10.2.14乙方指派专人为乙方项目负责人，负责合同的履行，并参与工程的各种验收和签证工作。

10.2.15乙方项目负责人必须定期按甲方要求的时间参加工程协调会。乙方项目负责人出勤率不低于90%，在紧急情况和进行主要施工项目时，乙方项目负责人必须出勤，并科学组织工程施工，保质、保量、按时完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。如乙方所指派项目负责人或其他相关项目管理人员对甲方指令执行不力或不服从监理或甲方的统筹指挥，甲方有权要求乙方更换其项目负责人或其他相关管理人员。

# 第十一条 违约责任

11.1乙方未按合同约定开工，或未经甲方书面同意擅自停工的，每延迟或停工一天，违约金为1000元/天，逾期超过5日的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价的30%向甲方支付违约金。

11.2由于乙方原因，致使工程未能按合同工期如期完成，每延期一天，违约金为1000元/天，逾期超过10日的，甲方有权无条件解除合同，乙方应按合同总价的30%向甲方支付违约金。

11.3乙方擅自解除本合同的，甲方有权要求乙方支付合同总价20%的违约金。

11.4乙方转包或在未经甲方同意的情况下进行分包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价30%的违约金。

11.5工程整体或部分出现2次（含）未通过验收，乙方除继续负责整改并通过验收外，甲方有权要求乙方按本合同总价的5%支付违约金。验收3次仍未通过验收的，甲方有权委托其他第三方进行整改，因此产生的费用由乙方承担。

11.6因乙方原因造成质量、安全事故的，全部责任由乙方承担，同时每发生一次，乙方应当向甲方支付违约金1万元。

11.7乙方拖欠和克扣农民工工资，引起投诉（包括向政府部门、业主或甲方）、上访的，每次给予1万元处罚；发生2次以上的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价的30%向甲方支付违约金。

11.8本合同解除后，乙方应在15日内无条件退场并做好现场卫生清洁工作，逾期未退场的，视为乙方放弃遗留物品的所有权，相关遗留物品由甲方自行处置，因此产生的处置费用由乙方承担。

11.9乙方应支付的违约金、赔偿金、费用，甲方有权从应付乙方的任何一笔款项中扣除，不足的部分，甲方应负责补足。

11.10如甲方未按合同约定付款，应当按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率向乙方支付利息。

11.11因一方违约给对方造成的任何损失，除约定的违约金外，还应当赔偿因此给对方造成的损失。

11.12一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费等合理费用，由违约方承担。

# 第十二条 争议解决

12.1对本工程施工质量或使用的原材料质量发生争议的，应选择有资质的检测机构进行检测。检测结果为不符合合同要求的标准的，鉴定费由乙方承担；检测结果为全部符合合同要求标准的，鉴定费由争议提出方承担。

12.2本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

12.3双方不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第十三条 附则

13.1本合同未尽事宜，由双方协商并签订书面补充协议为准。

13.2本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效；自双方履行完合同约定的义务后，本合同终止。

13.3本合同正本一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

# 第十五条 合同附件

附件1：供应商廉洁协议书

附件2：安全生产协议

附件3：工程量清单

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 委托代理人：（签字） | 委托代理人：（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |

## 附件1：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

- 严禁甲方人员有以下行为：

- 利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

- 在经济活动中索取、收受财物。

- 乙方不可以有以下行为：

- 向甲方人员行贿或变相行贿；

- 向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：                               乙方：

年  月   日                                年     月   日

附件2：安全协议书

安全协议书

甲方：

乙方：

为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、条例，明确相关方安全管理职责与权利，有效对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，确保安全生产，经双方协商，同意在签订项目合同的同时，签订本协议，并自觉遵守。

一、双方应当遵循的基本原则

(一)双方安全生产监督管理人员应当坚持原则，忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

(二)双方应相互配合，支持安检工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

(三)乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章指导，制订并落实各项安全防护措施。

(四)双方必须严守技术秘密和业务秘密。

三、甲方的权利、义务

(一)进入现场工作之前，甲方将相关安全管理规章制度告知乙方

(二)甲方安全监督管理部门对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料等。

(三)甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

(四)甲方对乙方在本项目发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报，并有权开展或参加对事故的调查处理。

(五)甲方指定部门为项目的现场安全监督管理负责人，代表甲方实施日常监督管理，并协助甲方安全管理部门的监督、考核工作。

四、乙方的权利、义务

(一)乙方严禁违背合同要求将承包的工程或部分工程转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

(二)乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。

(三)乙方应具有安全管理组织体制(对特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书)，在甲方现场作业期间，乙方应指派专(兼)职安全人员，全面负责项目的安全、现场、消防等工作。

(四)乙方人员进入甲方现场前，必须到甲方项目监督管理部门办好一切进场手续，接受安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

(五)乙方须确保安全生产责任制层层落实，落实到基层班组及作业工人，没有落实到位的，应承担违约责任，同时乙方应严格落实责任到人并进行处罚。

（六）各类作业人员必须具有相应的安全技术素质及上岗证，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用。

(七)乙方人员在甲方服务期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。乙方人员在服务期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

(八)乙方管理人员在员工服务前应先熟悉现场，并对所处区域的服务环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病服务，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

(九)乙方人员在服务现场不得擅自动用或操作甲方的设备和机具，否则按本协议约定视为违约，承担违约金，因此酿成的后果由乙方负责。

(十)乙方人员在高空服务或涉水服务必须有专人安全监护，不得一人操作。服务人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带(高挂低用)，扎好裤脚戴好安全帽;不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因服务场所环境限制无法系安全带时,乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加安全防护生等和在服务面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和服务。

(十一)乙方在服务期间自备的设备必须符合安全要求。

(十二)乙方服务期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入服务场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，乙方不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金。

(十三)在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行施工服务，乙方必须严格执行有关专业管理制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，必须提前将安全预防措施报送甲方监督管理部审核，甲方在收到其报送资料后，应当于48小时内作出是否同意的决定。乙方人员在服务期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

（十四）配合做好甲方要求的其他安全生产措施。

五、违约责任

(一)因乙方管理或操作不当产生的安全隐患，限期未整改的，每发生一例罚款1万元；未落实安全生产责任制开展三级安全教育，每发现一次罚款1万元；安全事故每发现一起，乙方不仅承担暂定合同金额5%的违约金，还需承担因安全事故所造成的全部经济损失。

(二)因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。

六、附则

本协议与双方所签订的相关业务主合同具有同等法律效力。

七、其他

协议未尽事宜，由双方另行协商处理。

本协议履行地:深圳市。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字/签章）:

年   月   日

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字/签章）：

年   月   日

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、现场踏勘确认单

- 资质文件、承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于底泥中转场所修缮服务采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的底泥中转场所修缮服务采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉，近一年内（2023年10月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）在日常经营活动中未出现重大违法经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内（2023年1月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2022年10月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为;

（5）未组成联合体参选。

参选单位：（盖公章或业务章）

年    月    日

- 中转场所修缮零星劳务服务采购项目报价一览表

| 报价内容 | 中转场所修缮零星劳务服务采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |  |  | *报价方 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *联系人 |  |  |  |  |  |
| 地址 | 深圳市内采购人指定地点 |  |  | *电话 |  |  |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | *名称 | 单位 | 数量 | *单价（元） |  |  |  | 小计（元） | 备注 |
| 一、坪地中转场所场地修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沉砂池修缮 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 尺寸：14*6.5*1.7m |
|  | 地面修缮（含厂区局部道路） | ㎡ | 350 |  |  |  |  |  | C30混凝土路面 厚度:20cm，破碎开挖，重新铺设 |
|  | 堆场老化墙体修缮 | ㎡ | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水沟修缮 | m | 20 |  |  |  |  |  | 断面尺寸:300*200 |
| 二、龙城中转场所场地修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水沟修缮 | m | 50 |  |  |  |  |  | 断面尺寸:300*200 |
|  | 地面修缮（含厂区局部道路） | ㎡ | 320 |  |  |  |  |  | C30混凝土路面 厚度:20cm，破碎开挖，重新铺设 |
|  | 设备基础修缮 | m³ | 30 |  |  |  |  |  | 混凝土强度等级:C30 |
|  | 墙体防护设施修缮 | ㎡ | 50 |  |  |  |  |  | 防护钢板 |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  |  | *税点 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 | 预付合同价30%，完成修缮服务经验收后付合同价70%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  |  |  |  | 质保期 |  |  |  |  |
| *工期 | 不超过30天 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项; 2、报价不得超过各单项限价要求，否则做无效报价; 3、签订单价合同，据实结算。 4、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料