## Sheet1
报价表
序号 | 资产编号 | 设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 数量 | 价格
1 | SSZX-GC-001 | 磁轭探伤仪 | KH-MT03 | 21090906 | 1
2 | SSZX-GC-002 | 内部超声波探伤仪 | PUXT-320N | N20895 | 1
3 | SSZX-GC-003 | 微机控制电液伺服万能试验机 | HUT106A/1000KN | W2110062 | 1
4 | SSZX-GC-004 | 微机控制电液伺服万能试验机 | HUT305A/300KN | W2110069 | 1
5 | SSZX-GC-005 | 微机控制电液伺服万能试验机 | HUT605A/600KN | W2110070 | 1
6 | SSZX-GC-006 | 钢筋弯曲试验机 | HBT165C | W2110082 | 1
7 | SSZX-GC-007 | 划格器 | ISO | / | 1
8 | SSZX-GC-008 | 涂层测厚仪 | QNI8500 | / | 1
9 | SSZX-GC-009 | 附着力检测仪 | QFD型 | 102723 | 1
10 | SSZX-GC-010 | 涂层测厚仪 | Leeb242 | A2110090007 | 1
11 | SSZX-GC-011 | 红外线测温仪 | UT303C | C212813132 | 1
12 | SSZX-GC-012 | 邵氏硬度计 | LX-A | 8120G24162 | 1
13 | SSZX-GC-013 | 数显布洛维硬度计 | HBRVS-187.5 | H101742 | 1
14 | SSZX-GC-014 | 表面热电偶 | TES1310 | 2100408214 | 1
15 | SSZX-GC-015 | 电能质量分析仪 | ETCR5000 | / | 1
16 | SSZX-GC-017 | 接地电阻测试仪 | HT-300 | / | 1
17 | SSZX-GC-018 | 静态应变仪 | XL2118B | 20205 | 1
18 | SSZX-GC-019 | 钢丝绳探伤仪 | LBGS600 | 2021-A120 | 1
19 | SSZX-GC-020 | 里氏硬度计 | LHL300 | A2108100035 | 1
20 | SSZX-GC-021 | 全站仪 | ATS-620R | A116335 | 1
21 | SSZX-GC-022 | 表面粗糙度仪 | U941 | 21102003 | 1
22 | SSZX-GC-023 | 秒表 | PC396 | / | 1
23 | SSZX-GC-024 | 数显温度计 | TH-20 | 2021060136 | 1
24 | SSZX-GC-025 | 超声波测厚仪 | CTS-500 | 141378 | 1
25 | SSZX-GC-026 | 万能角度尺 | 0-320° | / | 1
26 | SSZX-GC-027 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150型 | 210718 | 1
27 | SSZX-GC-029 | 维卡仪 | ISO | / | 1
28 | SSZX-GC-030 | 水泥安定性沸煮箱 | FZ-31A | 65 | 1
29 | SSZX-GC-031 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 21157 | 1
30 | SSZX-GC-032 | 微机控制电子抗压抗折一体试验机 | ETM305F-2/300KN | W2110074 | 1
31 | SSZX-GC-033 | 比表面积仪 | FBT-9 | / | 1
32 | SSZX-GC-034 | 箱式电阻炉 | SX2-4-13 | 211018 | 1
33 | SSZX-GC-035 | 火焰光度计 | FP6410 | C2021110 | 1
34 | SSZX-GC-036 | 电子万能炉 | 220V 1KG | / | 1
35 | SSZX-GC-037 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 9043-H | 1
36 | SSZX-GC-038 | 电子天平 | JJ1000 | 211021101635 | 1
37 | SSZX-GC-039 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | A1121 | 1
38 | SSZX-GC-040 | 饱和面干试模 | 40*90*75mm | / | 1
39 | SSZX-GC-041 | 电子称 | JSB30-1 | 470972 | 1
40 | SSZX-GC-042 | 电子天平 | JJ2000 | 212021061348 | 1
41 | SSZX-GC-043 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2A | 21689 | 1
42 | SSZX-GC-046 | 针片状颗粒含量仪 | / | / | 1
43 | SSZX-GC-047 | 软弱颗粒试验仪 | RKL-1 | 1139 | 1
44 | SSZX-GC-048 | 集料坚固性试验仪 | JGY-4 | 01069 | 1
45 | SSZX-GC-049 | 砂子压碎值测定仪 | / | / | 1
46 | SSZX-GC-050 | 碱骨料试验箱 | JKS | 210499 | 1
47 | SSZX-GC-051 | 数显恒温油浴锅 | HH-S | / | 1
48 | SSZX-GC-052 | 云母放大镜 | 5倍 | 9095 | 1
49 | SSZX-GC-053 | 碎石压碎值测定仪 | Φ150*125 | 21253 | 1
50 | SSZX-GC-057 | 混凝土振动台 | HZJ-1 | 210817 | 1
51 | SSZX-GC-059 | 混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 20210953 | 1
52 | SSZX-GC-060 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-80 | 317 | 1
53 | SSZX-GC-061 | 压力试验机 | HCT206A/2000KN | W2110072 | 1
54 | SSZX-GC-062 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 210720 | 1
55 | SSZX-GC-063 | 快速冻融试验机 | HDK-3 | 21359 | 1
56 | SSZX-GC-064 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71T | 11321100838 | 1
57 | SSZX-GC-065 | 碳化深度测量仪 | HC-TH01 | 13621101959 | 1
58 | SSZX-GC-066 | 一体式数显回弹仪 | HT-225T | 13221060564 | 1
59 | SSZX-GC-067 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ方型 | 3640 | 1
60 | SSZX-GC-068 | 养护室温湿度自动控制仪 | RTH-008 | 8150 | 1
61 | SSZX-GC-069 | 混凝土超声波检测仪 | HC-U81 | 14321080625 | 1
62 | SSZX-GC-070 | 金属线材反复弯曲试验机 | GW-40C | Z2101104A | 1
63 | SSZX-GC-071 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 210540 | 1
64 | SSZX-GC-072 | 量筒 | 100ml | / | 1
65 | SSZX-GC-073 | 压力泌水仪 | SY-2 | 218048 | 1
66 | SSZX-GC-074 | 砂浆密度仪 | / | / | 1
67 | SSZX-GC-075 | 砂浆抗渗仪 | SS-1.5 | 21215 | 1
68 | SSZX-GC-076 | 塌落度筒 | / | / | 1
69 | SSZX-GC-077 | 电子天平 | FA2004N 200/0.0001g | XX202110154 | 1
70 | SSZX-GC-078 | PH计 | PHS-3C | 600420N002706082 | 1
71 | SSZX-GC-080 | 砼收缩膨胀仪 | HSP-540型 | 513 | 1
72 | SSZX-GC-081 | 容积升 | 5L | / | 1
73 | SSZX-GC-082 | 砂浆凝结时间测定仪 | SZ-100 | 210416 | 1
74 | SSZX-GC-084 | 低温恒温水槽 | THD-0506 | 210413 | 1
75 | SSZX-GC-088 | 沥青针入度试验器 | SYD-2801F | ZZ02801F2108126 | 1
76 | SSZX-GC-089 | 沥青延度试验器 | SYD-4508C | / | 1
77 | SSZX-GC-090 | 刨片机 | ZSY-6 | 21ZSY110202 | 1
78 | SSZX-GC-091 | 沥青软化点试验器 | SYD-2806F | ZZ02806F2109237 | 1
79 | SSZX-GC-092 | 电子万能试验机 | ETM204C | W2111045 | 1
80 | SSZX-GC-096 | 橡胶压缩永久变形装置 | ZST-16 | 21ZSTY100707 | 1
81 | SSZX-GC-097 | 电子天平 | JJ1000 1000g/0.1g | 211021101108 | 1
82 | SSZX-GC-098 | 密度计 | 1.1~1.2g/cm³ | / | 1
83 | SSZX-GC-099 | 电动相对密度仪 | JDM-1 | 2110281 | 1
84 | SSZX-GC-100 | 应变控制式三轴仪 | TSZ-1 | 016 | 1
85 | SSZX-GC-101 | 应变控制式直剪仪 | ZJ | 049 | 1
86 | SSZX-GC-102 | 渗透仪 | TST-55 | 0180 | 1
87 | SSZX-GC-103 | 粗粒土垂直渗透变形仪 | LSDL-Ⅲ | 211023 | 1
88 | SSZX-GC-104 | 数显土壤液塑限联合测定仪 | LG-100D | 2108011 | 1
89 | SSZX-GC-105 | 游标深度卡尺 | 0-200mm | JPP092407 | 1
90 | SSZX-GC-106 | 电子天平 | JJ523BC 520g/0.001g | W145321100342 | 1
91 | SSZX-GC-107 | 岩石弹性模量测定仪 | TTM-11 | 105 | 1
92 | SSZX-GC-108 | 岩块声波速度测试仪（声波测井仪） | YL-SLT | 20200P0016 | 1
93 | SSZX-GC-109 | 静态变形模量测定仪 | JM3812 | 331141 | 1
94 | SSZX-GC-110 | 灌砂法密度试验仪 | / | 203 | 1
95 | SSZX-GC-111 | 标准贯入仪 | 63.5kg | / | 1
96 | SSZX-GC-112 | 基桩高应变检测仪（高低一体配置） | RSM-PDT(D) | 20211103008 | 1
97 | SSZX-GC-113 | 基桩多跨孔超声波自动循测仪 | RSM-SY7（F） | 20212135115 | 1
98 | SSZX-GC-114 | 静载荷测试仪 | RSM-JC5（A） | 20215101632 | 1
99 | SSZX-GC-115 | 液压千斤顶 | QF-50-20 | 21110407 | 1
100 | SSZX-GC-116 | 液压千斤顶 | QF-100-20 | 21110408 | 1
101 | SSZX-GC-117 | 液压千斤顶 | QF-200-20 | 21110409 | 1
102 | SSZX-GC-118 | 液压千斤顶 | QF-320-20 | 21110410 | 1
103 | SSZX-GC-119 | 液压千斤顶 | QF-500-20 | 21110411 | 1
104 | SSZX-GC-120 | 液压千斤顶 | QF-630-20 | 21110412 | 1
105 | SSZX-GC-123 | 锚索锚固力检测仪 | HC-30S | 62321090202 | 1
106 | SSZX-GC-124 | 智能锚杆拉拔仪 | HC-10S | 62021100160 | 1
107 | SSZX-GC-125 | 锚杆无损检测仪 | HC-AQT | 11721110013 | 1
108 | SSZX-GC-126 | 压水试验记录仪 | HSD620D | 21349 | 1
109 | SSZX-GC-129 | 螺杆压水泵 | LBT5000 | 2111084 | 1
110 | SSZX-GC-130 | 电动数显土工合成材料厚度仪 | MTSY-16 | 21MTSY110203 | 1
111 | SSZX-GC-131 | 土工布有效孔径测定仪 | MTSY-03 | 21MTSY091703 | 1
112 | SSZX-GC-132 | 土工合成材料垂直渗透仪 | MTSY-30 | 21MTSY110201 | 1
113 | SSZX-GC-133 | 土工膜耐静水压测定仪 | MTSY-24 | 21MTSY070703 | 1
114 | SSZX-GC-134 | 紫外线耐气候老化试验箱 | MTSY-26 | 21MTSY110205 | 1
115 | SSZX-GC-135 | 带钻千分表 | 0-1mm | JT118494 | 1
116 | SSZX-GC-136 | 超声波流量计 | XCT-2000 | / | 1
117 | SSZX-GC-137 | 旋桨式流速仪 | LS1206B | / | 1
118 | SSZX-GC-138 | 精密压力表 | YB-150B | / | 1
119 | SSZX-GC-139 | 卷尺 | GW-158E | / | 1
120 | SSZX-GC-140 | 水准仪 | DS05 | 546796 | 1
121 | SSZX-GC-141 | 精密压力表 | YB-150B | H071512008965 | 1
122 | SSZX-GC-142 | 精密压力表 | YB-150B | H071512008038 | 1
123 | SSZX-GC-143 | 精密压力表 | YB-150B | H070571002005 | 1
124 | SSZX-GC-145 | 转速检测表 | PM6208B | A52788 | 1
125 | SSZX-GC-146 | 振动测量分析仪 | MD-2 | 21697 | 1
126 | SSZX-GC-147 | 噪声振动测量仪器（多功能声级计） | AWA6228+ | 10336135 | 1
127 | SSZX-GC-148 | 游标卡尺 | 0-300mm | / | 1
128 | SSZX-GC-149 | 塞尺 | 0.02-1mm | / | 1
129 | SSZX-GC-150 | 带钻千分表 | 0-1mm | JU116535 | 1
130 | SSZX-GC-151 | 刀口尺 | 175mm | 4212520016 | 1
131 | SSZX-GC-152 | 绝缘电阻检测仪 | HTJRC-10KV | / | 1
132 | SSZX-GC-153 | 工频耐压试验装置 | HTYD-5KVA/50KV | 211108 | 1
133 | SSZX-GC-154 | 直流高压发生器 | HTZGF-60KV/5MA | / | 1
134 | SSZX-GC-155 | 互感器伏特性测试仪 | HTFA600-I | / | 1
135 | SSZX-GC-156 | 变压器变比测试仪 | HTBZC | / | 1
136 | SSZX-GC-157 | 数字双钳相位伏安表 | HTSMB-2000 | 821200B360 | 1
137 | SSZX-GC-158 | 断路器特性测试仪 | HTGKG-F | / | 1
138 | SSZX-GC-160 | 爬电距离测试卡 | 30规格 | TY202101108 | 1
139 | SSZX-GC-161 | 变频介质损耗测量仪 | HTJS-B | / | 1
140 | SSZX-GC-162 | 爬电距离测试卡 | 30规格 | TY20211108 | 1
141 | SSZX-GC-163 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-2A | 21701 | 1
142 | SSZX-GC-164 | 竹节温度计 | 0-300℃ | 72 | 1
143 | SSZX-GC-165 | 绝缘油介电强度测试仪 | HTZIJJ-B | 2021111D801351 | 1
144 | SSZX-GC-166 | 竹节温度计 | 0-300℃ | 74 | 1
145 | SSZX-GC-167 | 电子天平 | JEA5001 | 453769 | 1
146 | SSZX-GC-173 | 短颈比重瓶 | 100ml | / | 1
147 | SSZX-GC-174 | 短颈比重瓶 | 100ml | / | 1
148 | SSZX-GC-175 | 电子天平 | PPF-A+200 | 21269 | 1
149 | SSZX-GC-176 | 沙浴电炉 | SY-2 | 0109473 | 1
150 | SSZX-GC-177 | 温度计 | 0-50℃ | / | 1
151 | SSZX-GC-178 | 温度计 | 0-50℃ | / | 1
152 | SSZX-GC-182 | 灌砂筒 | Ф200mm | / | 1
153 | SSZX-GC-184 | 土壤密度计-甲 | (-5~50)mm | 221 | 1
154 | SSZX-GC-185 | 土壤密度计-甲 | (-5~50)mm | 133 | 1
155 | SSZX-GC-186 | 土壤密度计-乙 | (0.995~1.03)mm | 182 | 1
156 | SSZX-GC-187 | 土壤密度计-乙 | (0.995~1.03)mm | 246 | 1
157 | SSZX-GC-190 | 相对密度仪（手动） | XD-1 | 2112074 | 1
158 | SSZX-GC-191 | 电动重型击实仪 | JZ-2D | 211167 | 1
159 | SSZX-GC-192 | 轻型击实仪（手动） | / | / | 1
160 | SSZX-GC-193 | 重型击实仪（手动） | SJL-1 | / | 1
161 | SSZX-GC-194 | 电动液压多功能脱模机 | DL-200KN | 211109 | 1
162 | SSZX-GC-195 | 表面振动压实试验仪 | BZYS-4212 | 210629 | 1
163 | SSZX-GC-196 | 钢直尺 | 0-500mm | / | 1
164 | SSZX-GC-197 | 虹吸筒 | / | / | 1
165 | SSZX-GC-199 | 百分表 | 0-10mm | AR103505 | 1
166 | SSZX-GC-200 | 百分表 | 0-10mm | AX103448 | 1
167 | SSZX-GC-201 | 百分表 | 0-10mm | AX103426 | 1
168 | SSZX-GC-202 | 百分表 | 0-10mm | AX103444 | 1
169 | SSZX-GC-203 | 百分表 | 0-10mm | AR103519 | 1
170 | SSZX-GC-204 | 百分表 | 0-10mm | AR103507 | 1
171 | SSZX-GC-205 | 百分表 | 0-10mm | AX103435 | 1
172 | SSZX-GC-206 | 百分表 | 0-10mm | AX103393 | 1
173 | SSZX-GC-212 | 轻型触探仪 | FD-100H | 21709 | 1
174 | SSZX-GC-217 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 8124-H | 1
175 | SSZX-GC-220 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40B | 210333 | 1
176 | SSZX-GC-232 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | / | 1
177 | SSZX-GC-233 | 水泥净浆流动度试模 | 36*60*60mm | / | 1
178 | SSZX-GC-234 | 水泥胶砂振实台 | ZT-96 | 1015 | 1
179 | SSZX-GC-235 | 量筒 | 1000ml | / | 1
180 | SSZX-GC-236 | 量筒 | 1000ml | / | 1
181 | SSZX-GC-237 | 量筒 | 1000ml | / | 1
182 | SSZX-GC-238 | 量筒 | 1000ml | / | 1
183 | SSZX-GC-245 | 砂堆积密度仪 | / | / | 1
184 | SSZX-GC-246 | 量筒 | 1000ml | / | 1
185 | SSZX-GC-251 | 比长仪 | ISOBY-354 | 382 | 1
186 | SSZX-GC-262 | 电子秒表 | PC396 | / | 1
187 | SSZX-GC-269 | 游标卡尺 | 0-200mm | / | 1
188 | SSZX-GC-271 | 刀口直角尺 | 100*63mm | 4907520122 | 1
189 | SSZX-GC-272 | 塞尺 | 0.02-1.00mm | 100B37 | 1
190 | SSZX-GC-274 | 混凝土搅拌机 | SJD60 | 21371 | 1
191 | SSZX-GC-276 | 万能角度尺 | 0~320° | 7906913915 | 1
192 | SSZX-GC-290 | 无损检测用试块 | 45N提升力 | No.2200421 | 1
193 | SSZX-GC-292 | 量土杯（自由膨胀率测定仪） | 10ml | / | 1
194 | SSZX-GC-293 | 休止角测定仪 | HF-1 | / | 1
195 | SSZX-GC-294 | 砂浆搅拌机 | UJZ-15 | 202110 | 1
196 | SSZX-GC-295 | 动弹性模量 | DT-W18S | 21112922 | 1
197 | SSZX-GC-296 | 数显高强回弹仪 | HT-450K | 23821090186 | 1
198 | SSZX-GC-297 | 数显高强回弹仪 | HT-550K | 23921070030 | 1
199 | SSZX-GC-298 | 标准校回弹仪验钢砧 | GZ2 | 1289 | 1
200 | SSZX-GC-299 | 高强回弹仪钢砧 | GZ1 | 8582 | 1
201 | SSZX-GC-300 | 钢筋打点机 | XLB-2 | 417 | 1
202 | SSZX-GC-301 | 钢筋打点机 | XLB-1 | 210212 | 1
203 | SSZX-GC-302 | 钢直尺 | 600mm | / | 1
204 | SSZX-GC-303 | 试坑注水试验装置 | JLD-136 | 211009 | 1
205 | SSZX-GC-304 | 电子秤 | JSB30-1 | 470973 | 1
206 | SSZX-GC-309 | 银离子电极 | / | / | 1
207 | SSZX-GC-310 | 氯离子电极 | PCI-1-01 | / | 1
208 | SSZX-GC-312 | 新标准方孔石子筛（12个） | 2.5-100mm | / | 1
209 | SSZX-GC-314 | 新标准方孔砂筛（8个） | 0.075-9.5mm | / | 1
210 | SSZX-GC-315 | 超逊径筛（11个） | 4-175mm | / | 1
211 | SSZX-GC-317 | 百分表 | 0-10mm | JR102956 | 1
212 | SSZX-GC-318 | 千分表 | 0-1mm | 21072697 | 1
213 | SSZX-GC-319 | 千分表 | 0-1mm | 21064934 | 1
214 | SSZX-GC-320 | 钢结构防火涂料测厚仪 | CEC24-90 | 220138 | 1
215 | SSZX-GC-321 | 净水天平 | JY5001 | 274928 | 1
216 | SSZX-GC-322 | 哑铃冲片机 | ZSY-5 | 21ZSY110507 | 1
217 | SSZX-GC-323 | 磨片机 | ZSY-4 | 21ZSY112801 | 1
218 | SSZX-GC-324 | 百分表 | 0-10mm | 1041968 | 1
219 | SSZX-GC-325 | 百分表 | 0-10mm | 1042054 | 1
220 | SSZX-GC-326 | 百分表 | 0-10mm | 1040333 | 1
221 | SSZX-GC-327 | 百分表 | 0-10mm | 1040505 | 1
222 | SSZX-GC-328 | 百分表 | 0-10mm | 1040551 | 1
223 | SSZX-GC-329 | 百分表 | 0-10mm | 1091205 | 1
224 | SSZX-GC-330 | 绝缘电阻表 | ZC-7 | 20030190 | 1
225 | SSZX-GC-331 | 绝缘电阻表 | ZC-7 | 20031883 | 1
226 | SSZX-GC-332 | 变频串联谐振试验装置 | XZYC-20 | 2004013 | 1
227 | SSZX-GC-333 | 变压器直流电阻测试仪 | ZLB331 | 2004016 | 1
228 | SSZX-GC-337 | 空心千斤顶60吨 | YCW60D | 111037 | 1
229 | SSZX-GC-338 | 空心千斤顶80吨 | YCW80D | 911131 | 1
230 | SSZX-GC-339 | 空心千斤顶100吨 | YCW100D | 9053 | 1
231 | SSZX-GC-340 | 电动油泵 | ZB4-600H | 110377 | 1
232 | SSZX-GC-341 | 高速液压钻机 | XY－1A－4型 | / | 1
233 | SSZX-GC-342 | 环刚度试验机 | WDW-H50/50KN | Z2101201A1 | 1
234 | SSZX-GC-356 | 温湿度表 | HTC-1 | / | 1
235 | SSZX-GC-357 | 声光伸缩形高压验电器 | GDY-10KV | / | 1
236 | SSZX-GC-358 | 游标塞尺 | JZC3型 | / | 1
237 | SSZX-GC-359 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
238 | SSZX-GC-360 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
239 | SSZX-GC-361 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
240 | SSZX-GC-362 | 低温恒温水浴 | HWY-3 | ZZ00HWY32109190 | 1
241 | SSZX-GC-363 | 电子引伸计 | EX-05025 | M2108856 | 1
242 | SSZX-GC-364 | 百分表0-50mm | 0-50mm | AY114886 | 1
243 | SSZX-GC-365 | 灌砂筒 | Ф100mm | / | 1
244 | SSZX-GC-366 | 灌砂筒 | Ф150mm | / | 1
245 | SSZX-GC-367 | 回路电阻测试仪 | JD-100A | 01607074 | 1
246 | SSZX-GC-369 | 数显低温恒温溢流水箱 | CF-C | 210629 | 1
247 | SSZX-GC-371 | 新标准土壤筛（11个） | 0.075-60mm | / | 1
248 | SSZX-GC-372 | 渗透仪 | TST-70 | 2112103 | 1
249 | SSZX-GC-374 | 岩石直剪仪 | YSZJ-30-50 | 220650 | 1
250 | SSZX-GC-375 | 落锥穿透孔径测定仪 | TSY-4 | 22TSY101688 | 1
251 | SSZX-GC-376 | 卷尺 | 5m | 2208075 | 1
252 | SSZX-GC-377 | 三相继电保护测试仪 | ZB303B | 02004014 | 1
253 | SSZX-GC-379 | 温湿度表 | CTH-608 | / | 1
254 | SSZX-GC-380 | 砂浆压力泌水仪 | YS-3 | 210215 | 1
255 | SSZX-GC-381 | 双缸大流量便携式电动试压泵 | DSY-25A | / | 1
256 | SSZX-GC-382 | 压水试验检测箱 | HSD-RS—PQ40 | / | 1
257 | SSZX-GC-383 | 静水天平 | JY5001 | 277083 | 1
258 | SSZX-GC-384 | 百分表 | 0-30mm | 0071837 | 1
259 | SSZX-GC-385 | 数显精密增力电动搅拌器 | JJ-1A | 202118 | 1
260 | SSZX-GC-386 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
261 | SSZX-GC-387 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
262 | SSZX-GC-388 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
263 | SSZX-GC-389 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
264 | SSZX-GC-390 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
265 | SSZX-GC-391 | 数显温湿度计 | CTH-608 | / | 1
266 | SSZX-GC-393 | 数显温度计 | / | / | 1
267 | SSZX-GC-394 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
268 | SSZX-GC-396 | 数显温湿度计 | CTH-608 | / | 1
269 | SSZX-GC-397 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
270 | SSZX-GC-398 | 数位式照度计 | TES-1330A | 210703036 | 1
271 | SSZX-GC-399 | 数显温湿度计 | CTH-608 | / | 1
272 | SSZX-GC-400 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
273 | SSZX-GC-401 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
274 | SSZX-GC-402 | 无损检测用试块 | RB-2 | NO.0698957 | 1
275 | SSZX-GC-403 | 无损检测用试块 | CS-2-4# | NO.2106494 | 1
276 | SSZX-GC-404 | 无损检测用试块 | CS-2-10# | NO.2105580 | 1
277 | SSZX-GC-405 | 无损检测用试块 | CS-2-16# | NO.2105532 | 1
278 | SSZX-GC-406 | 无损检测用试块 | CSK-IB | / | 1
279 | SSZX-GC-407 | 无损检测用试块 | CS-3-2# | / | 1
280 | SSZX-GC-408 | 数显卡尺 | 0-200mm | AHH049379 | 1
281 | SSZX-GC-409 | 数显卡尺 | 0-200mm | AFF059347 | 1
282 | SSZX-GC-410 | 数显卡尺 | 0-300mm | AFF140948 | 1
283 | SSZX-GC-411 | 精密压力表 | YB-150A | YJ07495848 | 1
284 | SSZX-GC-413 | 百分表 | 0-50mm | AF067069 | 1
285 | SSZX-GC-414 | 百分表 | 0-50mm | AR115168 | 1
286 | SSZX-GC-415 | 百分表 | 0-50mm | AA065309 | 1
287 | SSZX-GC-416 | 灌砂筒 | φ150mm | / | 1
288 | SSZX-GC-417 | 灌砂筒 | φ150mm | / | 1
289 | SSZX-GC-418 | 灌砂筒 | φ150mm | / | 1
290 | SSZX-GC-419 | 轻型动力触探仪 | FD-100H | / | 1
291 | SSZX-GC-420 | 轻型动力触探仪 | FD-100H | / | 1
292 | SSZX-GC-421 | 电子天平 | JEB1002 | 2101569 | 1
293 | SSZX-GC-422 | 电子天平 | JEB1002 | 2205672 | 1
294 | SSZX-GC-423 | 电子天平 | JSB15-1 | 2047255 | 1
295 | SSZX-GC-424 | 电子天平 | JSB15-1 | 2047306 | 1
296 | SSZX-GC-425 | 电子天平 | JSB15-1 | 2047307 | 1
297 | SSZX-GC-426 | 电子天平 | JSB15-1 | 2047308 | 1
298 | SSZX-GC-427 | 电子天平 | JSB15-1 | 2047309 | 1
299 | SSZX-GC-428 | 电子天平 | JSB15-1 | 2047310 | 1
300 | SSZX-GC-429 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1A | V-Z-HT-000012111010 | 1
301 | SSZX-GC-430 | 基桩低应变检测仪 | RS-W(P)Ⅱ | WPZ-2206010 | 1
302 | SSZX-GC-431 | 基桩声波测试仪 | RS-ST06D(T) | CS2206DT602 | 1
303 | SSZX-GC-432 | 静载测试仪 | RS-JYE | 202207-0014E | 1
304 | SSZX-GC-433 | 锚杆无损检测仪 | RSM-RBT(A) | 20226371150 | 1
305 | SSZX-GC-434 | 孔内电视 | RS-TV02 | RS-TV02220803 | 1
306 | SSZX-GC-435 | 空心千斤顶 | ZY-10单油路 | 02232 | 1
307 | SSZX-GC-436 | 空心千斤顶 | QFZ16-20双油路 | 52703 | 1
308 | SSZX-GC-437 | 空心千斤顶 | QFZ20-20双油路 | 52410 | 1
309 | SSZX-GC-438 | 空心千斤顶 | QFZ60-20双油路 | 02612 | 1
310 | SSZX-GC-439 | 管材耐压爆破试验机 | XGNB-N-C | 2022358 | 1
311 | SSZX-GC-440 | 管材环刚度试验机 | WDT-W-60E1 | 2022376 | 1
312 | SSZX-GC-441 | 维卡软化温度测定仪 | RV-300F2W | 2022377 | 1
313 | SSZX-GC-442 | 真空落锤冲击试验机 | LC-300F-630 | 2022380 | 1
314 | SSZX-GC-443 | 简支梁冲击试验机 | GJC-50D2 | 2022255 | 1
315 | SSZX-GC-444 | 低温箱 | DW-30 | 2022378 | 1
316 | SSZX-GC-445 | 低温箱 | DW-30 | 2022379 | 1
317 | SSZX-GC-446 | 哑铃制样机 | XFX-60 | 2022272 | 1
318 | SSZX-GC-447 | 冲片机 | KYY-10T | 2022390 | 1
319 | SSZX-GC-448 | 微机控制电子万能试验机 | CMT4304 | 220617 | 1
320 | SSZX-GC-449 | 巴氏硬度计 | 934-1 | 809212 | 1
321 | SSZX-GC-450 | 钢管扣件电子万能试验机 | XG-W200G | C20220408-05 | 1
322 | SSZX-GC-451 | 微机控制井盖压力试验机 | YJW-XG1000KN | C20220408-06 | 1
323 | SSZX-GC-452 | 微机控制高强螺栓检测仪 | XGLS-500W | Z2205023 | 1
324 | SSZX-GC-453 | 抗滑移系数测定仪 | HY-24 | Z2205023-1 | 1
325 | SSZX-GC-454 | 线材缠绕试验机 | XGCR-10 | Z2205023-3 | 1
326 | SSZX-GC-455 | 防水卷材不透水测定仪 | DTS-6 | 20220690 | 1
327 | SSZX-GC-456 | 全自动低温柔性试验仪 | UF-III | R220790 | 1
328 | SSZX-GC-457 | 国际橡胶硬度计 | XHB-NHL | H220805 | 1
329 | SSZX-GC-458 | 测厚仪 | HD-10 | 220599 | 1
330 | SSZX-GC-459 | 测厚仪 | HD-10 | 220598 | 1
331 | SSZX-GC-460 | 测厚仪 | HD-10 | 220596 | 1
332 | SSZX-GC-461 | 测厚仪 | HD-10 | 220597 | 1
333 | SSZX-GC-462 | 垂直阻燃性能测试仪 | ZF-621 | Z22261 | 1
334 | SSZX-GC-463 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3A | V-Z-HT-000052207018 | 1
335 | SSZX-GC-464 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3A | V-Z-HT-000052207020 | 1
336 | SSZX-GC-465 | 箱式电阻炉 | SX5-12 | 20220623 | 1
337 | SSZX-GC-466 | 箱式电阻炉 | SX5-12 | 20220652 | 1
338 | SSZX-GC-467 | 换气式老化试验箱 | LH-401AS | 221003 | 1
339 | SSZX-GC-468 | 盐雾试验箱 | HT-YW-60 | 22080439 | 1
340 | SSZX-GC-469 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 220534 | 1
341 | SSZX-GC-470 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 220535 | 1
342 | SSZX-GC-471 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 220536 | 1
343 | SSZX-GC-472 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 220537 | 1
344 | SSZX-GC-473 | 混凝土抗渗脱模一体机 | KZJ-30 | 220619 | 1
345 | SSZX-GC-474 | 水泥快速养护箱 | SY-84 | 220954 | 1
346 | SSZX-GC-475 | 标准水泥养护箱 | HBY-32 | 220774 | 1
347 | SSZX-GC-476 | 三联固结仪 | HD-V | V-Z-HD-000892207003 | 1
348 | SSZX-GC-477 | 击实仪 | BKJ-III | 2022711 | 1
349 | SSZX-GC-478 | 击实仪 | BKJ-III | 2022777 | 1
350 | SSZX-GC-479 | 残余变形引伸计 | YYV-5180-260 | 221000 | 1
351 | SSZX-GC-480 | 压力试验机 | DYE-100S | 2207219 | 1
352 | SSZX-GC-481 | 安全帽耐冲击穿刺测试仪 | ZM-811 | Z22263 | 1
353 | SSZX-GC-482 | 安全帽垂直间距佩戴高度测量仪 | ZM-816 | Z22264 | 1
354 | SSZX-GC-483 | 安全帽高温预处理箱 | ZM-821 | Z22266 | 1
355 | SSZX-GC-484 | 安全帽低温恒温水浸泡预处理箱 | ZM-822 | Z22267 | 1
356 | SSZX-GC-485 | 水位测针 | M40 | / | 1
357 | SSZX-GC-486 | 水位测针 | M40 | / | 1
358 | SSZX-GC-487 | 裂缝测宽仪 | GTJ-FKY | 2975 | 1
359 | SSZX-GC-488 | 钢卷尺 | 5m | / | 1
360 | SSZX-GC-489 | 钢卷尺 | 50m | / | 1
361 | SSZX-GC-490 | 百分表 | 0-50mm | 2062576 | 1
362 | SSZX-GC-491 | 百分表 | 0-50mm | 2062590 | 1
363 | SSZX-GC-492 | 百分表 | 0-50mm | 2062603 | 1
364 | SSZX-GC-493 | 百分表 | 0-50mm | 2062530 | 1
365 | SSZX-GC-494 | 百分表 | 0-50mm | 2040242 | 1
366 | SSZX-GC-495 | 百分表 | 0-50mm | 2040911 | 1
367 | SSZX-GC-496 | 百分表 | 0-50mm | 2040337 | 1
368 | SSZX-GC-497 | 百分表 | 0-50mm | 2040914 | 1
369 | SSZX-GC-498 | 百分表 | 0-100mm | 1532997 | 1
370 | SSZX-GC-499 | 百分表 | 0-100mm | 1533017 | 1
371 | SSZX-GC-500 | 压力表 | YB-150B/0-60MPa | HC71611703429 | 1
372 | SSZX-GC-501 | 压力表 | YB-150B/0-100MPa | HC72511403394 | 1
373 | SSZX-GC-502 | 压力表 | YB-150B/0-100MPa | HC72511403395 | 1
374 | SSZX-GC-503 | 游标卡尺 | 0-200mm | 6801DD1149 | 1
375 | SSZX-GC-504 | 钢直尺 | 500mm | / | 1
376 | SSZX-GC-505 | 数显游标卡尺 | 200mm | K17K305810 | 1
377 | SSZX-GC-506 | 数显游标卡尺 | 300mm | K16C238480 | 1
378 | SSZX-GC-507 | 数显游标卡尺 | 300mm | K16C238642 | 1
379 | SSZX-GC-508 | 数显游标卡尺 | 500mm | K22E082245 | 1
380 | SSZX-GC-509 | 游标卡尺 | 1000mm | K22C240221 | 1
381 | SSZX-GC-510 | 数显测厚规 | 0～12.7mm尖头 | / | 1
382 | SSZX-GC-511 | 钢卷尺 | 20m | / | 1
383 | SSZX-GC-512 | 电工套管量规 | JC3050-L24 | BC-208050 | 1
384 | SSZX-GC-513 | 内径千分尺 | 5～30mm | / | 1
385 | SSZX-GC-514 | π尺 | 0-80mm | 211219 | 1
386 | SSZX-GC-515 | π尺 | 50-125mm | 220206 | 1
387 | SSZX-GC-516 | π尺 | 100-225mm | 220310 | 1
388 | SSZX-GC-517 | π尺 | 200-375mm | 220517 | 1
389 | SSZX-GC-518 | π尺 | 350-525mm | 220301 | 1
390 | SSZX-GC-519 | π尺 | 500-725mm | 220116 | 1
391 | SSZX-GC-520 | π尺 | 700-925mm | 220310 | 1
392 | SSZX-GC-521 | π尺 | 900-1125mm | 220311 | 1
393 | SSZX-GC-522 | π尺 | 1100-1325mm | 220520 | 1
394 | SSZX-GC-523 | π尺 | 1300-1525mm | 220108 | 1
395 | SSZX-GC-524 | π尺 | 1500-1725mm | 211101 | 1
396 | SSZX-GC-525 | π尺 | 1700-1925mm | 220403 | 1
397 | SSZX-GC-526 | 防水卷材低温弯折仪 | DWZ-120 | 20220736 | 1
398 | SSZX-GC-527 | 电子天平 | JEB1002 | 2205660 | 1
399 | SSZX-GC-528 | 电子天平 | JEB1002 | 2205666 | 1
400 | SSZX-GC-529 | 电子天平 | FA2004 | 2055192 | 1
401 | SSZX-GC-530 | 邵氏硬度计 | LX-A-Y | 41083760 | 1
402 | SSZX-GC-531 | 电子座秤 | TCS-300 | 2009099 | 1
403 | SSZX-GC-532 | 无侧限压缩仪 | TD-1 | 220730 | 1
404 | SSZX-GC-533 | 国标液塑限联合测定仪 | LP-100D | 2207331 | 1
405 | SSZX-GC-534 | 真空饱和装置 | ZK-270 | 8054 | 1
406 | SSZX-GC-535 | 叶轮搅拌机（石粉含量测定仪） | MTD-9 | 220801 | 1
407 | SSZX-GC-536 | 恒温水槽 | CF-B | 2203561 | 1
408 | SSZX-GC-537 | 游离氧化钙测定仪 | Ca-5 | 202240 | 1
409 | SSZX-GC-538 | 自动电位滴定仪 | ZD-2A | HCD2207265 | 1
410 | SSZX-GC-539 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | 220853 | 1
411 | SSZX-GC-540 | 水泥胶砂振实台 | ZS-20H | 220854 | 1
412 | SSZX-GC-541 | 路面弯沉仪 | 5.4m | 220345 | 1
413 | SSZX-GC-542 | 电脑摆式摩擦系数测定仪 | BM-V | 11260 | 1
414 | SSZX-GC-543 | 取芯机 | HZ-20 | 220851 | 1
415 | SSZX-GC-544 | 电动钻孔取芯机 | HZ-15 | 220786 | 1
416 | SSZX-GC-545 | 路面深度构造仪(手工铺砂仪) | PSY-1 | 220556 | 1
417 | SSZX-GC-546 | 路面平整度测定仪（三米直尺） | JI7LIC-G2/3000*55*25mm | / | 1
418 | SSZX-GC-547 | 混凝土透水系数测定仪 | TS-100 | 2205013 | 1
419 | SSZX-GC-548 | 滴定管 | 50mL | / | 1
420 | SSZX-GC-549 | 移液管 | 25ml | / | 1
421 | SSZX-GC-550 | 测距仪 | H-D510 | 21J069943 | 1
422 | SSZX-GC-551 | 李氏瓶 | 250ml | / | 1
423 | SSZX-GC-552 | 李氏瓶 | 250ml | / | 1
424 | SSZX-GC-553 | 量筒 | 25ml | / | 1
425 | SSZX-GC-554 | 量筒 | 500ml | / | 1
426 | SSZX-GC-555 | 量筒 | 100ml | / | 1
427 | SSZX-GC-556 | 量筒 | 250ml | / | 1
428 | SSZX-GC-557 | 量筒 | 100ml | / | 1
429 | SSZX-GC-558 | 量筒 | 10ml | / | 1
430 | SSZX-GC-559 | 量筒 | 1000ml | / | 1
431 | SSZX-GC-560 | 量筒 | 5ml | / | 1
432 | SSZX-GC-561 | 容量瓶 | 1000ml | / | 1
433 | SSZX-GC-562 | 机械秒表 | / | / | 1
434 | SSZX-GC-563 | 数显外卡规 | 0-20mm | 22013772 | 1
435 | SSZX-GC-564 | 数显外卡规 | 0-20mm | 22013777 | 1
436 | SSZX-GC-565 | 数显外卡规 | 20-40mm | 22083581 | 1
437 | SSZX-GC-566 | 数显外卡规 | 40-60mm | 22083582 | 1
438 | SSZX-GC-567 | 标准测力仪 | TQ-H4 | NPJB20D01468 | 1
439 | SSZX-GC-568 | 差示扫描量热仪 | DSC1100 | 20220602 | 1
440 | SSZX-GC-569 | 差示扫描量热仪 | DSC1100 | 20220603 | 1
441 | SSZX-GC-570 | 岩石直剪仪专用百分表 | 0-10mm | 03532 | 1
442 | SSZX-GC-571 | 岩石直剪仪专用百分表 | 0-10mm | 61813 | 1
443 | SSZX-GC-572 | 路面弯沉仪专用百分表 | 0-10mm | 2142367 | 1
444 | SSZX-GC-573 | 路面弯沉仪专用百分表 | 0-10mm | 2146981 | 1
445 | SSZX-GC-574 | 钢直尺 | 100cm | / | 1
446 | SSZX-GC-575 | 安全网耐贯穿性能试验机 | ZW733 | Z22262 | 1
447 | SSZX-GC-576 | 安全帽紫外线预处理箱 | ZM-820 | Z22265 | 1
448 | SSZX-GC-577 | 数显外径千分尺 | 0-25mm | C58142 | 1
449 | SSZX-GC-578 | 氯离子分析仪 | CCL-5 | CK2207158 | 1
450 | SSZX-GC-579 | 全自动养护室控制仪 | BYS-Ⅲ型 | 220828 | 1
451 | SSZX-GC-580 | 分层度仪 | / | 2208022 | 1
452 | SSZX-GC-581 | 砖用卡尺 | ZK-1 | / | 1
453 | SSZX-GC-582 | 100x读数显微镜 | MG10085-1A | / | 1
454 | SSZX-GC-583 | 电子引伸计 | YYU-100-25 | 221396 | 1
455 | SSZX-GC-584 | 路面测温仪 | LWY-2 | 22063232 | 1
456 | SSZX-GC-585 | 灌砂筒 | φ150mm | / | 1
457 | SSZX-GC-586 | 灌砂筒 | φ150mm | / | 1
458 | SSZX-GC-587 | 灌砂筒 | φ150mm | / | 1
459 | SSZX-GC-588 | 灌砂筒 | φ150mm | / | 1
460 | SSZX-GC-589 | 灌砂筒 | φ150mm | / | 1
461 | SSZX-GC-590 | 灌砂筒 | φ150mm | / | 1
462 | SSZX-GC-591 | 灌砂筒 | φ150mm | / | 1
463 | SSZX-GC-592 | 轻型动力触探仪 | FD-100H | / | 1
464 | SSZX-GC-593 | 轻型动力触探仪 | FD-100H | / | 1
465 | SSZX-GC-594 | 轻型动力触探仪 | FD-100H | / | 1
466 | SSZX-GC-595 | 轻型动力触探仪 | FD-100H | / | 1
467 | SSZX-GC-596 | 轻型动力触探仪 | FD-100H | / | 1
468 | SSZX-GC-597 | 轻型动力触探仪 | FD-100H | / | 1
469 | SSZX-GC-598 | 三相数字相位伏安表 | ETCR4300 | 43121321 | 1
470 | SSZX-GC-600 | 灌砂筒 | Ф150mm | / | 1
471 | SSZX-GC-601 | 灌砂筒 | Ф150mm | / | 1
472 | SSZX-GC-602 | 灌砂筒 | Ф150mm | / | 1
473 | SSZX-GC-603 | 灌砂筒 | Ф150mm | / | 1
474 | SSZX-GC-604 | 灌砂筒 | Ф150mm | / | 1
475 | SSZX-GC-605 | 电子天平 | JSB15-1 | 2232129 | 1
476 | SSZX-GC-606 | 电子天平 | JSB15-1 | 2232130 | 1
477 | SSZX-GC-607 | 电子天平 | JSB15-1 | 2232131 | 1
478 | SSZX-GC-608 | 电子天平 | JSB15-1 | 2232132 | 1
479 | SSZX-GC-609 | 电子天平 | JSB15-1 | 2232133 | 1
480 | SSZX-GC-610 | 电子天平 | JSB15-1 | 2204924 | 1
481 | SSZX-GC-611 | 电子天平 | JSB15-1 | 2204925 | 1
482 | SSZX-GC-612 | 电子天平 | JSB15-1 | 2204926 | 1
483 | SSZX-GC-613 | 电子天平 | JSB15-1 | 2204927 | 1
484 | SSZX-GC-614 | 电子天平 | JSB15-1 | 2204928 | 1
485 | SSZX-GC-615 | 电子天平 | JEB1002 | 2226966 | 1
486 | SSZX-GC-616 | 电子天平 | JEB1002 | 2226967 | 1
487 | SSZX-GC-617 | 电子天平 | JEB1002 | 2226968 | 1
488 | SSZX-GC-618 | 电子天平 | JEB1002 | 2226969 | 1
489 | SSZX-GC-619 | 灌砂筒 | Ф200mm | / | 1
490 | SSZX-GC-620 | 灌砂筒 | Ф200mm | / | 1
491 | SSZX-GC-621 | 电子天平 | JEB3002 | 503257 | 1
492 | SSZX-GC-622 | 带表卡规 | 0-50mm | 227542 | 1
493 | SSZX-GC-623 | 液压千斤顶 | QF-500-20 | 22111901 | 1
494 | SSZX-GC-624 | 土工合成材料厚度仪 | TSY-14 | 23TSY010245 | 1
495 | SSZX-GC-625 | 单轴高速搅拌器 | HTD-3S | 156312 | 1
496 | SSZX-GC-626 | 中压滤失仪 | NS-2A | 230971 | 1
497 | SSZX-GC-627 | 直读式黏度计 | HTD-06 | 156173 | 1
498 | SSZX-GC-628 | 具塞量筒 | 100ml/1ml | / | 1
499 | SSZX-GC-629 | 具塞量筒 | 100ml/1ml | / | 1
500 | SSZX-GC-630 | 具塞量筒 | 100ml/1ml | / | 1
501 | SSZX-GC-631 | 具塞量筒 | 100ml/1ml | / | 1
502 | SSZX-GC-632 | 具塞量筒 | 100ml/1ml | / | 1
503 | SSZX-GC-633 | 具塞量筒 | 100ml/1ml | / | 1
504 | SSZX-GC-634 | 数显砂浆回弹仪 | ZC20-D | 202305 | 1
505 | SSZX-GC-635 | 数字式求积仪 | QCJ-2000型 | 2305015 | 1
506 | SSZX-GC-636 | 电火花检漏仪 | 6DJ30 | DN230229 | 1
507 | SSZX-GC-637 | 涂层测厚仪 | MC-3000S/F16 | BL220471 | 1
508 | SSZX-GC-638 | 全自动附着力测试仪 | TC-A | XH2306026 | 1
509 | SSZX-GC-639 | 塑料球压痕硬度计 | HQY-96 | 2306 | 1
510 | SSZX-GC-640 | 灌浆竖向膨胀率测定仪 | GJY-1000 | 20235 | 1
511 | SSZX-GC-641 | 灌浆竖向膨胀率测定仪专用百分表 | 0-10mm | 2023403 | 1
512 | SSZX-GC-642 | 数显扭力扳手 | 3-100N·m | 411110372 | 1
513 | SSZX-GC-643 | 贯入式砂浆强度检测仪 | SJY800B | 20230504 | 1
514 | SSZX-GC-644 | 新标准条形石子筛 | (2.5-6.0)mm | / | 1
515 | SSZX-GC-645 | 新标准条形砂子筛 | (3.2*20)mm/(1.6*15)mm/（0.8*15)mm | / | 1
516 | SSZX-GC-646 | 管材划线器 | LH-V | 20230511 | 1
517 | SSZX-GC-647 | 笔式盐度计 | YD-100 | C4223052802 | 1
518 | SSZX-GC-648 | 水泥快速养护箱 | SY-84型 | 230695 | 1
519 | SSZX-GC-649 | 水泥土渗透试验装置 | SS-25 | 23771 | 1
520 | SSZX-GC-650 | 维卡仪 | TKS-1 | / | 1
521 | SSZX-GC-651 | 静力触探仪 | / | / | 1
522 | SSZX-GC-652 | 土工合成材料调温调湿箱 | MTSY-19型 | MTSY0901201 | 1
523 | SSZX-GC-653 | 超声波TOFD检测仪 | PXUT-920（2通道） | / | 1
524 | SSZX-GC-654 | 便携式动态信号测试分析系统 | DH5983 | / | 1
525 | SSZX-GC-655 | 大地电阻测试仪 | HYDW-III | 2023997 | 1
526 | SSZX-GC-656 | 互感器综合分析仪 | HYVA-405 | / | 1
527 | SSZX-GC-657 | 便携式波形记录仪 | HYLB-606 | / | 1
528 | SSZX-GC-658 | 高压开关特性测试仪 | HYGK-306A | 306060 | 1
529 | SSZX-GC-659 | SF6捡漏仪 | HYDL-1 | HY202301 | 1
530 | SSZX-GC-660 | 精密油介损自动测试仪 | HYGY | 123072 | 1
531 | SSZX-GC-661 | 压力表0-60Mpa | 0-60Mpa | HC72610618534 | 1
532 | SSZX-GC-662 | 负压力表0-25Mpa | 0-25Mpa | HC72620656239 | 1
533 | SSZX-GC-663 | 双环注水试验装置 | SK-500 | 10115 | 1
534 | SSZX-GC-664 | 单环注水试验装置 | SK-501 | 10116 | 1
535 | SSZX-GC-665 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
536 | SSZX-GC-666 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
537 | SSZX-GC-667 | 重型动力触探 | FD-100H | / | 1
538 | SSZX-GC-668 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
539 | SSZX-GC-669 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
540 | SSZX-GC-670 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
541 | SSZX-GC-671 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 231209 | 1
542 | SSZX-GC-672 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 231210 | 1
543 | SSZX-GC-673 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 231211 | 1
544 | SSZX-GC-674 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 231212 | 1
545 | SSZX-GC-675 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 231213 | 1
546 | SSZX-GC-676 | 标准砝码套装 | 1g-10kg | / | 1
547 | SSZX-GC-677 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
548 | SSZX-GC-678 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
549 | SSZX-GC-679 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
550 | SSZX-GC-680 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
551 | SSZX-GC-681 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
552 | SSZX-GC-682 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
553 | SSZX-GC-683 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
554 | SSZX-GC-684 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
555 | SSZX-GC-685 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
556 | SSZX-GC-686 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
557 | SSZX-GC-687 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
558 | SSZX-GC-688 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
559 | SSZX-GC-689 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
560 | SSZX-GC-690 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
561 | SSZX-GC-691 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
562 | SSZX-GC-692 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
563 | SSZX-GC-693 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
564 | SSZX-GC-694 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
565 | SSZX-GC-695 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
566 | SSZX-GC-696 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | / | 1
567 | SSZX-GC-697 | 压缩永久变形装置 | JLD-66 | / | 1
568 | SSZX-GC-698 | 硫酸盐干湿循环试验箱 | LSY－18 | 245189 | 1
569 | SSZX-GC-699 | 电线电缆垂直燃烧试验机 | DDR | 240508 | 1
570 | SSZX-GC-700 | 测量投影仪 | DB55 | BC-405091 | 1
571 | SSZX-GC-701 | 导体电阻测试仪 | QJ57P | 230838 | 1
572 | SSZX-GC-702 | 绝缘电阻仪 | CC2680 | 2321009 | 1
573 | SSZX-GC-703 | 恒温水箱（可制冷可加热） | DXDL-100 | 240439 | 1
574 | SSZX-GC-704 | 耐压测试仪 | SBJ-1 | BC-405252 | 1
575 | SSZX-GC-705 | 气动冲片机（电缆哑铃刀） | QT-2S | 20240426（气动冲片机） | 1
576 | SSZX-GC-706 | 自然通风老化箱 | DSP-III | 241213 | 1
577 | SSZX-GC-707 | J环 | φ300mm | / | 1
578 | SSZX-GC-708 | CBR贯入仪 | CBR-V | CY245083 | 1
579 | SSZX-GC-709 | 承载比试验筒 | / | / | 1
580 | SSZX-GC-710 | 承载比试验筒 | / | / | 1
581 | SSZX-GC-711 | 承载比试验筒 | / | / | 1
582 | SSZX-GC-712 | 承载比试验筒 | / | / | 1
583 | SSZX-GC-713 | 承载比试验筒 | / | / | 1
584 | SSZX-GC-714 | 承载比试验筒 | / | / | 1
585 | SSZX-GC-715 | 承载比试验筒 | / | / | 1
586 | SSZX-GC-716 | 承载比试验筒 | / | / | 1
587 | SSZX-GC-717 | 承载比试验筒 | / | / | 1
588 | SSZX-GC-718 | 一体式混凝土回弹仪 | HT225-B | 69180422 | 1
589 | SSZX-GC-719 | 声学多普勒流速仪 | FT-LS6 | 24052123 | 1
590 | SSZX-GC-720 | 含砂率计 | NA-1 | / | 1
591 | SSZX-GC-721 | 泥浆比重计 | NB-1 | / | 1
592 | SSZX-GC-722 | 漏斗黏度计 | 1006型 | / | 1
593 | SSZX-GC-723 | X射线机 | XXGH3005Z | 01607 | 1
594 | SSZX-GC-724 | 黑白密度计 | SF-210A | BDH-101A | 1
595 | SSZX-GC-725 | 软性游标卡尺 | 0-1500mm | / | 1
596 | SSZX-GC-726 | 百分表 | 0-30mm | 37730 | 1
597 | SSZX-GC-727 | 百分表 | 0-30mm | 15345 | 1
598 | SSZX-GC-728 | 数字式压力表 | YS-100/0-2.5MPa | HC7455211861 | 1
599 | SSZX-GC-729 | 钢卷尺 | 10米 | / | 1
600 | SSZX-GC-730 | 比表面积测定仪 | FBT-X | / | 1
601 | SSZX-GC-731 | 内部超声波探伤仪 | PUXT-320N | N21446 | 1
602 | SSZX-GC-732 | 金相试样自动切割机 | Q-80 | Q24050612 | 1
603 | SSZX-GC-733 | 抗折抗压一体机 | DYE-300-10S | 2404099 | 1
604 | SSZX-GC-734 | 压力传感器 | SUP-P310-RT(0-10mpa) | P1E24I621 | 1
605 | SSZX-GC-735 | 离析筒 | （208*294）mm | / | 1
606 | SSZX-GC-736 | 压力传感器 | SUP-P310(-0.1-0mpa) | P1E24I622 | 1
607 | SSZX-GC-737 | 自密实混凝土稳定性试验筒 | 内径115mm | / | 1
608 | SSZX-GC-738 | 刺破强力顶杆 | / | / | 1
609 | SSZX-GC-739 | J环 | 钢筋直径18mm | / | 1
610 | SSZX-GC-740 | 恒温恒湿控制箱 | HWHS-80 | 2406133 | 1
611 | SSZX-GC-741 | 粗粒土压缩固结试验机 | HDYS-50 | 241124 | 1
612 | SSZX-GC-742 | 可程式氙灯老化试验箱 | XHD-200 | 241114 | 1
613 | SSZX-GC-743 | 三向压电式加速度传感器 | / | / | 1
614 | SSZX-GC-744 | 测深仪 | TIMM | / | 1
615 | SSZX-GC-745 | 粗粒土应变控制式大型直剪仪 | HDZJ-50 | 241244 | 1
616 | SSZX-GC-746 | 粗粒土三轴压缩试验仪 | HDSZ-30A | 242214 | 1
617 | SSZX-LC-007 | 全站仪 | 南方NTS-342R6A | 153635 | 1
618 | SSZX-LC-008 | 全站仪 | 徕卡TS50 | 371050 | 1
619 | SSZX-LC-009 | 索佳电子水准仪 | SDL1X | 101533 | 1
620 | SSZX-LC-010 | 建筑工程检测器 | JZC-D | 1285326 | 1
621 | SSZX-LC-011 | 钢尺水位计 | 50m | H1774023 | 1
622 | SSZX-LC-012 | 钢直尺 | 0-500mm | 2246089 | 1
623 | SSZX-LC-023 | 全站仪 | 徕卡TS50 | 371020 | 1
624 | SSZX-LC-024 | 全站仪 | 魔星MT20i | 2203013 | 1
625 | SSZX-LC-028 | 振动监测仪 | YL-VMI | 30100R0013 | 1
626 | SSZX-LC-030 | 振弦式土压力计 | TYJ-200 | 6725 | 1
627 | SSZX-LC-031 | 测斜仪 | 南方测绘CX-901F | 6756 | 1
628 | SSZX-LC-032 | 水准仪 | 徕卡DNA03 | 336579 | 1
629 | SSZX-LC-041 | 数显倾角仪 | 181-102 | 211104784 | 1
630 | SSZX-LC-042 | 风速仪 | AS836 | 5841759 | 1
631 | SSZX-LC-052 | GNSS接收机 | 中海达V90 | VA11605780 | 1
632 | SSZX-LC-053 | GNSS接收机 | 中海达V90 | VA11605903 | 1
633 | SSZX-LC-056 | 地下管线探测仪 | 雷迪RD8100 | 发射机362145566，接收机10/81PXL-4469 | 1
634 | SSZX-LC-057 | 地下管线探测仪 | 徕卡DD120 | 发射机933544，接收机341254 | 1
635 | SSZX-LC-058 | 地下管线探测仪 | 徕卡DD120 | 发射机933549，接收机341255 | 1
636 | SSZX-LC-064 | 苏州光学水准仪 | NAL30A | 464681 | 1
637 | SSZX-LC-065 | 苏州光学水准仪 | NAL30A | 460683 | 1
638 | SSZX-LC-066 | 苏州光学水准仪 | NAL30A | 464633 | 1
639 | SSZX-LC-068 | 钢尺沉降仪 | 100m | / | 1
640 | SSZX-LC-069 | 振弦式孔隙水压力计 | JKKYJ-200-210/0.2Mpa | 022917 | 1
641 | SSZX-LC-070 | 振弦式孔隙水压力计 | JKKYJ-200-210/0.2Mpa | 022812 | 1
642 | SSZX-LC-071 | 振弦式扬压力计 | JK42 | 301026 | 1
643 | SSZX-LC-072 | 振弦式扬压力计 | JK42 | 301027 | 1
644 | SSZX-LC-073 | 振弦式土压力计 | JKTY-120 | 020295 | 1
645 | SSZX-LC-074 | 振弦式土压力计 | JKTY-120 | 020303 | 1
646 | SSZX-LC-075 | 振弦式砼应变计 | JKYBJ-610B | 103872 | 1
647 | SSZX-LC-076 | 振弦式砼应变计 | JKYBJ-610B | 103811 | 1
648 | SSZX-LC-077 | 振弦式渗压计 | JKSY-120 | 021022 | 1
649 | SSZX-LC-078 | 振弦式渗压计 | JKSY-120 | 021021 | 1
650 | SSZX-LC-079 | 振弦式钢筋计 | JKGJ-16 | 253918 | 1
651 | SSZX-LC-080 | 振弦式钢筋计 | JKGJ-16 | 254029 | 1
652 | SSZX-LC-081 | 振弦式测缝计 | JKFLJ-50 | 101389 | 1
653 | SSZX-LC-082 | 振弦式测缝计 | JKFLJ-50 | 101470 | 1
654 | SSZX-LC-083 | 南方全站仪 | NTS-332R10M | 292986 | 1
655 | SSZX-LC-084 | 中海达GNSS接收机 | IRTK10 | 13807965 | 1
656 | SSZX-LC-085 | 中海达GNSS接收机 | V RTK plus | 15191054 | 1
657 | SSZX-LC-086 | 天宝全站仪 | S9 HP | 38350200 | 1
658 | SSZX-LC-087 | 电子数显卡尺 | IP54 | NJ2304060044 | 1
659 | SSZX-LC-088 | 智能弦式锚索计 | JMZX-3105HAT | 623000399 | 1
660 | SSZX-LC-089 | 智能弦式锚索计 | JMZX-3105HAT | 623000401 | 1
661 | SSZX-LC-090 | 智能综合测试仪 | JMZX-3003L | 00200453 | 1
662 | SSZX-LC-092 | 测斜仪 | CX-3E | 9497 | 1
663 | SSZX-LC-093 | 中海达GNSS接收机 | IRTK10 | 13830306 | 1
664 | SSZX-LC-094 | 中海达GNSS接收机 | IRTK10 | 13830323 | 1
665 | SSZX-LC-095 | 徕卡测距仪 | D510 | 1065130373 | 1
666 | SSZX-LC-096 | 809多功能读数仪 | JKDSY-809 | / | 1
667 | SSZX-LC-097 | 水位计 | XTR-288(30m) | JT2000-202 | 1
668 | SSZX-LC-098 | 因瓦条码水准标尺 | 2m 徕卡 | 23070701、20070702 | 1
669 | SSZX-LC-099 | 因瓦条码水准标尺 | 2m 索佳 | 88399、88400 | 1
670 | SSZX-LC-100 | 流速仪 | LS300-A | LS001012 | 1
671 | SSZX-LC-101 | 数字温度测量仪 | 1310 | 2100408214 | 1
672 | SSZX-GD-CCTV-001 | CCTV管道内窥检测系统 | TAP ROBOCAM1-L | / | 1
673 | SSZX-GD-CCTV-002 | CCTV管道内窥检测系统 | TAP ROBOCAM1-L | 16MD08170802CN | 1
674 | SSZX-GD-QV-001 | 管道潜望镜 | PEEK-2S | 12100100100-2396 | 1
675 | SSZX-GD-QV-002 | 管道潜望镜 | PEEK-2S | BO15010030ZJ01180004 | 1
676 | SSZX-GD-SN-001 | 管道声呐分析仪 | x4 | X4-TT-0336 | 1
677 | SSZX-GD-TDLD-001 | 探地雷达 | DS2000 | 010-20-00240 | 1
678 | SSZX-GD-QTJCY-001 | 复合式气体检测仪 | GASALERT MAX XT Ⅱ | MA218-010958 | 1
679 | SSZX-GD-SB-001 | 埃美柯旋翼式湿式冷水表 | LXS-25E | 202305505342 | 1
680 | SSZX-GD-SB-002 | 埃美柯旋翼式湿式冷水表 | LXS-32E | 202306500946 | 1
681 | SSZX-GD-SB-003 | 埃美柯旋翼式湿式冷水表 | LXS-40E | 202305606369 | 1
682 | SSZX-GD-SB-004 | 埃美柯旋翼式湿式冷水表 | LXS-50E | 202306602771 | 1
683 | SSZX-GD-JQR-001 | 管网检测全地形机器人 | GTS-Disecovery | 11120011 | 1
684 | SSZX-HJ-S0001 | 多参数分析仪 | DZS-708 | 650700N0021070008 | 1
685 | SSZX-HJ-S0002 | 便携式多参数分析仪 | DZB-712 | 650420N0021070008 | 1
686 | SSZX-HJ-S0003 | 旋浆式流速仪 | LS1206B | E04210314 | 1
687 | SSZX-HJ-S0005 | 水温计 | ZG-8029S | / | 1
688 | SSZX-HJ-S0006 | 深水温度计 | / | / | 1
689 | SSZX-HJ-S0007 | 深水温度计 | / | / | 1
690 | SSZX-HJ-S0008 | 颠倒水温计 | WQG-17 | / | 1
691 | SSZX-HJ-S0009 | 颠倒水温计 | WQG-17 | / | 1
692 | SSZX-HJ-S0013 | 便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪 | DGB-403F | 65150050022060030 | 1
693 | SSZX-HJ-S0014 | 便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪 | DGB-403F | 651500S0022080015 | 1
694 | SSZX-HJ-S0015 | 臭氧比色计 | NFS-D0Z400T | NFSS0202210312399 | 1
695 | SSZX-HJ-S0016 | 便携式浊度测定仪 | LH-NTU2M(V11) |  | 1
696 | SSZX-HJ-S0017 | 便携式多参数分析仪 | DZB-718L |  | 1
697 | SSZX-HJ-S0018 | 便携式多参数分析仪 | DZB-718L |  | 1
698 | SSZX-HJ-S0019 | 全自动大气/颗粒物采样器 | MH-1200-16代 | 30902 | 1
699 | SSZX-HJ-S0020 | 空盒气压表 | DYM3 | AD1136191010 | 1
700 | SSZX-HJ-S0021 | 多功能声级计 | AWA6228+型 | 10344069 | 1
701 | SSZX-HJ-S0022 | 声校准器 | AWA6021A | 1021822 | 1
702 | SSZX-HJ-S0023 | 土壤ORP检测仪 | TR-901 | / | 1
703 | SSZX-HJ-S0024 | 皂膜流量计 | JCL-2010(S) | / | 1
704 | SSZX-HJ-S0025 | 风向风速计 | FB-8 | / | 1
705 | SSZX-HJ-S0026 | 水位计 | SWJ-50 | / | 1
706 | SSZX-HJ-S1001 | 塞氏透明度盘 | SD20 | / | 1
707 | SSZX-HJ-S1002 | 塞氏透明度盘 | SD20 | / | 1
708 | SSZX-HJ-I0001 | 原子吸收分光光度计 | AA-6880 | A30985932847 CS | 1
709 | SSZX-HJ-I0002 | 电感耦合等离子体发光光谱仪（ICP-OES） | ICAP 7200 | IC72DC204902 | 1
710 | SSZX-HJ-I0003 | 原子荧光分光光度计 | PF52 | 30A1705-01-0032 | 1
711 | SSZX-HJ-I0004 | 火焰光度计 | FP6410 | 060323020123030025 | 1
712 | SSZX-HJ-O0001 | 气相色谱仪 | GC-2014C | C11885936283 CS | 1
713 | SSZX-HJ-O0002 | 液相色谱仪 | LC-20A | L20115941234 AE | 1
714 | SSZX-HJ-O0003 | 气相-质谱联用仪 | GCMS-QP2010SE | 020535901792 SA | 1
715 | SSZX-HJ-O0004 | 离子色谱仪 | ICS-600 | 21089022 | 1
716 | SSZX-HJ-O0005 | 固相微萃取手动装置 | SAAA-SPME-ST | MQ20BAV0000836 | 1
717 | SSZX-HJ-O0006 | 双孔恒温水浴锅 | SYG-A1-2 | 2108318 | 1
718 | SSZX-HJ-P0001 | 紫外可见分光光度计 | T6 | 30-1650-01-1210 | 1
719 | SSZX-HJ-P0002 | 红外测油仪 | OIL480 | 11211C21010023 | 1
720 | SSZX-HJ-P0003 | 浊度计 | WZB-175 | 670900S0021040012 | 1
721 | SSZX-HJ-P0004 | 实验室离子计 | PXSJ-216 | 620400N1120090038 | 1
722 | SSZX-HJ-P0005 | 生化培养箱 | LRH-250F | 210733991 | 1
723 | SSZX-HJ-P0006 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | DSX-24L-I | 27G210310 | 1
724 | SSZX-HJ-P0007 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | DSX-24L-I | 27G210294 | 1
725 | SSZX-HJ-P0008 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | DSX-24L-I | 27G210276 | 1
726 | SSZX-HJ-P0009 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | DSX-24L-I | 27G210294 | 1
727 | SSZX-HJ-P0010 | 八孔恒温水浴锅 | SYG-A2-8 | 2108380 | 1
728 | SSZX-HJ-P0011 | 紫外可见分光光度计 | T6 | 30-1650-01-0594 | 1
729 | SSZX-HJ-P0012 | 低本底α/β测量仪 | FYFS-400X | 0204010221122801 | 1
730 | SSZX-HJ-P0013 | 总有机碳分析仪 | HTY-CT1000B | 3652106 | 1
731 | SSZX-HJ-P0014 | 英霍夫锥形管 | 1000ML | / | 1
732 | SSZX-HJ-P0015 | 恒温振荡器 | JC-GGC-12SZL | DK-20230808-866332261 | 1
733 | SSZX-HJ-P1001 | COD消解装置 | DRB200 | 21060C0558 | 1
734 | SSZX-HJ-P1007 | COD消解仪 | KSH-8型 | KSH2022010010 | 1
735 | SSZX-HJ-P1008 | COD消解仪 | KSH-8型 | / | 1
736 | SSZX-HJ-W0001 | 生化培养箱 | LRH-70 | 211057297 | 1
737 | SSZX-HJ-W0002 | 生化培养箱 | LRH-70 | 211163420 | 1
738 | SSZX-HJ-W0003 | 生化培养箱 | LRH-70 | 211163417 | 1
739 | SSZX-HJ-W0004 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | YXQ-50A | 1950A-221 | 1
740 | SSZX-HJ-W0005 | BOD培养箱 | LRH-250-BOD | THA20091524A | 1
741 | SSZX-HJ-W0006 | BOD培养箱 | LRH-250-BOD | THA20091706A | 1
742 | SSZX-HJ-G0001 | 万分之一天平 | BCE224-1CCN | 3142010056 | 1
743 | SSZX-HJ-G0002 | 万分之一天平 | BCE224-1CCN | 3142010067 | 1
744 | SSZX-HJ-G0003 | 百分之一天平 | BCE1202-1CCN | 3142010386 | 1
745 | SSZX-HJ-G0004 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070（A） | 211051620 | 1
746 | SSZX-HJ-G0005 | 电热鼓风干燥箱 | GRX-9053A | 211265649 | 1
747 | SSZX-HJ-G0006 | 马弗炉 | SX2-10-12N | 210631205 | 1
748 | SSZX-HJ-G0007 | 高温电阻炉 | SK2-2-12TPA2 | 20211023N | 1
749 | SSZX-HJ-G0008 | 量筒 | 25ML | / | 1
750 | SSZX-HJ-G0009 | 量筒 | 25ML | / | 1
751 | SSZX-HJ-G0010 | 量筒 | 50ML | / | 1
752 | SSZX-HJ-G0011 | 量筒 | 50ML | / | 1
753 | SSZX-HJ-G0012 | 量筒 | 100ML | / | 1
754 | SSZX-HJ-G0013 | 量筒 | 100ML | / | 1
755 | SSZX-HJ-G0014 | 量筒 | 500ML | / | 1
756 | SSZX-HJ-G0015 | 量筒 | 500ML | / | 1
757 | SSZX-HJ-G0016 | 量筒 | 1000ML | / | 1
758 | SSZX-HJ-G0017 | 量筒 | 1000ML | / | 1
759 | SSZX-HJ-G0018 | 量筒（塑料） | 100ML | / | 1
760 | SSZX-HJ-G0019 | 量筒（塑料） | 100ML | / | 1
761 | SSZX-HJ-G0020 | 量筒（塑料） | 250ML | / | 1
762 | SSZX-HJ-G0021 | 量筒（塑料） | 250ML | / | 1
763 | SSZX-HJ-G0022 | 容量瓶 | 10mL | / | 1
764 | SSZX-HJ-G0023 | 容量瓶 | 10mL | / | 1
765 | SSZX-HJ-G0024 | 容量瓶 | 25mL | / | 1
766 | SSZX-HJ-G0025 | 容量瓶 | 25mL | / | 1
767 | SSZX-HJ-G0026 | 容量瓶 | 50mL | / | 1
768 | SSZX-HJ-G0027 | 容量瓶 | 50mL | / | 1
769 | SSZX-HJ-G0028 | 容量瓶 | 100mL | / | 1
770 | SSZX-HJ-G0029 | 容量瓶 | 100mL | / | 1
771 | SSZX-HJ-G0030 | 容量瓶 | 250mL | / | 1
772 | SSZX-HJ-G0031 | 容量瓶 | 250mL | / | 1
773 | SSZX-HJ-G0032 | 容量瓶 | 500mL | / | 1
774 | SSZX-HJ-G0033 | 容量瓶 | 500mL | / | 1
775 | SSZX-HJ-G0034 | 容量瓶 | 1000mL | / | 1
776 | SSZX-HJ-G0035 | 容量瓶 | 1000mL | / | 1
777 | SSZX-HJ-G0036 | 胖肚移液管 | 1ml | / | 1
778 | SSZX-HJ-G0037 | 胖肚移液管 | 1ml | / | 1
779 | SSZX-HJ-G0038 | 胖肚移液管 | 2ml | / | 1
780 | SSZX-HJ-G0039 | 胖肚移液管 | 2ml | / | 1
781 | SSZX-HJ-G0040 | 胖肚移液管 | 5ml | / | 1
782 | SSZX-HJ-G0041 | 胖肚移液管 | 5ml | / | 1
783 | SSZX-HJ-G0042 | 胖肚移液管 | 10ml | / | 1
784 | SSZX-HJ-G0043 | 胖肚移液管 | 10ml | / | 1
785 | SSZX-HJ-G0044 | 胖肚移液管 | 25ml | / | 1
786 | SSZX-HJ-G0045 | 胖肚移液管 | 25ml | / | 1
787 | SSZX-HJ-G0046 | 胖肚移液管 | 50ml | / | 1
788 | SSZX-HJ-G0047 | 胖肚移液管 | 50ml | / | 1
789 | SSZX-HJ-G0048 | 移液管 | 1ml | / | 1
790 | SSZX-HJ-G0049 | 移液管 | 1ml | / | 1
791 | SSZX-HJ-G0050 | 移液管 | 2ml | / | 1
792 | SSZX-HJ-G0051 | 移液管 | 2ml | / | 1
793 | SSZX-HJ-G0052 | 移液管 | 5ml | / | 1
794 | SSZX-HJ-G0053 | 移液管 | 5ml | / | 1
795 | SSZX-HJ-G0054 | 移液管 | 10ml | / | 1
796 | SSZX-HJ-G0055 | 移液管 | 10ml | / | 1
797 | SSZX-HJ-G0056 | 移液管 | 20ml | / | 1
798 | SSZX-HJ-G0057 | 移液管 | 20ml | / | 1
799 | SSZX-HJ-G0058 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
800 | SSZX-HJ-G0059 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
801 | SSZX-HJ-G0060 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
802 | SSZX-HJ-G0061 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
803 | SSZX-HJ-G0062 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
804 | SSZX-HJ-G0063 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
805 | SSZX-HJ-G0064 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
806 | SSZX-HJ-G0065 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
807 | SSZX-HJ-G0066 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
808 | SSZX-HJ-G0067 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
809 | SSZX-HJ-G0068 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
810 | SSZX-HJ-G0069 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
811 | SSZX-HJ-G0072 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
812 | SSZX-HJ-G0073 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
813 | SSZX-HJ-G0074 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
814 | SSZX-HJ-G0075 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
815 | SSZX-HJ-G0079 | 温湿度计 | CTH-608 | / | 1
816 | SSZX-HJ-G0080 | 聚四氟棕色滴定管 | 25ML | / | 1
817 | SSZX-HJ-G0081 | 聚四氟白色滴定管 | 25ML | / | 1
818 | SSZX-HJ-G0082 | 聚四氟棕色滴定管 | 50ML | / | 1
819 | SSZX-HJ-G0083 | 聚四氟白色滴定管 | 50ML | / | 1
820 | SSZX-HJ-G0084 | 微型注射器 | 5ul | / | 1
821 | SSZX-HJ-G0085 | 微型注射器 | 10ul | / | 1
822 | SSZX-HJ-G0086 | 微型注射器 | 25ul | / | 1
823 | SSZX-HJ-G0087 | 微型注射器 | 50ul | / | 1
824 | SSZX-HJ-G0088 | 微型注射器 | 100ul | / | 1
825 | SSZX-HJ-G0089 | 微型注射器 | 250ul | / | 1
826 | SSZX-HJ-G0090 | 微型注射器 | 500ul | / | 1
827 | SSZX-HJ-G0091 | 20ul移液枪 | 20ul | YE20CAT0147221 | 1
828 | SSZX-HJ-G0092 | 20ul移液枪 | 20ul | YE20BAS0060372 | 1
829 | SSZX-HJ-G0093 | 1mL移液器 | 雷勃F3单道 | SZ79032 | 1
830 | SSZX-HJ-G0094 | 1mL移液器 | 雷勃F3单道 | SZ33170 | 1
831 | SSZX-HJ-G0095 | 1mL移液器 | 雷勃F3单道 | SZ79026 | 1
832 | SSZX-HJ-G0096 | 1ml移液枪 | 1mL | YE21AAV0083506 | 1
833 | SSZX-HJ-G0097 | 1ml移液枪 | 1mL | YEA1AAF0029417 | 1
834 | SSZX-HJ-G0098 | 5mL移液器 | 雷勃F3单道 | SZ45252 | 1
835 | SSZX-HJ-G0099 | 5mL移液器 | 雷勃F3单道 | SZ45240 | 1
836 | SSZX-HJ-G0100 | 5mL移液器 | 雷勃F3单道 | SZ45277 | 1
837 | SSZX-HJ-G0101 | 5mL移液枪 | 5ml | L56083K | 1
838 | SSZX-HJ-G0102 | 5mL移液枪 | 5ml | M27683K | 1
839 | SSZX-HJ-G0103 | 10mL移液器 | 雷勃F3单道 | SH04421 | 1
840 | SSZX-HJ-G0104 | 10mL移液器 | 雷勃F3单道 | RH44644 | 1
841 | SSZX-HJ-G0105 | 10mL移液器 | 雷勃F3单道 | RH44643 | 1
842 | SSZX-HJ-G0106 | 10mL移液枪 | 10ml | O61423J | 1
843 | SSZX-HJ-G0107 | 10mL移液枪 | 10mL | YE214AT0285917 | 1
844 | SSZX-HJ-G0108 | 温度计 | 0～100℃ | / | 1
845 | SSZX-HJ-G0109 | F等级砝码 | 一套 | 961 | 1
846 | SSZX-HJ-G0110 | 探头温湿度计 | HTC-2A | / | 1
847 | SSZX-HJ-G0112 | 探头温湿度计 | HTC-2A | / | 1
848 | SSZX-HJ-G0114 | 探头温湿度计 | HTC-2A | / | 1
849 | SSZX-HJ-G0115 | 探头温湿度计 | HTC-2A | / | 1
850 | SSZX-HJ-G1024 | 聚四氟棕色滴定管 | 25ML | / | 1
851 | SSZX-HJ-G1025 | 聚四氟棕色滴定管 | 50ML | / | 1
852 | SSZX-HJ-G1026 | 聚四氟白色滴定管 | 25ML | / | 1
853 | SSZX-HJ-G1027 | 聚四氟白色滴定管 | 50ML | / | 1
854 | SSZX-HJ-G1050 | 移液枪 | 1ML | / | 1
855 | SSZX-HJ-G1054 | 移液枪 | 10ML | / | 1